	[image: image1.emf]
	ALFA  ATEST   d.o.o.
	aa@alfa-atest.hr
www.alfa-atest.hr

	
	21000 SPLIT ,  POLJIČKA CESTA  32         tel.:  021 / 270 506,   fax.: 021 / 270 507

	■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA  ■  ISPITIVANJA  ■  ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŽARA ■


	[image: image19.emf]
	ALFA ATEST d.o.o.

www.alfa-atest.hr
	Zaštita na radu  -  Zaštita okoliša 

Zaštita od požara
	85591-24 PUZOP
	Stranica

25/124



[image: image19.emf]PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA
I 
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA 
Općina Podstrana
(USKLAĐENJE 5)
Split, studeni 2024. godine
[image: image30.png]Y/ AN





Na temelju članka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94), Pravilnika o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara  i tehnološke eksplozije (NN br. 110/05), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 28/10),  donosim:

O D L U K U

o imenovanju stručnog tima za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana (USKLAĐENJE 5)

Za voditelja: 

Marko Kadić, struč. spec. ing. sec.                                                   ---------------------

Za članove stručnog tima:

Denis Radić Lima, dipl. ing. str.

                                           ----------------------
Ivica Belić, dipl. ing. el.


                                           ----------------------

Mirjana Adlašić, mag.ing.geoing.                                                     ----------------------

Marko Bešlić, bacc.ing.sec., zapovjednik JVP Općine Podstrana   ---------------------
Nikola Bakota, zapovjednik DVD Podstana                                       ---------------------
Split,  travanj 2024. godine







M. P.

                                                                                                      Direktor:

Ivana Pehar, bacc.oecc
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf]
SADRŽAJ:
18UVOD


201. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA


211.1. Položaj, površina i reljef


221.2. Broj stanovnika te njihova dobna, spolna i obrazovna struktura


271.3. Pregled naseljenih mjesta


271.4. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama


301.5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećanih opasnosti od nastajanja i širenja požara


311.6.  Pregled gospodarskih zona


321.7.  Pregled cestovnog, željezničkog, pomorskog i riječnog prometa


321.7.1. Cestovni  promet


331.7.2. Željeznički  promet


331.7.3. Pomorski i riječni promet


341.7.4. Zračni promet


341.8.  Pregled turističkih naselja i sadržaja


361.9.  Pregled elektroenergetske mreže, građevina i objekata


421.10. Pregled plinovoda


431.11. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina,zapaljivih plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari


461.12.  Pregled vatrogasnih postrojbi i dežurstava


461.12.1.  Javne profesionalne vatrogasne postrojbe


531.12.2. Dobrovoljna vatrogasna društva


531.12.2.1. Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Podstrana


561.13. Pregled vodoopskrba i prirodnih izvorišta vode za gašenje požara


561.13.1.   Izvori vode i vodeni tokovi


571.13.2.  Hidrantska mreža


621.14. Pregled građevina u kojima trajno ili povremeno boravi veći broj osoba


631.15. Pregled prostora i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari


641.16. Pregled poljoprivrednih i šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u šumama


641.16.1. Poljoprivredne površine


651.16.2. Šumske površine


691.17. Klimatske značajke


751.18. Seizmičke značajke


781.19. Gospodarenje otpadom


791.20. Pregled naselja, ulica i građevina kojima nisu osigurani vatrogasni pristupi


791.21. Nedostatak uređaja, opreme, sredstava i vozila za gašenje požara


801.22. Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gašenju požara


801.22.1. Telefonske veze


801.22.2. Radijske veze


801.23. Pregled požara nastalih na prostoru Općine Podstrana


822. PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA


843. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA


853.1. Ugroženost od požara


863.2. Požarne značajke prostora Općine Podstrana


863.2.1. Geografski položaj, površina i reljef


863.2.2.  Klimatske značajke


873.2.3. Seizmičke značajke


883.2.4.  Antropogeni čimbenik


903.2.5. Turizam i ugostiteljstvo


913.2.6. Građevine kulturne i sakralne baštine


913.2.7. Gospodarske zone i građevine


913.2.8. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, željeznički, pomorski i zračni promet


933.2.9. Električna mreža, građevine i objekti


943.2.10. Plinovod


943.2.11. Skladišta zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari


963.2.12.  Gospodarenje otpadom


963.2.13.  Gustoća izgrađenosti i vatrogasni pristupi građevinama


973.2.14.  Starost, struktura, etažnost i zagrijavanje građevina


983.2.15.  Šumske i poljoprivredne površine


1013.2.16.  Izvorišta vode i hidrantska mreža


1023.3.  Uzroci nastajanja i širenja požara u zadnjih 10 godina


1033.4.  Moguće vrste i opseg požara na području Općine Podstrana


1033.4.1.  Klase požara


1033.4.2.  Razvoj požara po fazama na građevinskim objektima


1043.5. Makropodjela na požarna područja i zone te vatrogasne snage


1053.6. Izračun broja vatrogasca potrebnih za učinkovito gašenje požara


1053.6.1. Potrebne količine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila temeljem broja stanovnika


1053.6.2. Količine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izračuna gašenja pretpostavljenog požara otvorenog prostora


1093.6.3. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na stambenim građevinama


1133.6.4. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na javnim i gospodarskim građevinama


1193.6.5. Rezultati izračuna za pretpostavljene požare na prostoru Općine Podstrana


1203.7.  Vatrogasne postrojbe i dežurstva


1203.7.1. Vatrogasna dežurstva


1224.  PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA


1234.1.  Ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi


1294.2. Vođenje evidencija o nastalim požarima i drugim akcidentima


1294.3. Osposobljavanje iz područja zaštite od požara


1294.4. Obrazovno - promidžbene djelatnosti


1304.5. Cestovni, željeznički, zračni, morski i riječni promet


1304.6.  Radijska i telekomunikacija


1314.7. Uporaba zrakoplova i helikoptera u zaštiti od požara i gašenju požara


1314.8. Urbanističke mjere zaštite


1324.9. Prijenos, distribucija i uporaba električne energije


1324.10. Osiguranje vode za gašenje požara


1334.11. Šume, poljoprivredne površine i drugi požarom ugroženi otvoreni prostori


1344.12. Gospodarenje otpadom


1354.13. Skladištenje, držanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari


1354.14. Mjere zaštite od požara na morskom akvatoriju


1365. SMJERNICE ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU PODSTRANA KOD DONOŠENJA PLANA UREĐENJA PROSTORA I ZA DRUGE PRAVNE OSOBE NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA


1375.1. Općenito


1375.2. Mjere zaštite od požara u skladištima i drugim gospodarskim građevinama


1385.3. Mjere zaštite šuma, poljoprivrednih površina i drugih otvorenih prostora od požara


1395.4. Mjere zaštite od požara na mjestima za odlaganje otpada


1395.5. Mjere zaštite od požara u prijenosu i uporabi energenata i mjere zaštite od munje


1395.6. Mjere osiguranja vatrogasnih pristupa


1405.7. Mjere zaštite od požara kod prijevoza opasnih tvari


1416.  ZAKLJUČAK


1447. PROPISI I DRUGA REGULATIVA TE LITERATURA KORIŠTENA U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE


1457.1.   Zakoni


1457.2.   Pravilnici, tehnički propisi, odluke, planovi


1477.3.   Norme, pravila tehničke prakse i stručna literatura


1498. GRAFIČKI PRILOZI




UVOD

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22), Općina Podstrana dužna je osigurati uskladbu Procjene ugroženosti od požara prema aktualnom stanju zaštite od požara na pripadajućem joj prostoru.

Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizičkih i pravnih osoba i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave.  

Svaka fizička i  pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađena je u svrhu utvrđivanja stanja zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području Općine Podstrana te donošenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se ugroženost od nastanka požara i/ili tehnološke eksplozije smanjila na što je god moguće manju razinu, te slijedom toga smanjila možebitna šteta po zdravlje ljudi i imovinu od nastalih požara i/ili tehnoloških eksplozija. 

Požar je samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru. Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije. Eksploziju prati snažan prasak i razaranje.
Osoba koja je sudjelovala u izradi Procjene ugroženosti sukladno članku 9. stavku 2. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94, 110/05, 28/10)  su zapovjednik JVP Općine Podstrana i zapovjednik DVD-a Podstrana.
Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija se utvrđuju vrste i izvori opasnosti za nastajanje požara i tehnoloških eksplozija, a kao stručna podloga za izradu Procjene korišteni su zakoni, pravilnici, tehnički propisi i norme, numeričke i iskustvene metode te stručna literatura koja je navedena u Poglavlju 7. 

OSVRT NA PRETHODNU PROCJENU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Općina Podstrana ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu: Procjena) (usklađenje 4). Procjena je prihvaćena od Općinskog vijeća Općine Podstrana nakon izdanog pozitivnog mišljenja izdanog od strane Ministarstva unutarnjih poslova – Uprava za inspekcijske i upravne poslove Inspektorata unutarnjih poslova.

Ovo usklađenje Procjene izrađeno je zbog određenih promjena stanja zaštite od požara na prostoru Općine Podstrana, a u svrhu smanjenja  razine ugroženosti od nastanka požara i/ili tehnološke eksplozije te slijedom toga smanjenja možebitnih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu nastalih djelovanjem požara i/ili tehnoloških eksplozija na najmanju moguću razinu.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana, izrađena je u siječnju 2019. godine od strane stručnog tima koji su činili ovlašteni djelatnici tvrtke ALFA ATEST d.o.o. iz Splita te zapovjednik DVD-a Podstrana.
U mjere zaštite od požara koje su predložene u Procjeni, a nisu provedene spadaju:

· hidrantska mreža nije sanirana, ni proširena na mjesta na kojim ista nije postojala, te nije izrađen grafički prikaz i označavanje postojećih hidranata u svrhu informiranja o njihovim mjestima ugradbe,
· nije osiguran vatrogasni pristup mjestima gdje je to potrebno, 
· povećan je broj turističkih objekata,

· promjena vrsta i količina zapaljivih tekućina i UNP-a,

· promjena stanja i rasporeda šumskih sastojina nastalih djelovanjem požara i prirodnim 

procesima. 
1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

1.1. Položaj, površina i reljef
Općina Podstrana pripada području Splitsko-dalmatinske županije. Smještena je jugoistočno od Grada Splita, u podnožju primorskog grebena planinskog masiva Mosor (1.330 m). Prostire se na prostoru 11,5 km2 površine, od podnožja planine Perun uz donji tok rijeke Žrnovnice na sjeverozapadu, do brežuljka Mutogras na jugoistoku. Kolijevka današnje Podstrane je Stara Podstrana, longitudinalni niz kamenih stoljetnih kuća podno strmih litica Vršine, u čijim dvorištima i kaletama trajno pulsira duh prošlosti. 

Očita je velika raznolikost tipova tala i mozaičnost zemljišnih areala što je rezultat velike varijabilnosti osnovnih čimbenika tvorbe tala – u prvom redu geološko-litološke podloge, geomorfologije, hidrologije, klime i antropogenog utjecaja.
U priobalju pa tako i na području Općine Podstrana prevladavaju antropogena terasirana tla, napuštena terasirana tla i tla polja na flišnim laporcima i karbonatnim pješćenjacima i kvartarnim nanosima. Preostalu znatno manju površinu zauzimaju tla na vapnencima i dolomitima i njihovi antropogeni analozi.

Sukladno posljednjim službenim statističkim podacima iz 2021. godine područje Općine Podstrana, prostorno je organizirano kao jedno naselje te će se u ovoj Procjeni koristiti ti podaci budući da su oni zadnji službeni podaci. Na temelju Odluke o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana od 23. rujna 2016. godine, na području Općine Podstrana utvrđuje se 10 naselja i to s imenima kako slijedi:
1. naselje Gornja Podstrana,

2. naselje Podstrana – Grbavac,

3. naselje Podstrana – Grljevac,

4. naselje Podstrana – Miljevac,

5. naselje Podstrana – Mutogras,

6. naselje Podstrana – Sita,

7. naselje Podstrana – Strožanac Donji,

8. naselje Podstrana – Strožanac Gornji,

9. naselje Podstrana – Sv. Martin,

10. naselje Podstrana – Žminjača.

Tablica 1. Gustoća naseljenosti po jedinici površine Općine Podstrana

	Općina
	Površina
u km2
	Broj

stanovnika

(2021.)
	Gustoća naseljenosti

st/km2
(2021.)
	Broj naselja

	Podstrana
	11,5
	10.403
	904,61
	10


1.2. Broj stanovnika te njihova dobna, spolna i obrazovna struktura

Načelno, stanovništvo je nositelj gospodarskog i drugih vrsta razvoja, ono osmišljava, provodi i nadzire sve djelatnosti, uključujući i one iz područja zaštite od požara, te je ključni čimbenik koji utječe na stanje zaštite od požara. 

Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, na području Općine Podstrana živi 10.403 stanovnika, odnosno 2,46% ukupnog stanovništva Splitsko - dalmatinske županije. Iz navedenih podataka izračunata je gustoća naseljenosti od 904,61 st/km2, što Općinu Podstrana svrstava u izrazito gusto naseljene jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.
Na području Općine Podstrana,  prema Popisu stanovništva iz 2021. godine popisano je ukupno 10.403 osoba što čini udio od 2,46% od ukupnog broja stanovnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji (423.407). U naselju Podstrana – Sita stanuje najviše stanovnika njih 2.130 odnosno 20,47% stanovnika Općine. Najmanje stanovnika Općine Podstrana stanuje u naselju Gornja Podstrana, njih 129 odnosno 1,24 %  (detaljan prikaz u tablici 3.)
Tablica 2. Kretanje stanovništva u Općini Podstrana kroz povijest

	Godina
	Broj stanovnika

	1857.
	562

	1869.
	634

	1880.
	689

	1890.
	814

	1900.
	990

	1910.
	973

	1921.
	926

	1931.
	1.175

	1948.
	912

	1953.
	958

	1961.
	933

	1971.
	1.747

	1981.
	2.798

	1991.
	5.240

	2001.
	7.341

	2011.
	9.129

	2021.
	10.403


Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Podstrana
Napomena: Općina Podstrana je nastala iz stare općine Split. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u Gradu Splitu.
Prema gornjoj tablici od 1857. godine do 1931. godine bilježi se porast broja stanovnika, nakon čega slijedi opadanje broja stanovnika sve do 1971. godine kada se ponovno bilježi porast broja stanovnika koji traje i danas. 
Uspoređujući podatke iz zadnja dva Popisa stanovništva vidljiv je značajan porast broja stanovnika na području Općine Podstrana. Ovakav značajan porast broja stanovnika uzrokovan je prije svega prirodnim kretanjem stanovništva. Na kontinuiran rast broja stanovnika utjecale su i migracije stanovništva. Zahvaljujući doseljenicima, u nepunih sto godina broj stanovnika Podstrane se udeseterostručio. Navedeno stanje se prije svega pripisuje turističkom razvoju područja Općine Podstrana. U porastu broja stanovnika u posljednih 50 godina zasigurno veliku ulogu ima i blizina Općine Podstrana Gradu Splitu u koji gravitira sve veći broj ljudi.
U sociologiji postoji nekoliko podjela stanovništva prema starosnoj dobi, a jedna od njih je podjela na mlado (0-19 godina starosti), zrelo (20-59 godina starosti) i staro (>60 godina starosti) stanovništvo. Na temelju navedene podjele po starosnoj dobi, postoje tri tipa udjela stanovništva, a to su mlado (kad je udio starog stanovništva manji od 4%), zatim zrelo (kad se udio starog stanovništva kreće između 4% i 7%) te staro (udio osoba starijih od 60 godina je iznad 7%). 
Prema statistici iz 2021. godine na prostoru Općine Podstrana mlado stanovništvo (0-19 godina) čini 23,73% (2.469), zrelo stanovništvo (20-59 godina) 53,50% (5.565), a staro stanovništvo (60 i više godina) 22,77% (2.369) od ukupnog broja stanovnika. Iz navedenih podataka očigledno je da se najveći udio stanovnika nalazi u životnoj dobi od 20 do 59 godina starosti. S aspekta radne sposobnosti, vitaliteta i fertilne dobi, ovaj podatak je ohrabrujući. Međutim, za najviše 40 godina slika će se drastično izmijeniti u negativnom smislu jer će mlado stanovništvo tvoriti bazu vitaliteta, fertiliteta i radno sposobnog stanovništva, dok će većina danas aktivnog stanovništva biti u životnoj dobi od 60 i više godina starosti. 
Gledajući spolnu strukturu na prostoru Općine Podstrana zaključuje se da je malo veći broj muškaraca nego žena. Žene čine 49,97 % (5.198) ukupnog stanovništva dok muškarci čine 50,03% (5.205) ukupnog stanovništva.

U slijedećoj tablici prikazana je dobna i spolna struktura stanovništva Općine Podstrana.
Tablica 3. Podaci o spolnoj i dobnoj raspodjeli stanovništva Općine Podstrana
	JLS
	Spol
	Ukupno
	Starost

	
	
	
	0-4
	5-9
	10-14
	15-19
	20-24
	25-29
	30-34
	35-39
	40-44
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	70-74
	75-79
	80-84
	85-89
	90-94
	95 i više

	Općina Podstrana
	sv.
	10.403
	622
	599
	630
	618
	658
	693
	681
	738
	740
	796
	685
	574
	593
	589
	537
	264
	230
	102
	45
	9

	
	m
	5.205
	330
	315
	344
	334
	342
	344
	334
	379
	360
	397
	343
	283
	287
	255
	263
	130
	117
	31
	16
	1

	
	ž
	5.198
	292
	284
	286
	284
	316
	349
	347
	359
	380
	399
	342
	291
	306
	334
	274
	134
	113
	71
	29
	8

	Gornja Podstrana
	sv.
	129
	6
	7
	2
	2
	2
	6
	9
	8
	7
	11
	4
	8
	9
	14
	14
	13
	6
	-
	1
	-

	
	m
	68
	3
	2
	-
	-
	2
	3
	4
	6
	5
	7
	1
	3
	4
	8
	8
	9
	3
	-
	-
	-

	
	ž
	61
	3
	5
	2
	2
	-
	3
	5
	2
	2
	4
	3
	5
	5
	6
	6
	4
	3
	-
	1
	-

	Podstrana - Grbavac
	sv.
	807
	43
	46
	55
	36
	55
	53
	59
	45
	54
	65
	55
	62
	48
	49
	32
	18
	20
	12
	-
	-

	
	m
	417
	23
	24
	30
	19
	33
	30
	30
	23
	26
	31
	26
	33
	32
	20
	16
	7
	9
	5
	-
	-

	
	ž
	390
	20
	22
	25
	17
	22
	23
	29
	22
	28
	34
	29
	29
	16
	29
	16
	11
	11
	7
	-
	-

	Podstrana - Grljevac
	sv.
	1.523
	82
	81
	99
	90
	102
	115
	89
	114
	107
	112
	104
	67
	99
	90
	70
	45
	33
	20
	4
	-

	
	m
	780
	45
	51
	56
	58
	57
	65
	41
	62
	47
	57
	46
	32
	48
	41
	31
	21
	12
	8
	2
	-

	
	ž
	743
	37
	30
	43
	32
	45
	50
	48
	52
	60
	55
	58
	35
	51
	49
	39
	24
	21
	12
	2
	-

	Podstrana - Miljevac
	sv.
	1.092
	73
	74
	55
	47
	74
	74
	79
	92
	60
	72
	71
	61
	74
	70
	65
	24
	19
	4
	2
	2

	
	m
	554
	40
	40
	29
	21
	38
	39
	42
	47
	37
	30
	34
	27
	31
	34
	35
	13
	14
	2
	1
	-

	
	ž
	538
	33
	34
	26
	26
	36
	35
	37
	45
	23
	42
	37
	34
	43
	36
	30
	11
	5
	2
	1
	2

	Podstrana - Mutogras
	sv.
	394
	23
	21
	23
	24
	22
	16
	19
	28
	20
	24
	27
	21
	28
	22
	31
	12
	20
	6
	5
	2

	
	m
	200
	15
	13
	14
	14
	11
	3
	10
	18
	10
	10
	16
	10
	14
	8
	14
	4
	10
	1
	4
	1

	
	ž
	194
	8
	8
	9
	10
	11
	13
	9
	10
	10
	14
	11
	11
	14
	14
	17
	8
	10
	5
	1
	1

	Podstrana - Sita
	sv.
	2.130
	163
	126
	142
	143
	127
	138
	163
	162
	203
	160
	135
	106
	75
	112
	92
	39
	29
	9
	5
	1

	
	m
	1.029
	81
	64
	71
	81
	68
	51
	76
	76
	93
	81
	68
	51
	27
	51
	49
	24
	13
	3
	1
	-

	
	ž
	1.101
	82
	62
	71
	62
	59
	87
	87
	86
	110
	79
	67
	55
	48
	61
	43
	15
	16
	6
	4
	1

	Podstrana - Strožanac

Donji
	sv.
	1.687
	92
	90
	99
	103
	90
	113
	106
	122
	110
	144
	87
	83
	115
	107
	93
	40
	43
	27
	19
	4

	
	m
	826
	49
	44
	54
	47
	38
	67
	54
	60
	56
	75
	45
	39
	60
	47
	39
	18
	24
	7
	3
	-

	
	ž
	861
	43
	46
	45
	56
	52
	46
	52
	62
	54
	69
	42
	44
	55
	60
	54
	22
	19
	20
	16
	4

	Podstrana -Strožanac

Gornji
	sv.
	629
	28
	37
	48
	58
	47
	47
	34
	33
	53
	55
	47
	33
	29
	24
	24
	18
	13
	1
	-
	-

	
	m
	311
	15
	17
	27
	29
	21
	23
	17
	16
	26
	25
	24
	20
	14
	9
	10
	6
	12
	-
	-
	-

	
	ž
	318
	13
	20
	21
	29
	26
	24
	17
	17
	27
	30
	23
	13
	15
	15
	14
	12
	1
	1
	-
	-

	Podstrana-Sv. Martin
	sv.
	991
	51
	57
	51
	48
	63
	62
	65
	64
	59
	69
	75
	64
	69
	50
	66
	35
	25
	14
	4
	-

	
	m
	496
	29
	29
	33
	23
	37
	27
	33
	37
	24
	37
	41
	29
	32
	19
	35
	20
	8
	2
	1
	-

	
	ž
	495
	22
	28
	18
	25
	26
	35
	32
	27
	35
	32
	34
	35
	37
	31
	31
	15
	17
	12
	3
	-

	Podstrana - Žminjača
	sv.
	1.021
	61
	60
	56
	67
	76
	69
	58
	70
	67
	84
	80
	69
	47
	51
	50
	20
	22
	9
	5
	-

	
	m
	524
	30
	31
	30
	42
	37
	36
	27
	34
	36
	44
	42
	39
	25
	18
	26
	8
	12
	3
	4
	-

	
	ž
	497
	31
	29
	26
	25
	39
	33
	31
	36
	31
	40
	38
	30
	22
	33
	24
	12
	10
	6
	1
	-


Izvor: Državni zavod za statistiku,  Popis stanovništva 2021. godine
Tablica 4. Podaci o stupnju obrazovanja stanovništva Općine  Podstrana
	Starost
	Spol
	Ukupno
	Bez škole
	1 - 3 razreda osnovne
škole
	4 - 7 razreda osnovne
škole
	Osnovna škola
	Srednja škola
	Visoko obrazovanje
	Nepoznato

	
	
	
	
	
	
	
	
	Svega
	Stručni studij
	Sveučilišni studij
	Doktorat znanosti
	

	Ukupno
	sv.
	8.552
	23
	14
	85
	1.069
	4.942
	2.416
	906
	1.474
	36
	3

	
	m
	4.216
	4
	2
	27
	422
	2.669
	1.090
	419
	652
	19
	2

	
	ž
	4.336
	19
	12
	58
	647
	2.273
	1.326
	487
	822
	17
	1

	15-19
	sv.
	618
	1
	-
	5
	433
	179
	-
	-
	-
	-
	-

	
	m
	334
	-
	-
	4
	232
	98
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	284
	1
	-
	1
	201
	81
	-
	-
	-
	-
	-

	20-24
	sv.
	658
	-
	-
	-
	7
	509
	140
	32
	108
	-
	2

	
	m
	342
	-
	-
	-
	6
	278
	57
	17
	40
	-
	1

	
	ž
	316
	-
	-
	-
	1
	231
	83
	15
	68
	-
	1

	25-29
	sv.
	693
	2
	-
	-
	1
	373
	317
	71
	246
	-
	-

	
	m
	344
	1
	-
	-
	-
	226
	117
	30
	87
	-
	-

	
	ž
	349
	1
	-
	-
	1
	147
	200
	41
	159
	-
	-

	30-34
	sv.
	681
	-
	-
	-
	6
	371
	304
	87
	216
	1
	-

	
	m
	334
	-
	-
	-
	3
	209
	122
	36
	85
	1
	-

	
	ž
	347
	-
	-
	-
	3
	162
	182
	51
	131
	-
	-

	35-39
	sv.
	738
	1
	-
	-
	11
	390
	335
	134
	196
	5
	1

	
	m
	379
	1
	-
	-
	7
	232
	138
	57
	79
	2
	1

	
	ž
	359
	-
	-
	-
	4
	158
	197
	77
	117
	3
	-

	40-44
	sv.
	740
	1
	-
	-
	8
	446
	285
	113
	166
	6
	-

	
	m
	360
	-
	-
	-
	4
	237
	119
	55
	63
	1
	-

	
	ž
	380
	1
	-
	-
	4
	209
	166
	58
	103
	5
	-

	45-49
	sv.
	796
	-
	-
	1
	26
	531
	238
	97
	135
	6
	-

	
	m
	397
	-
	-
	1
	11
	270
	115
	44
	69
	2
	-

	
	ž
	399
	-
	-
	-
	15
	261
	123
	53
	66
	4
	-

	50-54
	sv.
	685
	-
	-
	-
	21
	510
	154
	61
	87
	6
	-

	
	m
	343
	-
	-
	-
	5
	258
	80
	34
	41
	5
	-

	
	ž
	342
	-
	-
	-
	16
	252
	74
	27
	46
	1
	-

	55-59
	sv.
	574
	-
	-
	-
	25
	399
	150
	54
	92
	4
	-

	
	m
	283
	-
	-
	-
	13
	199
	71
	22
	47
	2
	-

	
	ž
	291
	-
	-
	-
	12
	200
	79
	32
	45
	2
	-

	60-64
	sv.
	593
	-
	-
	3
	51
	401
	138
	68
	68
	2
	-

	
	m
	287
	-
	-
	1
	11
	198
	77
	35
	41
	1
	-

	
	ž
	306
	-
	-
	2
	40
	203
	61
	33
	27
	1
	-

	65-69
	sv.
	589
	1
	1
	8
	108
	371
	100
	60
	39
	1
	-

	
	m
	255
	-
	-
	1
	26
	174
	54
	32
	21
	1
	-

	
	ž
	334
	1
	1
	7
	82
	197
	46
	28
	18
	-
	-

	70-74
	sv.
	537
	1
	-
	16
	118
	252
	150
	80
	66
	4
	-

	
	m
	263
	1
	-
	6
	28
	151
	77
	36
	38
	3
	-

	
	ž
	274
	-
	-
	10
	90
	101
	73
	44
	28
	1
	-

	75 i više
	sv.
	650
	16
	13
	52
	254
	210
	105
	49
	55
	1
	-

	
	m
	295
	1
	2
	14
	76
	139
	63
	21
	41
	1
	-

	
	ž
	355
	15
	11
	38
	178
	71
	42
	28
	14
	-
	-


Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine
Prema stupnju obrazovanja, od ukupnog broja stanovnika starijih od 15 godina (8.552) njih 12,5% (1.069) stanovnika je završilo osnovnu školu; 57,79% (4.942) stanovnika srednju školu, a 28,25% (2.416) stanovnika višu i visoku školu. Bez školske spreme je 0,27% (23) stanovnika, sa nezavršenom osnovnom školom (1-3 i 4-7 razreda) 1,16% (99) stanovnika, dok je za 0,035% (3) stanovnika podatak nepoznat.
Međutim, za učinkovitu zaštitu od požara od posebnog je značaja da je pučanstvo Općine osposobljeno u skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94).  Veći broj pučana nije osposobljen u skladu sa odredbama naprijed navedenog Pravilnika. 

1.3. Pregled naseljenih mjesta

Područje Općine Podstrana određeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj  (NN br. 86/06, 125/06, 16/07,95/08 – Odluka USHR, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15).
Na temelju Odluke o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana od 23. rujna 2016. godine, na području Općine Podstrana utvrđuje se 10 naselja i to s imenima kako slijedi:

1.
naselje Gornja Podstrana,

2.
naselje Podstrana – Grbavac,

3.
naselje Podstrana – Grljevac,

4.
naselje Podstrana – Miljevac,

5.
naselje Podstrana – Mutogras,

6.
naselje Podstrana – Sita,

7.
naselje Podstrana – Strožanac Donji,

8.
naselje Podstrana – Strožanac Gornji,

9.
naselje Podstrana – Sv. Martin,

10.
naselje Podstrana – Žminjača.
1.4. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama

Općina Podstrana kao i cjelokupna Srednja Dalmacija suočava se tipičnim problemima tranzicijskih područja, kao što su gubitak tržišta i raspad tradicionalnih industrija, nestimulativnim poslovnim okruženjem, malim brojem zdravih velikih i srednjih poduzeća, te brojnim drugim problemima. Jedno od glavnih obilježja gospodarskog sektora tj. sektora poduzetništva i obrtništva na području Općine je intezivan razvoj turizma i popratnih uslužnih djelatnosti, dok su nekadašnje tradicionalne gospodarske djelatnosti u kontinuiranom opadanju.

Ribolov ne čini značajan udio u gospodarstvu Općine Podstrana, no isto tako nije zanemariva djelatnost. Glavne karakteristike sektora morskog ribolova na području Općine Podstrana identične su stanju u sektoru na cjelokupnoj obali koje prije svega karakterizira loše stanje ribarske flote tj. plovila koja su zastarjela i koja onemogućavaju ribaranje u vanjskom moru. 

Dominiraju djelatnosti trgovine na veliko i malo, ugostiteljstva, poslovanja nekretninama, dok manji udio čine tvrtke i obrti u djelatnostima građevinarstva te prijevoza i prometa. Broj poslovnih subjekata u tradicionalnim sektorima koji su nekada činili gospodarsku osnovu područja Općine poput poljoprivrede, vinogradarstva i ribarstva u kontinuiranom su opadanju, što se može pripisati ubrzanom turističkom razvoju.

Tablica 5. Popis značajnijih pravnih osoba u gospodarstvu na području Općine Podstrana

	   R.B.
	Naziv tvrtke
	Djelatnost

	1.
	PROMO-PLAN d.o.o.
	73.11, Agencije za promidžbu ( reklamu i propagandu)

	2.
	AB INITIO d.o.o.
	85.59, Ostalo obrazovanje i poučavanje

	3.
	OUTSET j.d.o.o.
	56.30, Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

	4.
	TEHNOLOGIJA NOVOG VALA d.o.o.
	68.10, Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

	5.
	OKOVI d.o.o.
	69.20, Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

	6.
	PUT POLAČE d.o.o.
	42.11, Gradnja cesta i autocesta

	7.
	ZELENA PALMA d.o.o.
	63.12, Internetski portali

	8.
	Z.K. INTERIJERI d.o.o.
	43.33, Postavljanje podnih i zidnih obloga

	9.
	KAMIKOMERC d.o.o.
	77.11, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

	10.
	GRAND HOTEL LAV d.o.o.
	55.10, Hoteli i sličan smještaj

	11.
	K.A.M. d.o.o.
	41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

	12.
	KOTAČ d.o.o.
	45.32, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

	13.
	NAVALIS d.o.o.
	30.11, Gradnja brodova i plutajućih objekata

	14.
	REZIDENCIJA MERIDIJAN d.o.o.
	55.10, Hoteli i sličan smještaj

	15.
	SAMSARA d.o.o.
	10.20, Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki 

	16.
	LIVEL d.o.o.
	43.22, Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

	17.
	ELMAP d.o.o.
	26.51, Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

	18.
	BOSUT d.o.o.
	46.90, Nespecijalizirana trgovina na veliko

	19.
	HOTEL SAN ANTONIO d.o.o.
	55.10, Hoteli i sličan smještaj

	20.
	LJEKARNE POLUNIĆ
	47.73, Ljekarne

	21.
	MARKO POLO NAUTICA d.o.o.
	77.34, Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

	22.
	LITRIĆ d.o.o.
	47.78, Ostala trgovina na malo novom robom  u specijaliziranim prodavaonicama

	23.
	
RAMIĆ-TRADE d.o.o.
	28.49, Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

	24.
	
HUMINA GRADNJA d.o.o.
	43.12, Pripremni radovi na gradilištu

	25.
	KLOBUK d.o.o.
	79.11, Djelatnosti putničkih agencija 

	26.
	MLADINA d.o.o.
	56.10, Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

	27.
	OLL-FAST COMMERCE d.o.o.
	43.12, Pripremni radovi na gradilištu

	28.
	LOVRET d.o.o.
	45.11, Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

	29.
	MARTI COMMERCE d.o.o.
	74.90, Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 

	30.
	AUTO OPREMA GALE d.o.o.
	46.90, Nespecijalizirana trgovina na veliko

	31.
	UTP d.o.o.
	46.90, Nespecijalizirana trgovina na veliko

	32.
	GRADNJA KRIŽIĆ d.o.o.
	41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

	33.
	MACK-COMMERCE d.o.o.
	46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima

	34.
	MAGDALENA d.o.o.
	56.10, Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

	35.
	USTANOVA DOM VITA
	87.30, Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

	36.
	
BILA PERLA d.o.o.
	96.01, Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

	37.
	APRICUM d.o.o.
	26.11, Proizvodnja elektroničkih komponenata

	38.
	
TRAJINA d.o.o.
	46.90, Nespecijalizirana trgovina na veliko

	39.
	MALI LUKA d.o.o.
	Gospodarenje neopasnim otpadom

	40.
	DIALUX d.o.o.
	23.12, Oblikovanje i obrada ravnoga stakla

	41.
	SERVIS BRODOVA NENO d.o.o.
	33.15, Popravak i održavanje brodova i čamaca

	42.
	MANDO d.o.o.
	41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

	43.
	PALATINUS d.o.o.
	70.22, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

	44.
	LAKONA d.o.o.
	56.10, Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

	45.
	TENDIKO d.o.o.
	47.19,Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

	46.
	OCEAN YACHT CHARTER d.o.o.
	79.11, Djelatnosti putničkih agencija 

	47.
	ARMO d.o.o.
	81.21, Osnovno čišćenje zgrada

	48.
	BUILD DESIGN d.o.o.
	71.12, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

	49.
	PALISANDER d.o.o.
	43.32 Ugradnja stolarije

	50.
	BOŽIKOVINA d.o.o.
	55.10, Hoteli i sličan smještaj

	51.
	Ž.M. VIDA d.o.o.
	69.20,Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje

	52.
	KVINAR d.o.o.
	90.03, Umjetničko stvaralaštvo 

	53.
	SUBTILITAS d.o.o.
	46.74, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

	54.
	NATUREZZA d.o.o.
	31.01, Proizvodnja  namještaja za poslovne i prodajne prostore

	55.
	QUEEN-Co d.o.o.
	79.11, Djelatnosti putničkih agencija

	56.
	COASTAL QUEEN d.o.o.
	79.11, Djelatnosti putničkih agencija

	57.
	ARGIROS d.o.o.
	70.22, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

	58.
	ERAZMO d.o.o.
	46.73,Trgovina na veliko drvom,  građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

	59.
	MRS SERVIS d.o.o.
	33.15, Popravak i održavanje brodova i čamaca

	60.
	GROING GRADNJA d.o.o.
	42.22, Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

	61.
	VITA GRUPA d.o.o.
	41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

	62.
	PUP KOMERC d.o.o.
	47.19, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

	63.
	Dječji vrtić Mali mornari
	85.10, Predškolsko obrazovanje

	64.
	LAMIA j.d.o.o.
	55.20, Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

	65.
	UDOBNOST j.d.o.o.
	47.59, Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost.pr.za kućanstvo u spec. prodavaonicama

	66.
	STROM & ALARM d.o.o.
	43.21, Elektroinstalacijski radovi

	67.
	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB 
ZDRAVI ŽIVOT
	86.21, Djelatnosti opće medicinske prakse

	68.
	NABLA d.o.o.
	74.90, Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

	69.
	DIDA PERE d.o.o.
	47.89, Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama

	70.
	ACCORDO d.o.o.
	43.31, Fasadni i štukaterski radovi

	71.
	GRANILUX d.o.o.
	56.30, Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

	72.
	ANTAL d.o.o.
	41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

	73.
	FRANIĆ d.o.o.
	47.19, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

	74.
	
OBJEKTI GUVO d.o.o.
	81.10, Upravljanje zgradama

	75.
	TELFER j.d.o.o.
	47.41, Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama

	76.
	BARAKUDA RIBARSKI SAN d.o.o.
	47.64, Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama 

	77.
	AMURARE d.o.o.
	43.39, Ostali završni građevinski radovi

	78.
	GRANILUX d.o.o. 
	56.30, Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

	79.
	JURE – GVS d.o.o.
	43.21, Elektroinstalacijski radovi

	80.
	MATEJ KOMERC d.o.o.
	43.32, Ugradnja stolarije

	81.
	PAHULJICA d.o.o.
	43.22, Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

	82.
	PEREX-PERICA d.o.o.
	31.09, Podstrana

	83.
	RADING d.o.o.
	41.20, Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

	84.
	SRITAN d.o.o.
	43.21, Elektroinstalacijski radovi

	85.
	ČAKAROV STEĆAK d.o.o.
	18.12, Ostalo tiskanje

	86.
	IFI d.o.o.
	18.12, Ostalo tiskanje

	87.
	LOGARITAM d.o.o.
	18.12, Ostalo tiskanje

	88.
	TANGENS d.o.o.
	25.11, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

	89.
	AVIDITAS d.o.o. 
	55.20, Odmarališta i slični objekti za kraći odmor


Izvor: https://www.fininfo.hr, na dan 03.06.2024. godine
1.5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećanih opasnosti od nastajanja i širenja požara
Na području Općine Podstrana postoji jedan objekt svrstan u IIa kategoriju ugroženosti od požara, radi se o hotelu Le Meridien Lav. 

Popis pravnih osoba koje u svojem radu koriste opasne tvari nalazi se u donjoj tablici. 
Tablica 6. Pregled poslovnih subjekata-operatera koji proizvode, prevoze ili skladište opasne tvari

	Pravna osoba, lokacija
	Djelatnost
	Identifikacija vrsta rizika – opasna tvar

i smještaj opasne tvari
	Vrsta opasnosti
	Količina opasne tvari (t)

	
	
	
	
	

	Osnovna škola Strožanac,
Blato 1,

Podstrana
	Osnovno obrazovanje
	Podzemni spremnik ekstra lakog lož ulja
	Opasnost po okoliš, zapaljivost
	15

	Hotel Le Meridien Lav,
Grljevačka 2A, Podstrana
	Hoteli i sličan smještaj
	Podzemni spremnik dizel goriva
	Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
	5

	
	
	Podzemni spremnik ekstra lakog lož ulja
	Opasnost po okoliš, zapaljivost, eksplozivnost
	15

	
	
	13% vodena otopina natrijevog - hipoklorita
	Opasnost po okoliš
	2


1.6.  Pregled gospodarskih zona
Poduzetničke/poslovne zone predstavljaju ograničeni prostor unutar kojih se odvijaju određene gospodarske aktivnosti, a koja dugoročno rješavaju potrebe poduzetnika za poslovnim prostorom, omogućuju im zajedničko korištenje infrastrukture i pospješuju poslovno povezivanje poduzetnika. 
Poduzetničke/poslovne zone su uglavnom lokalnog karaktera i obično je to dio teritorija neke općine ili grada koji je radi poticanja gospodarske djelatnosti infrastrukturno opremljen, a nadležna Općina omogućava dodatne pogodnosti (npr. komunalne olakšice, oslobađanje plaćanja dijela komunalnog doprinosa i sl). 
Prostornim planom Općine Podstrana (iz 2024. godine) planirane su sljedeće zone: 

Poslovna namjena – K

U okviru izgrađene zone poslovne i komunalno servisne namjene Peta Peruna mogu se graditi poslovne građevine i proizvodni pogoni „čiste“ industrije, građevine obrtništva, skladišta i servisa, javni i društveni sadržaji kao i ostali sadržaji komplementarni osnovnoj namjeni te prometne i infrastrukturne građevine i instalacije. U okviru ove zone planira se i uređenje reciklažnog dvorišta.
U sklopu skladišne, proizvodne ili poslovne građevine omogućava se gradnja jedne stambene jedinice maksimalne bruto površine do 150 m2.
Na predjelu Petrićevo (Grbavac) planirana je poslovna zona (K) u kojoj se osim poslovnih omogućava i gradnja ugostiteljskih, javnih i sportsko-rekreacijskih sadržaja.

Na obalnom dijelu Strožanca određena je zona poslovne namjene (ugostiteljski, trgovački, uslužni i slični sadržaji). Uz osnovne sadržaje dopuštena je gradnja javnih parkirališta, te javne i društvene namjene (uprava i kultura).
Ugostiteljsko-turistička namjena – (hotel T1)

U okviru zona za ugostiteljsko turističku namjenu predviđena je gradnja hotela te pratećih ugostiteljskih, sportsko-rekreacijskih, prometnih i infrastrukturnih građevina kao i uređenje zelenih parkovnih površina i površina prirodnog zelenila. Ugostiteljsko turistička namjena planirana je unutar naselja na obalnom području (hotel Le Meridien Lav) i uz rijeku Žrnovnicu i to kao zone isključive namjene unutar građevinskog područja naselja.
Prostornim planom uređenja Općine Podstrana na području Općine predviđene su tri poslovne zone. 
To su:

 -  POSLOVNA ZONA K-PETA PERUNA-KOPILA,
 -  POSLOVNA ZONA STROŽANAC GOŠANJ,
 -  POSLOVNA ZONA PETRIĆEVO.
Na području Općine Podstrana nema aktivnih eksploatacijskih polja, no nekoliko desetljeća eksploatacija građevno-tehničkog kamena vršila se u kamenolomu Perun. Promatrajući s aspekta zaštite prostora i okoliša, nažalost u prošlosti se nije vodila briga o utjecaju istog na okoliš i krajobraz, stoga se danas kamenolom Perun, koji nije u funkciji, može sagledati samo kao teška devastacija krajobraza.
1.7.  Pregled cestovnog, željezničkog, pomorskog i riječnog prometa
Općina Podstrana ima izuzetno povoljan prometno-geografski položaj, što se direktno odražava na naseljenost. Općina se nalazi u blizini Grada Splita, kroz nju prolaze glavni magistralni cestovni pravci, a u blizini se nalazi zračna luka Sveti Jeronim (35 km) i radne zone. 

Područje Općine Podstrana, ima izrazito longitudinalan pravac na prostoru uz morsku obalu pri čemu zahvaća i manji pojas kopnenog dijela s vrlo promjenjivim karakteristikama terena. U ovakvim uvjetima, a posebno stihijske urbanizacije prostora i tipologije gradnje, prometna mreža ima slabo razvijen urbani karakter te poprima teško prepoznatljive prostorno – tehničke i prometne oblike gotovo u cijelosti prateći karakteristike i ograničenja prostora.
1.7.1. Cestovni  promet
Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 86/24) područjem Općine Podstrana  prolaze sljedeće prometnice: 

Državna cesta:

· DC 8: Pasjak (granica RH/Slovenija) – Matulji – Rijeka – Zadar – Split – GP Klek (granica RH/BiH) – GP Zaton Doli (granica RH/BiH) – Dubrovnik – GP Karasovići (granica RH/Crna Gora)).
Županijska cesta: 

· ŽC 6142: Podstrana (DC8) – A. G. Grada Splita (Žrnovnica) – A. G. Grada Splita (Srinjine) – Naklice (DC70),
· ŽC 6162: Podstrana (nerazvrstana cesta – DC8).
Osim navedenih, na promatranom području mogu se koristiti i nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti  na način i pod uvjetima određenih Zakonom o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23) i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste. Postojeće stanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana relativno je zadovoljavajuće, iako su potrebna kontinuirana ulaganja i određena poboljšanja u smislu unaprjeđenja postojećeg stanja, ali i izgradnje novih cesta i pješačkih staza.
Nerazvrstane ceste na području Općine Podstrana jesu ceste koje se koriste za promet vozilima i koje može svatko slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama i to posebice:

· ceste koje povezuju područja unutar Općine Podstrana,

· terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

· pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina osim cesta iz stavka 3. članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 1/24),

· druge ceste na području naselja Općine Podstrana.

Nerazvrstanom cestom se ne smatraju kolni prilazi ili pješački prilazi koji služe pojedinom objektu i koje su izgradili vlasnici na zemljištu u svom vlasništvu ili suvlasništvu ili na tuđem zemljištu, temeljem ustanovljene služnosti (upisane u zemljišnu knjigu ili stečene dosjelošću ili ugovorom o pravu služnosti puta) ili temeljem građevne dozvole za izgradnju ishođene na svoje ime.

Sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama na Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 1/24) i Popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana iz navedene Odluke, na području Općine Podstrana nalazi se 99 nerazvrstanih cesta. 
Važnije nerazvrstane ceste na području Općine su: 

· Jurasova ulica,
· ulica Gospe u Siti, 

· ulica Domovinskog rata, 

· ulica Put starog sela, 

· ulica kralja Zvonimira, 

· ulica Mile Gojsalić,
· ulica Težački put, 

· ulica don Petra Cara. 
1.7.2. Željeznički  promet

Na području Općine Podstrana nema željezničkog prometa. 
1.7.3. Pomorski i riječni promet

Cijelo područje Općine Podstrana proteže se uz morsku obalu. Jedini oblik pomorskog prometa koji se odvija na ovom području vezan je za turizam. Za pomorski promet se omogućava privez turističkih brodova te pristajanje brodova u javnom pomorskom prometu u postojećim i športskim lučicama i privezu u turističkoj zoni.

Od pomorske infrastrukture na području Općine potrebno je izdvojiti infrastrukturu u funkciji razvoja nautičkog turizma i to marinu LAV. Marina Lav sastavni je dio bogate ponude luksuznog kompleksa Le Meridien Lav hotela. Marina Lav je sigurna luka za 75 priveznih mjesta u moru za motorne jahte dužine od 8 – 30 metara. 
U pogledu planova daljnje izgradnje pomorske infrastrukture na području Općine, Općina Podstrana u okviru projekta uređenja obalnog područja Općine do ušća rijeke Žrnovnice do Mutograsa izradila je projektnu dokumentacije za izgradnju športske lučice Sv. Martin Mutogras kojom je obuhvaćena izgradnja pomorskih građevina – lukobrana, obale i gatova. 

Izgradnja športske lučice planirana je na kontaktnom području naselja Sveti Martin i Mutogras, neposredno uz državnu cestu DC 8 (Jadranska magistrala). 

Predmetna luka planirana je kao športska i namijenjena je za vezivanje plovila domaćeg stanovništva.
1.7.4. Zračni promet

Na području Općine ne postoji infrastruktura zračnog prometa. Zračni promet ostvaruje se preko zračne luke Sveti Jeronim (smještena u Kaštel Štafiliću), udaljene od Općine Podstrana oko 35 km. 
1.8.  Pregled turističkih naselja i sadržaja

Općina Podstrana raspolaže izrazitim resursima za razvoj turizma koji se očituju u povoljnom geografskom položaju, blagoj mediteranskoj klimi, očuvanom prirodnom okolišu, čistom moru, dobroj prometnoj povezanosti, bogatoj kulturno povijesnoj baštini, diverzificiranoj turističkoj infrastrukturi i bogatoj dugogodišnjoj turističkoj tradiciji koja se očituje u rastućim kvantitativnim turističkim pokazateljima. Dominantan turistički proizvod na području Općine svakako su sunce i more, no isto tako potrebno je dostupne resurse usmjeriti i ka razvoju selektivnih oblika turizma u zaleđu za što postoji izvrsna resursna osnova.

Kako bi osigurala kvalitetne preduvjete za daljnji razvoj destinacije, Općina Podstrana Prostornim planom uređenja definirala  je da u okviru zona za ugostiteljsko turističku namjenu predviđena gradnja hotela te pratećih ugostiteljskih, sportsko-rekreacijskih, prometnih i infrastrukturnih građevina kao i uređenje zelenih parkovnih površina i površina prirodnog zelenila. Ugostiteljsko turistička namjena planirana je unutar naselja na obalnom području (hotel Le Meridien Lav) i uz rijeku Žrnovnicu i to kao zone isključive namjene unutar građevinskog područja naselja.
Promatrajući strukturu smještajnih kapaciteta prema vrstama i kategorijama objekata, na području Općine Podstrana isti su zastupljeni kroz hotele, hostele, turističke apartmane, sobe i kampove. 
Na području Općine posluje 7 hotela. Od ostalih smještajnih kapaciteta na području Općine potrebno je izdvojiti i kampove, za kojima posljednjih godina raste trend potražnje na tržištu. Danas, na području Općine Podstrana evidentirana su dva kampa i to oba u Sv. Martinu (tablica u nastavku).
Tablica 7. Popis hotela, hostela i kampova na području Općine Podstrana
	R.B.
	Naziv objekta/

kategorizacija
	Adresa objekta
	Broj smještajnih jedinica
	Smještajni kapacitet – broj kreveta

	1.
	Hotel Neva (3*)
	Cesta Mutogras 26, Mutogras
	29
	66 + 6 pomoćnih kreveta

	2.
	Hotel Split(4*)
	Strožanačka 20, Strožanac Donji
	40
	80

	3.
	Hotel Eden(4*)
	Strožanačka cesta 76, Strožanac Donji
	25
	52

	4.
	Hotel Le Meridien Lav (5*)
	Grljevačka 2a, Miljevac
	381
	772

	5.
	Hotel Sunce (3*)
	Grljevačka 146, Grbavac
	16
	32

	6.
	Hotel The Residence (5*)
	Cesta Mutogras 26, Podstrana
	29
	66

	7.
	Hotel San Antonio (5*)


	Grljevačka 28, 

Grljevac
	/
	/

	8.
	Hostel White house
	Cesta Mutogras 57, 21312, Podstrana Mutogras
	6
	44

	9.
	Kamp Tamaris
	Sveti Martin 114, 

Sv. Martin
	10
	30

	10.
	Kamp Car
	Sveti Martin 180,

Sv. Martin
	5
	15


/ -  nije poznato 
Na području Općine Podstrana nalaze se slijedeća zaštićena kulturna dobra (građevine, sklopovi i cjeline te arheološka baština kod kojih su utvrđena spomenička svojstva i na koje se obavezno primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22): 
Tablica 8. Kulturna dobra Općine Podstrana
	R.B.
	Registarski broj
	Naziv kulturnog dobra
	Adresa
	Vrsta
	Pravni status

	1.
	Z-6856
	Crkva sv. Ante Padovanskog
	Gornja Podstrana
	Nepokretna pojedinačna
	Zaštićeno kulturno dobro

	2.
	Z-7152
	Arheološko nalazište i crkva sv. Martina
	Podstrana
	Arheologija
	Zaštićeno kulturno dobro

	3.
	RST-1011
	Sklop obiteljskih kuća Cindro
	Podstrana - Strožanac Donji
	Nepokretna pojedinačna
	Zaštićeno kulturno dobro

	4.
	Z-6817
	Kulturnopovijesno mjesto „Zmijin kamen“
	Podstrana - Žminjača
	Nepokretna pojedinačna
	Zaštićeno kulturno dobro

	5.
	Z-6851
	Crkva sv. Jurja na Vršini
	Gornja Podstrana
	Nepokretna pojedinačna
	Zaštićeno kulturno dobro

	6.
	Z-7809
	Arheološko nalazište „Polače“
	Podstrana - Sita
	Arheologija
	Zaštićeno kulturno dobro

	7.
	Z-6978
	Arheološko nalazište i crkva Gospe od Site
	Podstrana - Sita
	Arheologija
	Zaštićeno kulturno dobro

	8.
	Z-7778
	Umijeće čitanja, pisanja i tiskanja poljičice
	Više adresa
	Nematerijalna
	Zaštićeno kulturno dobro


Izvor: https://registar.kulturnadobra.hr/#/, na dan 03.06.2024.
1.9.  Pregled elektroenergetske mreže, građevina i objekata

Područje Općine Podstrana uzdužno presijeca trasa 35 kV dalekovoda u dužini oko 6 km. Prijenos električne energije za područje Općine Podstrana vrši se putem 35 kV dalekovoda do TS Miljevac u blizini hotela „Le Meridien Lav". Daljnja distribucija od TS Miljevac vrši se sa 10 kV vodom do trafostanica prijenosnog odnosa 10/0,4 kV koje su razmještene po naseljima i zaseocima u neposrednoj blizini stambenih objekata. 

Izgrađeno područje naselja Podstrana je opremljeno infrastrukturom elektroenergetske mreže velikim brojem stupova i dionica niskonaponske  mreže, koje se po potrebi i sukladno zahtjevima novih potrošača, odnosno zahvata (stambenih i stambeno-poslovnih građevina) dograđuje izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih trafostanica i niskonaponske mreže. Pri tome se, visokonaponska nadzemna mreža zamjenjuje podzemnom, na način da se elektroenergetski kabeli polažu unutar kolnika, gdje je to moguće u nogostup prometnice, ili unutar granica kolničke konstrukcije ili u slobodnoj površini.

Na području Općine Podstrana nalaze se 42 trafostanice srednjeg napona (SN), nazivnog napona mreže 10 kV. 

Tablica 9. Popis trafostanica SN na području Općine Podstrana
	Naziv
	Izvedba
	Prijenosni omjer
	Status radni
	Uljna jama
	Vlasništvo

	STROŽANAC 8
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	SV. MARTIN 3
	STS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 7
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	HOTEL LAV 4
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	tuđe

	HOTEL LAV 2
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	tuđe

	STROŽANAC 1
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 3
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 6
	STS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	SV. MARTIN 1
	TOR
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 12
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	
	vlastito

	STROŽANAC 4
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	PODSTRANA 1
	TOR
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 10
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	SV. MARTIN 4
	slobodnostojeća
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 1
	TOR
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 6
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	PERUN 2
	KTS
	10/0.4 kV
	van pogona
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 3
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 2 (NOVA)
	slobodnostojeća
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 2
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 13
	STS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	nema
	vlastito

	HOTEL LAV 3
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	tuđe

	GRLJEVAC 8
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 5
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	ŽMINJAČA 1 (NOVA)
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	ŽMINJAČA 1
	STS
	10/0.4 kV
	van pogona
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 11
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	
	vlastito

	HOTEL LAV 1
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	tuđe

	GRLJEVAC 4
	STS
	10(20)/0.4 kV
	van pogona
	ima
	vlastito

	MUTOGRAS 1
	STS-ČR
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC ŠKOLA
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	GRLJEVAC 2
	STS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	ŽMINJAČA 2
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	MUTOGRAS 2
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	SV. MARTIN 2
	TOR
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	PODSTRANA 4
	KTS-M
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 11
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	
	vlastito

	STROŽANAC 10
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	PERUN 1
	KTS
	10/0.4 kV
	van pogona
	ima
	tuđe

	STROŽANAC 7
	KTS
	10(20)/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 5
	KTS
	10/0.4 kV
	u pogonu
	ima
	vlastito

	STROŽANAC 2
	STS
	10/0.4 kV
	van pogona
	ima
	vlastito


Izvor: HEP ODS d.o.o., Poljička cesta 73, Split, zaprimljeno 07.06.2024. godine
Na području Općine Podstrana nalazi se 1 trafostanica visokog napona (VN), nazivnog napona mreže 35 kV. 

Tablica 10. Popis trafostanica VN na području Općine Podstrana
	Naziv
	Prijenosni omjer
	Status radni
	Vlasništvo

	MILJEVAC
	35/10 kV
	u pogonu
	vlastito


Izvor: HEP ODS d.o.o., Poljička cesta 73, Split, zaprimljeno 07.06.2024. godine
Navedene trafostanice imaju osiguran vatrogasni pristup prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasni pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03).
Nadalje, trafostanice 10(20)/0,4 kV nemaju u svom sastavu vatrogasni aparat, jer su radnici koji pristupaju navedenim trafostanicama obučeni, educirani i opremljeni svom zaštitnom opremom uključujući vatrogasne aparate u radnim vozilima.
Zaštitni pojasevi se održavaju jednom godišnje, po potrebi i češće
.

Na području Općine Podstrana nalazi se 50 stupova raznih načina izvedbe (čelični rešetkasti, betonski i drveni), a što je prikazano u donjoj tablici. 
Tablica 11. Popis VNSN stupova

	Oznaka
	Vrsta stupa
	Najviši napon opreme
	Status radni
	Vlasništvo

	1ZV275.4
	SB
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV283.4
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.1
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV291.6
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV278.3
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV281.5
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV240.11
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV240.12
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	156
	SDBN
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV281.4
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV240.10
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV283.3
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV272.2
	SB
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV281.3
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.8
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV284.3
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV283.6
	SD
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.7
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV284.2
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	SB
	SB
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV281.1
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.9
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.6
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV284.1
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	S
	SD
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.5
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV283.2
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	TS
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV283.1
	SD
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	SB
	SB
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	SD
	SDBN
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV301.3
	SB
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV281.2
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	160
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	158
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.11
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV285.2
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV272.1
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.10
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV285.1
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.4
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV283.7
	SDA
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV278.1
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV284.4
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.3
	SB
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV278.2
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV283.5
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV275.2
	SD
	24 kV
	u pogonu
	vlastito

	157
	CR
	12 kV
	u pogonu
	vlastito

	1ZV240.13
	SB
	12 kV
	u pogonu
	vlastito


Izvor: HEP ODS d.o.o., Poljička cesta 73, Split, zaprimljeno 07.06.2024. godine
Popis 12. VNSN dionice
	Oznaka
	Vrsta
	Tip
	Nazivni napon mreže
	Status radni
	Duljina izračunata

	1KV3551/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	414.963 m

	1KV2250/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	11.687 m

	1KV2000/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	187.715 m

	1KV2001/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	315.298 m

	1KV866/7
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	41.741 m

	1KV2601/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	92.667 m

	1KV2601/5
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	4.427 m

	1DV495/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	35.236 m

	1DV50000/243
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	126.902 m

	1DV50000/311
	nadzemna
	Al-Fe 3x50/8
	10 kV
	van pogona
	487.210 m

	1DV50000/334
	nadzemna
	Al-Fe 3x50/8
	10 kV
	demontirano
	259.404 m

	1DV50000/412
	podzemna
	EPHP 81-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	25.102 m

	1KV3680/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	182.883 m

	1KV2601/10
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	8.820 m

	1KV502/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	122.679 m

	1DV50000/339
	nadzemna
	Al-Fe 3x25/4
	10 kV
	demontirano
	45.843 m

	1KV3510/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	58.683 m

	1KV502/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	104.695 m

	1KV424/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	124.372 m

	1KV887/2
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	2.941 m

	1KV2872/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	105.735 m

	1KV2593/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	124.318 m

	1KV3551/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	89.314 m

	1KV2592/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	147.399 m

	1KV6001/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	231.049 m

	1KV6005/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	74.850 m

	1KV3861/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	477.903 m

	1DV14/5
	nadzemna
	Al-Fe 3x25/4
	10 kV
	u pogonu
	16.169 m

	1KV2045/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	731.042 m

	1DV14/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	180.383 m

	1DV50000/309
	nadzemna
	Cu 3x50
	10 kV
	van pogona
	312.389 m

	1KV2680/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	134.914 m

	1KV2672/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	881.216 m

	1KV914/12
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	481.414 m

	3KV25/10
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 35 kV
	35 kV
	u pogonu
	311.072 m

	1DV13/6
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	82.639 m

	1DV13/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	23.311 m

	1KV6001/8
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	140.272 m

	1KV882/4
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	112.606 m

	1KV503/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	123.196 m

	1KV3511/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	58.929 m

	1KV884/1
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	110.243 m

	1DV12/5
	nadzemna
	AAsXSn-A 3x(1x50), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	67.677 m

	1KV3680/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	278.696 m

	1KV2593/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	123.860 m

	1KV423/13
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	240.421 m

	1DV50000/312
	nadzemna
	Cu 3x16
	10 kV
	van pogona
	234.881 m

	1KV2680/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	56.795 m

	1DV50000/337
	nadzemna
	Al-Fe 3x50/8
	10 kV
	van pogona
	476.281 m

	1KV1712/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	pričuva
	28.788 m

	1KV885/2
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	131.628 m

	1KV887/4
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	104.497 m

	1KV887/3
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	314.294 m

	1KV883/1
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	213.978 m

	1KV2001/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	36.809 m

	1KV1711/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	239.536 m

	1KV2601/8
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	149.797 m

	1KV872/5
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	105.774 m

	1KV2672/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	64.743 m

	1KV866/9
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	288.396 m

	1KV2632/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	505.776 m

	3KV25/12
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 35 kV
	35 kV
	u pogonu
	250.163 m

	1KV2680/6
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	80.640 m

	1KV2001/5
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	147.145 m

	1DV13/5
	nadzemna
	Cu 3x16
	10 kV
	u pogonu
	504.191 m

	1KV886/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	237.098 m

	1DV50001/8
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	van pogona
	42.842 m

	1KV2601/6
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	330.606 m

	1ZV240/1
	nadzemna
	Cu 3x70
	10 kV
	u pogonu
	241.770 m

	1KV887/8
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	762.725 m

	1KV6005/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	51.742 m

	1KV1510/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	59.893 m

	1KV866/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	45.955 m

	1KV2000/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	37.145 m

	1DV50000/213
	podzemna
	EPHP 81-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	50.056 m

	1KV2601/7
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	330.911 m

	3KV25/9
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 35 kV
	35 kV
	u pogonu
	481.388 m

	1DV11/2
	nadzemna
	Cu 3x50
	10 kV
	u pogonu
	180.993 m

	1DV13/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	511.516 m

	1DV50000/335
	nadzemna
	Al-Fe 3x50/8
	10 kV
	demontirano
	796.998 m

	1KV3550/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	144.480 m

	1KV2872/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	283.716 m

	1KV866/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	334.899 m

	1DV50000/245
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	84.424 m

	1DV13/7
	nadzemna
	Cu 3x16
	10 kV
	u pogonu
	154.455 m

	1DV50000/239
	podzemna
	EPHP 81-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	38.688 m

	1KV2672/5
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	106.314 m

	1KV4865/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	247.471 m

	1KV2630/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	565.825 m

	1KV866/8
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	105.188 m

	1KV2601/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	91.969 m

	1KV1510/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	546.861 m

	1KV424/5
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	379.238 m

	1KV6001/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	200.069 m

	1KV2631/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	92.910 m

	1KV2680/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	578.514 m

	1KV872/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	283.754 m

	1KV6002/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	211.844 m

	1KV3551/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	134.864 m

	1KV872/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	158.180 m

	1DV50002/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 35 kV
	10 kV
	van pogona
	84.788 m

	1KV866/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	73.674 m

	1KV2672/6
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	104.477 m

	1KV6001/6
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	40.912 m

	1DV14/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	93.215 m

	1KV1871/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	371.229 m

	1DV121/11
	nadzemna
	AAsXSn-A 3x(1x50), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	67.704 m

	1KV2631/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	92.267 m

	1ZV282/1
	nadzemna
	Al-Fe 3x35/6
	10 kV
	u pogonu
	2.734 m

	1DV492/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	35.209 m

	3KV25/16
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 35 kV
	35 kV
	u pogonu
	762.350 m

	1KV3511/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	564.593 m

	1KV3550/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	447.996 m

	1DV13/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	198.363 m

	1DV50000/241
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	133.823 m

	1KV424/1
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	551.152 m

	1KV914/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	124.760 m

	1DV12/3
	nadzemna
	Cu 3x16
	10 kV
	u pogonu
	185.350 m

	1KV2001/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	461.182 m

	1KV1872/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	368.903 m

	1KV1065/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	89.512 m

	1KV504/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	85.298 m

	1KV6004/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	75.129 m

	1KV860/1
	podzemna
	EPHP 81-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	89.837 m

	1KV888/2
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	320.589 m

	1KV888/1
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	230.212 m

	1KV888/4
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	762.491 m

	1KV866/6
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	57.115 m

	1KV888/3
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	481.428 m

	1KV503/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	106.139 m

	1KV2001/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	485.299 m

	1KV4865/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	229.965 m

	1KV2045/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	11.310 m

	1DV14/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	49.589 m

	1KV2672/8
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	74.722 m

	1DV50001/128
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	van pogona
	7.173 m

	1KV423/15
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	481.403 m

	1DV11/1
	nadzemna
	Al-Fe 3x35/6
	10 kV
	u pogonu
	110.829 m

	1ZV272/1
	nadzemna
	Cu 3x50
	10 kV
	u pogonu
	104.698 m

	1KV2680/9584
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	44.758 m

	3DV50005/101
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 35 kV
	35 kV
	van pogona
	474.218 m

	1KV2631/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	900.276 m

	1KV871/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	361.779 m

	1KV3511/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	336.372 m

	1KV423/16
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	762.395 m

	1KV3510/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	206.022 m

	1DV50000/240
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	139.924 m

	1DV50000/333
	nadzemna
	Al-Fe 3x25/4
	10 kV
	van pogona
	509.319 m

	1KV6001/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	280.677 m

	1KV2672/9
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	87.346 m

	1KV473/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	261.986 m

	1KV2592/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	483.416 m

	1DV50000/338
	nadzemna
	Al-Fe 3x50/8
	10 kV
	demontirano
	274.543 m

	1KV886/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	762.602 m

	1KV914/13
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	762.441 m

	1KV502/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	79.725 m

	1DV11/3
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	127.770 m

	1KV6001/5
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	94.283 m

	1KV423/14
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	311.083 m

	1KV886/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	313.357 m

	1KV6001/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	332.594 m

	1KV1711/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	94.368 m

	1KV6002/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	185.113 m

	1KV886/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	481.436 m

	1KV464/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	135.748 m

	1DV14/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	196.945 m

	1KV2001/6
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	37.179 m

	1KV867/1
	podzemna
	IPO 13-A 3x185, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	24.356 m

	1KV2601/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	172.881 m

	1KV2601/9
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	149.591 m

	1KV2672/10
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	87.374 m

	1KV872/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	299.202 m

	1DV12/2
	nadzemna
	Cu 3x50
	10 kV
	demontirano
	35.394 m

	1KV2601/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	142.187 m

	1KV2250/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	628.389 m

	1DV50001/23
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	van pogona
	150.621 m

	1KV474/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	452.712 m

	1DV50000/214
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	84.686 m

	1KV3680/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	56.720 m

	1KV887/1
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	232.879 m

	1KV2672/7
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	76.793 m

	1DV50000/336
	nadzemna
	Al-Fe 3x50/8
	10 kV
	demontirano
	487.849 m

	1KV918/1
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	251.976 m

	1KV872/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	82.163 m

	1KV885/1
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	89.013 m

	1KV885/4
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	26.156 m

	1KV1711/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	199.563 m

	1KV2631/2
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x150/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	177.320 m

	1KV866/5
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	38.815 m

	1DV13/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	69.209 m

	1KV2001/7
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	58.697 m

	1KV2672/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	144.647 m

	1KV885/3
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	60.298 m

	1KV882/3
	podzemna
	IPO 13-A 3x150, 10 kV
	10 kV
	u pogonu
	80.063 m

	1KV2672/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	64.977 m

	3KV25/11
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 35 kV
	35 kV
	u pogonu
	1.445 m

	1DV50000/242
	podzemna
	XHP 81-A 3x150/25, 10 kV
	10 kV
	van pogona
	125.566 m

	1DV12/10
	nadzemna
	Cu 3x50
	10 kV
	u pogonu
	339.573 m

	1KV2872/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	55.888 m

	1KV2000/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	469.451 m

	1DV50001/135
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	van pogona
	121.444 m

	1KV6004/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	51.948 m

	1DV50000/394
	nadzemna
	Al-Fe 3x50/8
	10 kV
	van pogona
	32.696 m

	1KV4556/1
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	novo
	468.234 m

	1DV50000/310
	nadzemna
	Cu 3x50
	10 kV
	van pogona
	630.742 m

	1KV2680/3
	podzemna
	XHE 49-A 3x(1x185/25), 20 kV
	10 kV
	u pogonu
	247.332 m


Izvor: HEP ODS d.o.o., Poljička cesta 73, Split, zaprimljeno 07.06.2024. godine

1.10. Pregled plinovoda
Na prostoru Općine Podstrana ne postoji plinoopskrbni sustav. 
1.11. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina,zapaljivih plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari

Na prostoru Općine Podstrana  postoji 1 građevina  u kojoj su, uskladištene ili se uskladištavaju veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, a temeljem kojih je ta građevina razvrstana u IIa kategoriju glede ugroženosti od požara.

Za potrebe odvijanja tehnoloških procesa, odnosno opskrbe potrošača, u građevinama ili na prostorima određenih pravnih osoba na području Općine Podstrana vrši se skladištenje, odnosno, držanje opasnih tvari u skladu sa podacima koji su upisani u tablici 13. 
Većina korisnika opasnih tvari imaju pripadajuće im Sigurnosno-tehničke listove (STL) ovjerene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – Službe za toksikologiju. STL-ovi su postavljeni na mjestima uporabe, a korisnici opasnih tvari ih moraju poznavati, te sa opasnim tvarima rukovati u skladu sa podacima i uputama iz STL.

Tablica 13. Značajke opasnih tvari koje se u većim količinama nalaze na prostoru Općine Podstrana

	Vrsta opasne tvari
	Plamište,

Tempera-tura samoza-paljenja

(˚ C)
	Vrelište/

Granice

Eksplozi-

vnosti

(˚ C, %)
	Sredstva za

gašenje

požara
	Mjere zaštite od požara i tehnološke eksplozije
	Osobna zaštitna oprema
i uređaji koje gasitelji moraju koristiti u slučaju požara ili drugog akcidenta

	Ekstra lako lož ulje
	>55,
nema podataka
	180-370
/0,6-6,5
	Zračna pjena, prah, CO2, vodena magla.
	Ukloniti sve moguće izvore paljenja. Pretakanje obavljati na mjestima namjenski uređenim prema propisima. Koristiti ispravnu opremu i uređaje uz pridržavanje sigurnosno tehničkih mjera od strane za to stručno osposobljenih i izvježbanih djelatnika. Posebno voditi brigu o spojnim mjestima da bi se spriječilo moguće ispuštanje. Pridržavati se mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Zabranjeno je pušiti, piti i jesti u prostoriji u kojoj se rukuje ovim proizvodima. Izbjegavati skladištenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebno onim koje mogu uzrokovati požar (oksidansi, kiseline). Na skladištu ne upotrebljavati alate i uređaje koji mogu proizvesti iskru.
	Nositi zaštitnu odjeću za vatrogasce (intervencijsko odijelo) sukladno HRN EN

469 i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom sukladno HRN EN 137.

	Eurosuper

motorno gorivo
	-38,

280-456
	25-210,

0,6 – 8
	CO2, prah, teška pjena s FP pjenilom za gašenje MTB-a, vodena magla
	Provjetravanje, skladištenje u hladu na mjestu gdje nema oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno pretakanje,

uklanjanje izvora paljenja i topline, mjere zaštite od statičkog elektriciteta, eksploziometrom mjeriti koncentraciju para (pare teže od zraka), rabiti uređaje koji su u odgovarajućoj protueksplozijskoj izvedbi.
	Kemijsko odijelo za potpunu zaštitu od benzina ili zaštitna odjeća, čizme, rukavice, naočale i pregača, DIA.

	Eurodiesel

motorno gorivo
	55-65,

250-460
	180 – 380,

0,6 – 6,5
	CO2, prah, srednja ili teška pjena s FP ili FFFP pjenilom, vodena magla
	Provjetravanje, skladištenje u hladu na mjestu gdje nema oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno pretakanje,

uklanjanje izvora paljenja i topline, mjere zaštite od statičkog elektriciteta, eksploziometrom mjeriti koncentraciju para (pare teže od zraka), rabiti uređaje koji su u odgovarajućoj protueksplozijskoj izvedbi.
	Kemijsko odijelo za potpunu zaštitu od diesel goriva ili zaštitna odjeća, čizme, rukavice, naočale i pregača, DIA.

	Turbinsko ulje
	220-250,

-
	-
	Pjena, suhi prah, vodena magla za hlađenje spremnika koji nisu zahvaćeni požarom
	Provjetravanje, skladištenje u hladu na mjestu gdje nema oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno pretakanje,

uklanjanje izvora paljenja i topline, sprijećiti istjecanje u okoliš
	DIA, oprema za potpunu zaštitu od topline.

	Trafo ulje
	140, >195
	-/

N.a.
	CO2, prah, pjena


	Provjetravanje, skladištenje u hladu, uzemljenje, propisno pretakanje, uklanjanje izvora topline.
	Kemijsko odijelo ili zaštitna odjeća i obuća, DIA.

	UNP

(propan-butan)
	31,

470
	-25/

1,9 – 9,5
	CO2, prah,

voda

(za hlađenje

spremnika)
	Provjetravanje, skladištenje u hladu, uzemljenje, propisno pretakanje, uklanjanje izvora topline, uređaji u Ex izvedbi.
	Kemijsko odijelo za UNP ili zaštitna odjeća i obuća, DIA.

	13% vodena otpina natrijeva hipoklorita
	Neprimjenjivo,
Nema dostupnih podataka
	102/
nema podataka
	Ne gori - gašenje okolnog požara prilagoditi materijalima koji se nalaze u neposrednoj blizini. Moguća sredstva: pjena, prah, inertni plin, ugljikov dioksid. Ako se zapale spremnici s kemikalijom, hladiti vodenom maglom na većoj udaljenosti.


	Prilikom skladištenja treba ga se čuvati u dobro zatvorenim spremnicima (ne koristiti spremnike od metala) odvojeno od izvora topline, sunčeve svjetlosti te nekompatibilnih tvari. U slučaju požara može se izdvojiti klorovodik. U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.
	Ne smije se stajati u opasnoj zoni bez aparata za disanje. Da bi se izbjegao kontakt sa kožom držati

sigurnu udaljenost i nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.


1.12.  Pregled vatrogasnih postrojbi i dežurstava

1.12.1.  Javne profesionalne vatrogasne postrojbe

Općinsko vijeće Općine Podstrana je dana 14. studenog 2018. godine donijelo Odluku o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana (JVP Općine Podstrana). Javna vatrogasna postrojba osniva se radi provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.
Sjedište Javne vatrogasne postrojbe je u Podstrani, Kaštelančićeva 1, 21312 Podstrana.

Tablica 14. Popis JVP-a na promatranom području

	Postrojba 
	Lokacija
	Telefon
	OIB
	E-mail

	JVP Općine Podstrana
	Ante Kaštelančića 1,

Podstrana
	021/ 330-422
	42526098822
	jvp.podstrana@gmail.com


Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine

Tablica 15. Zapovjednik i zamjenik zapovjenika JVP Općine Podstrana
	Ime i prezime
	Dužnost
	Broj mobitela
	E-mail

	Marko Bešlić
	zapovjednik
	092/198-0841
	markobeslic87@gmail.com

	Neno Tomasović
	zamjenik zapovjenika
	091/538-3862
	nenotomasovic@hotmail.com


Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika te svi voditelji smjena kao i voditelji odjeljenja i grupe imaju položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.
Sukladno članku 10. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), JVP Općine Podstrana je razvrstana u vatrogasnu postrojbu „Vrste I.a“. 

JVP „Vrste I.a“ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za samostalno učinkovito obavljanje jedne vatrogasne intervencije na svom području odgovornosti s minimalno 3 vatrogasca dežurna u smjeni s jednim vatrogasnim vozilom  - ukupno minimalno 16 vatrogasaca. 
 U JVP Općine Podstrana djeluje 19 zaposlenih profesionalnih vatrogasaca (17 profesionalnih vatrogasaca + zapovjednik i zamjenik zapovjednika). Svi vatrogasci posjeduju osobnu zaštitnu opremu, liječničke preglede i osposobljeni su za poslove profesionalnog vatrogasca.
JVP Općine Podstrana vrši protupožarne ophodnje i motrenja za vrijeme indeksa povećane opasnosti od požara u ljetnim mjesecima i to protupožarnim putem i magistralom kroz cijelo područje Općine Podstrana.
Tablica 16. Područje motrenja JVP  Općine Podstrana za područje Općine Podstrana
	Motrilačke postaje
	Vrijeme pokrivanja
	Područje pokrivanja
	Sustav veze s JVP Podstrana

	u planu za 2024. godinu je postavljanje kamera za nadzor šumskih površina
	0-24 h
	područje Općine Podstrana
	kamera

	Mjesta s kojeg se vide šumske površine, a kojima nije osnovna zadaća motrenje šumskih površina
	Vrijeme motrenja
	Područje pokrivanja
	Sustav veze s JVP Podstrana

	ophodnja vatrogasnim vozilom u vremenu kada je indeks opasnosti od požara povećan
	cjelogodišnje
	protupožarnim putem
	telefon, radio veza

	Gornja  Podstrana, izvor Mure
	1.6. - 30.9.
	područje Gornje Podstrane
	mobitel, telefon


Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine
Način uzbunjivanja vatrogasaca JVP Općine Podstrana provodi se uglavnom sirenom postrojbe, telefonom osobno i sustavom za uzbunjivanje vatrogasaca (UVI aplikacija – upravljanje vatrogasnim intervencijama). Digitalna radio veza te sustav Tetra pokriva najveći dio područja Općine Podstrana dok analogna radio veza ne pokriva sjeverozapadni dio područja Općine Podstrana, točnije put Kave, bliže kamenolomu.
Tablica 17. Popis vozila JVP Općine Podstrana
	R.B.
	Vrsta vozila
	Marka i tip vozila
	God. proizv.
	Sredstva za gašenje
	Hidraul.

alat
	Registra-

cija

	
	
	
	
	voda
	pjenilo
	prah
	
	

	1.

	Zapovjedno vozilo
	Ford Ranger
	2021. 
	
	
	9 kg
	
	ZG 6551 IG

	2.

	Navalno vozilo
	Mercedes Unimog U 500 C
	2004.
	3800 l
	250 l
	18 kg
	
	ZG 7653 LM

	3.
	Autocisterna
	Mercedes Atego
	2009.
	6500 l
	
	18 kg
	
	ST 617 TB

	4.
	Vozilo za tehničke intervencije i gašenje
	Mitsubishi L200
	2003.
	
	
	18 kg
	Baterijski kombinirani alat Weber
	ST 2573 K

	5.
	Prikolica za gašenje prahom S-250
	
	
	
	
	5 x S-50
	
	

	6.
	Vozilo za gašenje požara šuma i raslinja sa spremnikom za vodu do 2000 l
	Iveco Daily
	2019.
	2000 l
	50 l
	18 kg
	
	ST 8943 O


Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine
Tablica 18. Popis vozila i opreme JVP Općine Podstrana
	Naziv
	Po  Pravilniku
	Stanje

	VOZNI PARK JVP OPĆINE PODSTRANA

	Zapovjedno vozilo  
	1
	1

	Navalno vozilo 
	1
	1

	Autocisterna 
	1
	1

	Vozilo za gašenje vodom i pjenom
	1
	0

	Vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje
	1
	1

	Prikolica za gašenje požara prahom "S-250"
	1
	1

	ZAPOVJEDNO VOZILO

	Megafon
	1
	1

	Radiostanica prijenosna
	1
	1

	Radiostanica ugradbena
	1
	1

	Ručna aku svjetiljka "S"
	1
	1

	NAVALNO VOZILO

	Mlaznica univerzalna 52 mm
	3
	3

	Mlaznica univerzalna 75 mm
	1
	1

	Mlaznica za vodenu maglu
	1
	1

	Radio stanica prijenosna
	2
	2

	Radio stanica ugradbena
	1
	1

	Reflektor na vozilu
	1
	1

	Ručna aku svjetiljka "S"
	2
	2

	Ručni aparat za gašenje požara S - 9
	1
	1

	Ručni aparat za gašenje požara CO2- 5 kg
	1
	1

	Ručni aparat-brentača
	1
	1

	Ventil za ograničenje tlaka
	1
	1

	Zaštitne rukavice- kožne pari
	3
	3

	Oprema za dobavu vode čl. 50. točka 1.

	Cijev usisna 110mm
	6
	6

	Ključ za cijevi
	2
	2

	Sitka usisna 110 mm
	1
	1

	Uže za usisne cijevi
	2
	2

	Oprema za dobavu vode čl. 50. točka 2

	Hidrantski nastavak
	1
	1

	Ključ za nadzemni hidrant
	1
	1

	Ključ za podzemni hidrant
	1
	1

	Natikač za hidrant
	1
	1

	Vatrogasna armatura i tlačne cijevi čl. 50. točka 3.

	Cijevi tlačne 52 mm
	7
	7

	Cijevi tlačne 75 mm
	5
	5

	Podvezice za cijevi
	2
	2

	Prijelaznica 110/75 mm
	1
	1

	Prijelaznica 75/52 mm
	2
	2

	Razdjelnica trodijelna
	1
	1

	Sakupljač 75/110 mm
	1
	1

	Ublaživač reakcije mlaza
	1
	1

	Oprema i sred. za gaš. pož. pjenom čl. 50. točka 4.

	Cijev za međumješalicu
	1
	1

	Muđumješalica
	1
	1

	Mlaznica za srednje  tešku pjenu
	1
	1

	Mlaznica za tešku pjenu
	1
	1

	Posuda s pjenilom 20 lit.
	5
	2

	Oprema za zaštitu organa za disanje čl. 50. točka 5.

	Izolacijski aparat komplet
	2
	2

	Pričuvna boca s kompr. zrakom za izol.  aparate
	2
	2

	Razvalni alat i oprema čl. 50. točka 7.

	Željezna kuku(klamfa)
	10
	10

	Žica za vezanje-namotaj
	1
	1

	Škare za željezo
	1
	1

	Čavli(različiti)
	30
	30

	Čekić(različiti)
	2
	2

	Čepovi za zatvaranje vode i plina
	10
	10

	Bat drveni
	1
	1

	Dlijeto za drvo
	1
	1

	Dubač za beton
	1
	1

	Kliješta stolarska
	1
	1

	Kliješta za cijevi"švedska"
	1
	1

	Ključ "Francuski"
	1
	1

	Metar
	1
	1

	Mulda za šutu
	1
	1

	Odvijač (različiti)
	2
	2

	Pila za željezo
	1
	1

	Pila za rupe
	1
	1

	Poluga
	1
	1

	Poluga "S" za vađenje čavala
	1
	1

	Probijač za željezo
	1
	1

	Sjekač za željezo
	1
	1

	Sjekira-tesarska
	1
	1

	Strugalica za željezo
	1
	1

	Strugalica za drvo
	1
	1

	Svrdlo pužasto
	1
	1

	Električarski alat čl. 50. točka 8.

	Ispitivač za struju
	1
	1

	Kliješta kombinirana
	1
	1

	Naočale
	1
	1

	Odvijač
	1
	1

	Zaštitne rukavice-gumirane
	1
	1

	Traka za izoliranje
	1
	1

	Alat čl. 50. točka 11.

	Čaklja
	1
	1

	Lopata pobirača
	2
	2

	Lopata riljača
	1
	1

	Pijuk obični
	1
	1

	Pijuk sjekira
	1
	1

	Poluga velika
	1
	1

	Sjekira šumska
	1
	1

	Oprema za spašavanje čl. 50. točka  12.

	Ljestva prislanjača
	1
	1

	Ljestva rastegača-dvodjelna
	1
	1

	Nosila sklopiva
	1
	1

	Uže čelično za vuču s ušicom
	1
	1

	Uže obično
	4
	4

	Uže penjačko
	2
	2

	AUTOCISTERNA

	Lopata pobirača
	1
	1

	Mlaznica  univerzalna 52mm
	2
	2

	Mlaznica  univerzalna 75mm
	1
	1

	Pijuk
	1
	1

	Prij. Pumpa s vodenom turbinom
	1
	1

	Radiostanica prijenosna
	1
	1

	Radiostanica ugradbena
	1
	1

	Ručna aku svjetiljka "S"
	1
	1

	Ručni aparat za gašenje požara prahom S-6
	1
	1

	Uže penjačko
	1
	1

	Zaštitne rukavice kožne par
	1
	1

	Pijuk
	1
	1

	Oprema za dobavu vode čl. 50. točka 1.

	Cijev usisna 110mm
	6
	6

	Ključ za cijevi
	2
	2

	Sitka usisna 110 mm
	1
	1

	Uže za usisne cijevi
	2
	2

	Oprema za dobavu  vode čl. 50. točka 2.

	Hidrantski nastavak
	1
	1

	Ključ za nadzemni hidrant
	1
	1

	Ključ za podzemni hidrant
	1
	1

	Natikač za hidrant
	1
	1

	Vatrogasna armatura i tlačne cijevi čl. 50. točka 3.

	Cijevi tlačne 52 mm
	7
	7

	Cijevi tlačne 75 mm
	5
	5

	Podvezice za cujevi
	2
	2

	Prijelaznica 110/75 mm
	1
	1

	Prijelaznica 75/52 mm
	2
	2

	Razdjelnica trodijelna
	1
	1

	Sakupljač 75/110 mm
	1
	1

	Ublaživač reakcije mlaza
	1
	1

	Oprema za zaštitu organa za disanje čl. 50. točka 5.

	Izolacijski aparat komplet
	2
	2

	Pričuvna boca s kompr. zrakom za izol.  aparate
	2
	2

	VOZILO ZA GAŠENJE VODOM I PJENOM

	NEDOSTAJE
	 
	 

	VOZILO ZA MANJE TEHNIČKE INTERVENCIJE I GAŠENJE

	Dizalica 8 t
	1
	1

	Generator za proizvodnju el. struje
	1
	1

	Ključ za lift
	1
	1

	Komplet za pružanje prve pomoći
	1
	1

	Ljestva kukača
	1
	1

	Metlanica
	2
	2

	Motorna pila
	1
	1

	Otvarač brave-različiti
	20
	20

	Radiostanica prijenosna
	2
	2

	Radiostanica ugradbena
	1
	1

	Reflektor prijenosni sa stalkom i kabelom-komplet
	1
	1

	Ručna aku svjetiljka "S"
	1
	1

	Ručni aparat za gašenje požara prahom S-9
	2
	2

	Ručni aparat za gašenje požara CO2-5 kg
	1
	1

	Ručni aparat-brentača
	1
	1

	Uže čelično za vuču s ušicom
	1
	1

	Uže penjačko
	1
	1

	Univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta (komplet)
	1
	1

	Zaštitne rukavice kožne pari
	3
	3

	Oprema za zaštitu organa za disanje čl. 50. točka 5.

	Izolacijski aparat komplet
	2
	2

	Pričuvna boca s kompr. zrakom za izol.  aparate
	2
	2

	Oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku  čl. 50. točka 6.

	Čaklja
	1
	1

	Lopata pobirača
	2
	2

	Lopata riljača
	1
	1

	Pijuk obični
	1
	1

	Pijuk sjekira
	1
	1

	Poluga velika
	1
	1

	Sjekira šumska
	1
	1

	Bat drveni
	1
	1

	Dlijeto za drvo
	1
	1

	Dubač za beton
	1
	1

	Kliješta stolarska
	1
	1

	Kliješta za cijevi "Švedska"
	1
	1

	Ključ "Francuski"
	1
	1

	Metar
	1
	1

	Mulda za šutu
	1
	1

	Odvijač (različiti)
	2
	2

	Pila za željezo
	1
	1

	Pila za rupe
	1
	1

	Poluga
	1
	1

	Poluga "S" za vađenje čavala
	1
	1

	Probijač za željezo
	1
	1

	Sjekač za željezo
	1
	1

	Sjekira-tesarska
	1
	1

	Strugalica za željezo
	1
	1

	Strugalica za drvo
	1
	1

	Svrdlo pužasto
	1
	1

	Razvalni alat i oprema čl. 50. točka 7.

	Željezna kuku(klamfa)
	10
	10

	Žica za vezanje-namotaj
	1
	1

	Škare za željezo
	1
	1

	Čavli(različiti)
	30
	30

	Čekić(različiti)
	2
	2

	Čepovi za zatvaranje vode i plina
	10
	10

	Bat drveni
	1
	1

	Dlijeto za drvo
	1
	1

	Dubač za beton
	1
	1

	Kliješta stolarska
	1
	1

	Kliješta za cijevi"švedska"
	1
	1

	Ključ "Francuski"
	1
	1

	Metar
	1
	1

	Mulda za šutu
	1
	1

	Odvijač (različiti)
	2
	2

	Pila za željezo
	1
	1

	Pila za rupe
	1
	1

	Poluga
	1
	1

	Poluga "S" za vađenje čavala
	1
	1

	Probijač za željezo
	1
	1

	Sjekač za željezo
	1
	1

	Sjekira-tesarska
	1
	1

	Strugalica za željezo
	1
	1

	Strugalica za drvo
	1
	1

	Svrdlo pužasto
	1
	1

	Električarski alat čl. 50. točka 8.

	Ispitivač za struju
	1
	1

	Kliješta kombinirana
	1
	1

	Naočale
	1
	1

	Odvijač
	1
	1

	Zaštitne rukavice-gumirane
	1
	1

	Traka za izoliranje
	1
	1

	Tehnička oprema za označavanje čl. 50. točka 10

	Čunjevi-prometne oznake
	5
	5

	Lijevak (aluminijski)
	1
	1

	Nož- za rezanje pojasa
	2
	2

	Pokrivač-deka
	2
	2

	Pokrivač-folija
	2
	2

	Posuda 10 lit.
	2
	2

	Ručna tablica - STOP
	1
	1

	Svjetiljka signalna
	2
	2

	Zaštitne rukavice gumirane (tanke)
	2
	2

	Alat čl. 50. točka 11.

	Čaklja
	1
	1

	Lopata pobirača
	2
	2

	Lopata riljača
	1
	1

	Pijuk obični
	1
	1

	Pijuk sjekira
	1
	1

	Poluga velika
	1
	1

	Sjekira šumska
	1
	1

	PRIKOLICA ZA GAŠENJE POŽARA PRAHOM "S-250"

	SKLADIŠTE

	Čizme gumene niske
	5
	5

	Čizme gumene visoke
	2
	2


	Cijev tlačna 52 mm
	20
	20

	Cijev tlačna 75 mm
	15
	15

	Izolacijski aparat komplet
	2
	2

	Komplet za pružanje prve pomoći
	1
	1

	Ljestva kukača
	2
	2

	Ljestva mornarska
	1
	1

	Ljestva prislanjača
	1
	1

	Ljestva sastavljača
	1
	1

	Međumješalica
	1
	1

	Metlanica
	4
	4

	Mlaznica dubinska koplje
	1
	1

	Mlaznica univerzalna 52 mm 
	3
	3

	Mlaznica univerzalna 75mm 
	1
	1

	Motorna pila
	1
	1

	Nosila sklopiva
	2
	2

	Pjenilo 
	1000
	500

	Podvezice za cijevi
	4
	4

	Potapajuća el. pumpa 220 V
	2
	2

	Potapajuća el. pumpa 380 V
	2
	2

	Pričuvne boce za izol. aparate
	4
	4

	Prijelaznica  110/75
	1
	1

	Prijelaznica  75/52
	3
	3

	Prijenosna mot. pumpa 8/8
	1
	1

	Punjač radiostanica
	1
	1

	Punjač za aku svjetiljke (po potrebi)
	1
	1

	Razdjelnica trodjelna 
	1
	1

	Reflektor prijenosni sa stalkom
	1
	1

	Ručna aku svjetiljka 
	3
	3


	Ručni aparat S-9
	2
	2

	Ručni aparat CO2-5 kg
	1
	1

	Naprtnjača
	4
	4

	Brentača
	2
	2

	Uže penjačko
	2
	2

	Zaštitne rukavice gumirane
	5
	5

	Zaštitne rukavice kožne
	5
	5

	Zast. odijelo od agresivnih medija
	2
	2

	Zast. odijelo-aluminizirano
	2
	2

	Oprema za dobavu vode čl. 50. točka 1.

	Cijev usisna 110 mm
	6
	6

	Ključ za cijevi
	2
	2

	Sitka usisna 110 mm
	1
	1

	Uže za usisne cijevi
	2
	2

	Oprema za dobavu  vode čl. 50. točka 2.

	Hidrantski nastavak
	1
	1

	Ključ za nadzemni hidrant
	1
	1

	Ključ za podzemni hidrant
	1
	1

	Natikač za hidrant
	1
	1

	Alat čl. 50. točka 11.

	Čaklja
	1
	1

	Lopata pobirača
	2
	2

	Lopata riljača
	1
	1

	Pijuk obični
	1
	1

	Pijuk sjekira
	1
	1

	Poluga velika
	1
	1

	Sjekira šumska
	1
	1


Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine
1.12.2. Dobrovoljna vatrogasna društva
1.12.2.1. Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Podstrana 
Lokacija vatrogasnog doma i spremišta je na adresi Kaštelančićeva 1, Sveti Martin, Podstrana. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika imaju položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. 

DVD Podstrana ima 3 zaposlena profesionalna vatrogasca (zapovjednik plus dvoje vatrogasaca vozača na ugovoru na neodređeno vrijeme). Svi vatrogasci posjeduju osobnu zaštitnu opremu, liječničke preglede i osposobljeni su za poslove profesionalnog vatrogasca.
DVD Podstrana ima 14 operativnih vatrogasaca. 

Tablica 19. Popis DVD-a na promatranom području

	Postrojba
	Lokacija
	Telefon
	OIB
	E-mail

	DVD Podstrana
	Ante Kaštelančića 1,

Podstrana
	021/330-422
	06070779840
	dvd.podstrana@gmail.com


Tablica 20. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika DVD Podstrana
	Ime i prezime
	Dužnost
	Broj mobitela
	E-mail

	Nikola Bakota
	Zapovjednik
	091/393-1359
	nikolabakota2312@gmail.com

	Neno Ćićerić
	Zamjenik zapovjenika
	091/393-1364
	nenociceric0@gmail.com


Prema navodima DVD-a Podstrana protupožarne ophodnje i motrenja vrše se za vrijeme indeksa povećane opasnosti od požara u ljetnim mjesecima i to protupožarnim putem i magistralom kroz cijelo područje Općine Podstrana.

Tablica 21. Područje motrenja za područje Općine Podstrana
	Motrilačke postaje
	Vrijeme pokrivanja
	Područje pokrivanja
	Sustav veze s JVP Podstrana

	u planu za 2024. godinu je postavljanje kamera za nadzor šumskih površina
	0-24 h
	područje Općine Podstrana
	kamera

	Mjesta s kojeg se vide šumske površine, a kojima nije osnovna zadaća motrenje šumskih površina
	Vrijeme motrenja
	Područje pokrivanja
	Sustav veze s JVP podstrana

	ophodnja vatrogasnim vozilom u vremenu kada je indeks opasnosti od požara povećan
	cjelogodišnje
	protupožarnim putem
	telefon, radio veza

	Gornja  Podstrana, izvor Mure
	1.6. - 30.9.
	područje Gornje Podstrane
	mobitel, telefon


Izvor: DVD Podstrana, svibanj 2024. godine

Način uzbunjivanja vatrogasaca provodi se glavnom sirenom postrojbe, telefonom osobno i sustavom za uzbunjivanje vatrogasaca (UVI aplikacija – upravljanje vatrogasnim intervencijama). Digitalna radio veza te sustav Tetra pokriva najveći dio područja Općine Podstrana, dok analogna radio veza na pokriva sjeverozapadni dio područja Općine Podstrana, točnije put Kave, bliže kamenolomu.
Minimum opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava sukladno članku 1. Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN br. 91/02).

Tablica 22. Popis opreme DVD Podstrana
	Naziv opreme i sredstva za rad

/količina/
	Opreme i sredstava (količina)
	Napomena

	vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu
	2
	

	komplet za pruža​nje prve medicinske pomoći
	1
	

	​ljestva prisla​njača ili sastav​ljača
	1
	

	tri metlanice
	3
	

	tri univerzalne mlaznice Ø 52 mm
	3
	

	dvije univerzalne mlaznice Ø 75 mm
	2
	

	pijuk za sijeno
	1
	

	ručna akumulatorsku svjeti​ljku u »S« izvedbi
	2
	

	vatrogasni aparat za gaše​nje požara prahom S-9
	2
	

	vatrogasni aparat za gaše​nje požara ug​ljičnim dioksidom CO2 – 5
	1
	

	dva vatrogasna aparata za gaše​nje požara vodom (naprt​njača)
	2
	

	aparat za gaše​nje požara vodom i zračnom pjenom (bren​tača)
	1
	

	dva pe​njačka užeta
	2
	

	pet pari zaštitnih kožnih rukavica
	5
	

	devet tlačnih cijevi Ø 52 mm
	10
	

	pet tlačnih cijevi Ø 75 mm
	7
	

	dvije prijelaznice 110/75 mm
	2
	

	dvije prijelaznice 75/52 mm
	2
	

	šest usisnih cijevi Ø 110 mm
	6
	

	dva k​ljuča za cijevi
	2
	

	usisna sitka 110 mm
	1
	

	dva užeta za usisne cijevi
	2
	

	hidrantski nastavak
	1
	

	k​ljuč za nadzemni hidrant
	1
	

	k​ljuč za podzemni hidrant
	1
	

	trodijelna razdjelnica
	1
	

	sabirnica – sakup​ljač 2 × 75/110
	1
	

	ublaživač reakcije mlaza
	1
	

	dvije podvezice za cijevi
	2
	


Izvor: DVD Podstrana, svibanj 2024. godine
DVD  PODSTRANA  PREGLED ZAŠTITNE OPREME
  

/sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/11).
Tablica 23. Pregled osobne zaštitne opreme DVD Podstrana
	Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. Pravilnika:
	Stanje  /kom/pari/
	Napomena:

	zaštitna odjeća za vatrogasce
	14
	

	zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru
	14
	

	zaštitna vatrogasna potkapa
	14
	

	obuća za vatrogasce
	14
	

	zaštitne vatrogasne rukavice 
	14
	

	zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri 
	5
	

	zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru
	14
	

	maska za cijelo lice
	
	

	polumaska ili četvrtmaska
	
	

	zaštitni pojas za vatrogasce
	5
	

	zaštitne vatrogasne naočale
	
	

	rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
	3
	

	Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. Pravilnika:
	Stanje /kom/pari/
	Napomena:

	osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine
	
	

	osobna zaštitna oprema protiv pada s visine
	
	

	naprava za učvršćenje za zaštitu od pada s visine
	
	

	spasilačka oprema
	
	

	samostalni ronilački uređaji
	
	

	ronilačka odijela
	4
	

	reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara
	
	

	odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr,), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce
	
	

	odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama
	
	

	vatrogasna užad
	2
	

	naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave)
	2
	

	filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica 
	
	

	filtarska polumaska za zaštitu od čestica
	
	

	rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama
	
	

	zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru
	
	

	ribarske čizme
	3
	

	kišno odijelo
	3
	

	Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. Pravilnika:
	Stanje

/kom/pari/
	Napomena:

	prijenosni uređaji za mjerenje koncetracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku
	
	

	osobni dozimetar za očitovanje primljene doze zračenja tijekom intervencije
	
	

	detektor radioaktivnog zračenja
	
	

	protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka
	
	

	baterijska svjetiljka
	
	

	torba s kompletom za pružanje prve pomoći 
	
	


Izvor: DVD Podstrana, svibanj 2024. godine

Tablica 24. Popis vozila DVD Podstrana
	R.B.
	Vrsta vozila
	Marka i tip vozila
	God. proizv.
	Sredstva za gašenje
	Registarske tablice

	
	
	
	
	voda
	pjenilo
	prah
	

	1.
	vozilo s posadom za gašenje požara i ugrađenom motornom pumpom
	Nissan Navara
	2011.
	420 litara
	
	Aparat za početno gašenje S6
	ST-5005-U

	2.
	autocisterna
	Mercedes Benz
	2022.
	10 000 litara
	
	
	ST-3127-AD

	3.
	kombi vozilo
	Ford Transit
	2013.
	
	
	
	ST-549-ZE


Izvor: DVD Podstrana, svibanj 2024. godine
1.13. Pregled vodoopskrba i prirodnih izvorišta vode za gašenje požara

1.13.1.   Izvori vode i vodeni tokovi

Općina Podstrana se opskrbljuje vodom iz splitske vodospreme Visoka I (kota dna 89 m.n.m.). Magistralni vod je profila 500 mm, niz Sirobuju do Strožanca, od Strožanca se prema istoku profili postupno reduciraju, pa je u Mutograsu profila 150 mm.

Magistralni vod je najvećim dijelom trase u sjevernom nogostupu Jadranske magistrale.

Popis i lokacije hidrostanica te crpne stanice Općine Podstrana
Hidrostanice i crpne stanice nalaze se na: 

· HS PUT STAROG SELA I  / Put Starog sela bb (kod broja 43),
· HS PUT STAROG SELA II  / Put starog sela bb (kod broja 72),
· HS RATNIH ŽRTAVA / Ulica Ratnih žrtava bb (kod broja 30),
· HS KNEZA MISLAVA / Ulica kneza Mislava bb (kod broja 79),
· HS DON PETRA CARA / Ulica don Petra Cara bb (kod broja 45),
· CS GORNJA POSTRANA (MURA) / Put Mure bb (kod broja 20),
· HS POLJIČKIH KNEZOVA (nije preuzeta) / Ulica Poličkih knezova bb (kod broja 26).
Planirano proširenje/poboljšavanje postojeće vodovodne/hidrantske mreže

Služba investicija i izgradnje naručila je projekt „Izgradnje infrastrukturnih građevina - vodoopskrbni cjevovodi i hidrostanice“ te je izrada istog u tijeku.

Konceptom vodoopskrbe naselja Podstrana, koji je usvojen u Koncepcijskom rješenju aglomeracije Split-Solin, se planira prebacivanje cijele mreže iz tlačne zone Visoka-Srednja u tlačnu zonu Visoka-Niska. Prespajanjem vodoopskrbe Podstrana na tlačnu zonu Visoka-Niska doći će do smanjenja tlaka u čitavoj mreži za približno 2 bara, a to mijenja i visinski položaj I. i II. visinske zone naselja Podstrana u odnosu na postojeće stanje, zbog čega dolazi do potrebe za gradnjom ili rekonstrukcijom pojedinih cjevovoda i gradnjom hidrostanica kako bi se osigurala adekvatna opskrba pitkom vodom krajnjih potrošača, ali i kako bi se stvorili preduvjeti za rad ostalih infrastrukturnih građevina u sustavu.

Dio vodoopskrbnog sustava naselja Podstrana obuhvaćen ovim Projektom se sastoji od:
· vodoopskrbni cjevovodi u nekolicini ulica Općine Podstrana,
· hidrostanica Siti,
· hidrostanica Mutogras.
Na pojedinim lokacijama je predviđeno ugraditi zonske zasune u podzemnoj izvedbi u šahti ili u ukopanoj izvedbi. Izvode se na postojećem cjevovodu, a radi se zapravo o običnim zasunima koji služe samo za razdvajanje visinskih zona I. i II. odnosno za razdvajanje zona sa različitim tlakovima u vodoopskrbnoj mreži.
Stanje vodoopskrbe na području koje nema vodoopskrbu te kako je riješena opskrba stanovništva vodom na tom području 

Vodoopskrbu nemaju riješenu (službeno) samo stanovnici Gornje Podstrane, projekt je u fazi izvođenja, a trenutno vodu koriste iz izvorišta Mura u Gornjoj Podstrani.
1.13.2.  Hidrantska mreža

Izvor vode hidrantske mreže je gradska vodovodna mreža koja predstavlja neiscrpni izvor vode. Dobava vode vrši se napojnim cjevovodima nepoznatog promjera iz pripadajućih vodosprema. Hidrantska mreža je izvedena kao zajednička s mrežom za pitku vodu. 
Tipovi hidranata:

· Vanjski nadzemni hidranti sa jednim priključkom za vatrogasno crijevo sa priključkom „B“ i dva priključka „C“. 

· Vanjski nadzemni hidranti tip sa jednim priključkom „A“ i dva priključka „B“.

· Vanjski podzemni hidrant  tip sa jednom spojnicom za vatrogasni nastavak (75 i (50 mm.
Tablica 25. Tip hidranata, lokacija i nedostaci

	R.B.
	Mjesto ugradnje
	Oznaka hidranta
	Tip hidranta
	Označenost

hidranta
	Dostupnost

hidranta
	Funkcionalnost

hidranta
	Nedostaci

	1.
	Cesta Mutogras – zadnji, 134
	73
	PH-NO75
	NE
	-
	-
	Nije pronađen

	2.
	Mutogras – Put Vučipolja 11
	51
	PH-NO75
	DA
	DA
	-
	Zapekao poklopac

	3.
	Mutogras – Put Vučipolja 19
	52
	PH-NO75
	NE
	DA
	DA
	-

	4.
	Mutogras – Put Vučipolja 28
	67
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	5.
	Sv. Martin – Mislavova 34
	5
	PH-NO75
	DA
	DA
	-
	Zapekao poklopac

	6.
	Sv. Martin176 – južno („JAVOR“)
	b.b.
	PH-NO50
	DA
	DA
	NE
	Obnoviti oznaku, nema vode

	7.
	Sv. Martin – Kaštelančićeva 4 – iznad vatropgasaca
	50
	PH-NO50
	NE
	DA
	DA
	Nedostaje oznaka

	8.
	Sv. Martin – Kaštelančićeva 12
	b.b.
	PH-NO75
	NE
	DA
	DA
	Nedostaje oznaka

	9.
	Sv. Martin – Sv. Martina 88 – villa „INAR“
	49
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	10.
	Sv. Martin – Sv. Martina 76
	48
	PH-NO75
	DA
	-
	-
	Trenutno nedostupan (ispod automobila)

	11.
	Sv. Martin – Sv. Martina 52
	47
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	12.
	Sv. Martin – Sv. Martina 44
	46
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	13.
	Sv. Martin – Kneza Mislava 2
	45
	NH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	14.
	Sv. Martin – Sv. Martina 38
	44
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	15.
	Sv. Martin – Sv. Martina 14
	43
	PH-NO50
	DA
	-
	-
	Trenutno nedostupan (ispod automobila)

	16.
	Sv. Martin – Don Petra Cara 24
	b.b.
	PH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	17.
	Grljevac – Mile Gojsalić 1
	72
	PH-NO75
	NE
	DA
	DA
	Obnoviti oznaku

	18.
	Grljevac – Mile Gojsalić 10
	37
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	Obnoviti oznaku

	19.
	Grljevac – Težačka 9 (groblje)
	34
	NH-NO80
	DA
	NE
	DA
	Otežana dostupnost – očistiti raslinje

	20.
	Grljevac – Mile Gojsalić 57
	53
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	21.
	Grljevac – Put Bana 21
	35
	PH-NO50
	NE
	DA
	DA
	Obnoviti oznaku

	22.
	Grljevac – Mile Gojsalić 52
	36
	PH-NO80
	NE
	DA
	DA
	Nedostaje oznaka

	23.
	Grljevac – Grljevačka 160
	71
	PH-NO50
	DA
	-
	-
	Na privatnom posjedu

	24.
	Grljevac – Grljevačka 148
	38
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	25.
	Grljevac – Grljevačka 140 (prije SEA STARA)
	b.b.
	PH-NO50
	DA
	DA
	NE
	Neispravan ventil, nema vode

	26.
	Grljevac – Grljevačka 134/136A
	42
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	27.
	Grljevac – Grljevačka 85
	39
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	28.
	Grljevac – Grljevačka 126
	40
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	29.
	Grljevac – Grljevačka 73

„Banic“ nasuprot
	41
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	30.
	Grljevac – Grljevačka 76
	65
	PH-NO75
	DA
	NE
	-
	Na privatnom posjedu (maslinik)

	31.
	Grljevac – Grljevačka 72
	64
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	DA
	-

	32.
	Hrvatskih žrtava 54 (kraj puta -zapad)
	b.b.
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	DA
	-

	33.
	Grljevac – Grljevačka 68 – u masliniku
	63
	PH-NO50
	NE
	NE
	-
	Nedostaje oznaka,

Na privatnom posjedu (maslinik)

	34.
	Grljevac – Grljevačka (uz cestu)
	62
	PH-NO75
	NE
	DA
	NE
	Zapekao ventil, nedostaje oznaka

	35.
	Grljevac – Hercegovačka 3
	59
	NH-NO80/8+2C
	DA
	DA
	NE
	Nema vode

	36.
	Grljevac – Hercegovačka 10
	60
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	37.
	Grljevac – Katarine Zrinske, križanje
	b.b.
	PH-NO80
	-
	-
	-
	Nije pronađen, adresirati

	38.
	Grljevac – Katarine Zrinske 14- križanje sa ul. Križine 32
	b.b.
	PH-NO80
	NE
	DA
	DA
	Obnoviti oznaku

	39.
	Grljevac –Domagojeva 23
	b.b.
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	40.
	Mažuranićeva 28
	b.b.
	PH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	41.
	Mažuranićeva 34
	b.b.
	PH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	42.
	Grljevac – Kašićeva 9 – „Senator“
	56
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	43.
	Grljevac – Kašićeva 6
	57
	PH-NO50
	NE
	DA
	DA
	Obnoviti oznaku

	44.
	Grljevac – Kašićeva 14
	58
	PH-NO75
	DA
	-
	-
	Trenutno nedostupan (ispod automobila)

	45.
	Grljevac – Banica 20
	b.b.
	NH-NO80/8+2C
	DA
	DA
	DA
	-

	46.
	Grljevac – Zvonimirova 95
	b.b.
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	47.
	Grljevac-Miljevac-Zvonimirova 50
	b.b.
	NH-NO80/8+2C
	DA
	DA
	DA
	-

	48.
	Grljevac- Zvonimirova 30
	55
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	49.
	Grljevac- Zvonimirova 16
	54
	PH-NO50
	DA
	NE
	-
	Trenutno nedostupan (ispod automobila)

	50.
	Strožanac – Strožanačka 66
	61
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	51.
	Strožanac –Poljičkih knezova 1
	27
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	52.
	Strožanac –Poljičkih knezova 21
	70
	PH-NO50
	NE
	DA
	DA
	Obnoviti oznaku

	53.
	Strožanac –Poljičkih knezova 17, ARKADA
	69
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	54.
	Strožanac – Radičeva 43
	28
	PH-NO80
	DA
	DA
	NE
	Nedostaje ušica poklopca

	55.
	Strožanac – Radičeva 33
	26
	PH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	56.
	Strožanac – Radičeva 25
	25
	PH-NO75
	NE
	DA
	DA
	Obnoviti oznaku

	57.
	Vučevica 2
	b.b.
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	58.
	Strožanac –Poljičkih knezova 61 -križanje
	81
	PH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	59.
	Strožanac –Poljičkih knezova 39
	31
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	DA
	-

	60.
	Križ – Poljičkih knezova 61a, Bosančica
	33
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	DA
	-

	61.
	Strožanac – Popa Glagoljaša 19
	32
	PH-NO75
	NE
	NE
	· 
	Hidrant zatrpan, asfaltiran

	62.
	Strožanac – Podčelina 47
	30
	PH-NO75
	DA
	DA
	NE
	Zatrpana unutrašnjost ispod poklopca

	63.
	Strožanac – Podčelina 30
	29
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	64.
	Strožanac – Podčelina 17
	24
	PH-NO75
	NE
	DA
	DA
	Nedostaje oznaka

	65.
	Strožanac – Radičeva 1
	21
	PH-NO80
	DA
	NE
	-
	Trenutno nedostupan (ispod automobila)

	66.
	Strožanac – Radičeva 4
	22
	PH-NO50
	NE
	NE
	-
	Hidrant zatrpan, asfaltiran

	67.
	Strožanac – Radičeva 10
	23
	PH-NO50
	NE
	NE
	-
	Hidrant zatrpan, asfaltiran

	68.
	Strožanačka 39, diskont Mihanović
	74
	PH-NO80
	DA
	-
	-
	Trenutno nedostupan (ispod automobila)

	69.
	Strožanac – Starčevićeva 6
	12
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	70.
	Strožanac – Starčevićeva 16
	13
	PH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	71.
	Strožanac – Starčevićeva 36
	20
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	72.
	Strožanac – Jurasova 9
	b.b.
	PH-NO50
	DA
	NE
	DA
	Otežana dostupnost – očistiti raslinje

	73.
	Domovinskog rata 13
	6
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	NE
	Nema vode

	74.
	Domovinskog rata 29B
	7
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	DA
	-

	75.
	Domovinskog rata 45
	8
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	NE
	Nema vode

	76.
	Domovinskog rata 77
	9
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	-

	77.
	Strožanac – Cindrova 9
	10
	PH-NO80
	DA
	DA
	DA
	-

	78.
	Put starog sela 62
	18
	PH-NO75
	DA
	DA
	DA
	Zapekao poklopac

	79.
	Put starog sela 45A
	17
	PH-NO75
	DA
	DA
	NE
	Zapekao ventil

	80.
	Put starog sela (nasuprot br.50) – ispred T.S.
	16
	PH-NO50
	NE
	DA
	NE
	Obnoviti oznaku, Nedostaje ušica poklopca

	81.
	Put starog sela 41
	b.b.
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	82.
	Put starog sela 35
	15
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	83.
	Put starog sela 27 (na cesti)
	14
	PH-NO50
	DA
	DA
	DA
	-

	84.
	Put starog sela 9
	19
	PH-NO50
	DA
	DA
	NE
	Zapekao poklopac

	85.
	Gospe u Siti 17
	1
	PH-NO75
	NE
	DA 
	DA
	Obnoviti oznaku

	86.
	Gospe u Siti 23 (iza kuće)
	68
	PH-NO75
	NE
	NE
	-
	Nije pristupačan

nedostaje oznaka

	87.
	Gospe u Siti  (nasuprot br.20)
	2
	PH-NO75
	NE
	DA 
	DA
	Obnoviti oznaku

	88.
	Gospe u Siti 69
	3
	PH-NO75
	NE
	DA 
	DA
	Obnoviti oznaku

	89.
	Gospe u Siti 93
	4
	PH-NO75
	NE
	DA 
	DA
	Obnoviti oznaku

	90.
	Piščine 12- Strožanac 
	b.b.
	NH-NO80/B+2C
	DA
	DA
	DA
	-


Izvor: Zapisnik o pregledu i ispitivanju vanjskih hidranata, ATESTI I PROCJENE d.o.o. Split
Hidranti su djelomično označeni u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN br. 8/06) i normom HRN DIN 4066. Hidranti su ispitani sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21, 89/22) od strane ovlaštene pravne osobe (za potrebe izrade ove Procjene dostavljen izvadak iz Zapisnika o pregledu i ispitivanju vanjskih hidranata, tvrtke ATESTI I PROCJENE d.o.o. Split).
1.14. Pregled građevina u kojima trajno ili povremeno boravi veći broj osoba

Tablica 26. Pregled građevina u kojima trajno ili povremeno boravi veći broj osoba
	R.B.
	Naziv građevine
	Lokacija
	Broj osoba

	Osnovne škole, dječji vrtići i domovi za stare i nemoćne osobe

	1.
	Osnovna škola Strožanac
	Strožanac
	500

	2.
	Dječji vrtić „Brat Sunce“
	Podstrana
	95

	3.
	Dječji vrtić „Vrtuljak“
	Podstrana
	97

	4.
	Dječji vrtić „Mali mornari“
	Podstrana
	87

	5.
	Dječji vrtić „Bambini“ 
	Podstrana
	/

	6.
	Dom za stare i nemoćne osobe  „VITA“
	Strožanac
	60 štićenika + 15 djelatnika

	7.
	Dom za stare i nemoćne osobe „LIJPA FLORA“
	Podstrana
	50 štićenika + 13 djelatnika

	8.
	Dom za stare i nemoćne osobe „COR BONUM“
	Podstrana
	23 štićenika + 7 djelatnika

	Crkve

	1.
	Crkva Gospe od zdravlja
	Sveti Martin
	**

	2.
	Crkva Gospe u Siti
	Strožanac
	**

	3.
	Crkva Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije
	Gornja Podstrana
	**

	R.B.
	Naziv građevine
	Lokacija
	Smještajni kapacitet – broj kreveta

	Turistički objekti

	1.
	Hotel Neva 
	Mutogras
	66 + 6 pomoćnih kreveta

	2.
	Hotel Split
	Strožanac Donji
	80

	3.
	Hotel Eden
	Strožanac Donji
	52

	4.
	Hotel Le Meridien Lav 
	Miljevac
	772

	5.
	Hotel Sunce 
	Grbavac
	32

	6.
	Hotel The Residence 
	Podstrana
	66

	7.
	Hotel San Antonio 
	Grljevac
	/

	8.
	Hostel White house
	Podstrana Mutogras
	44

	9.
	Kamp Tamaris
	Sv. Martin
	30

	10.
	Kamp Car
	Sv. Martin
	15

	Zdravstvena ustanova

	1.
	Ljekarna Prima Pharme
	Podstrana
	**

	2.
	Ljekarna Polunić
	Podstrana
	**

	3.
	Ortodental centar Ivanković
	Podstrana
	**

	4.
	Privatna ordinacija dentalne medicine dr. med. dent. Ines Šitum
	Podstrana
	**

	5.
	Stomatološka ordinacija dr. Antonieta Lapenda Jakovac
	Sv. Martin
	**

	6.
	Specijalistička pedijatrijska ordinacija dr.med. Antonija Fabijanić (specijalni pedijatar)
	Sv. Martin
	**

	7.
	Specijalistička ordinacija medicine rada dr. Bruno Ćićerić
	Sv. Martin
	**

	8.
	Ambulanta opće/obiteljske medicine dr.sc. med Grgo Gunjača
	Podstrana
	**

	9.
	Ambulanta opće/obiteljske medicine mr.sc. Nardi Silić, dr. med
	Podstrana
	**

	10.
	Ambulanta dentalne medicine dr. med. Toni Glavaš
	Podstrana
	**


* * povremeno boravi - velike oscilacije, ovisno o blagdanima i turističkoj sezoni
/ nije poznato
1.15. Pregled prostora i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari
Pretakališta zapaljivih tekućina ili plinova nema. Na postajama za opskrbu motornih vozila gorivom i u gospodarskim subjektima koje skladište zapaljive tvari povremeno se obavlja manipulacija zapaljivim tekućinama ili plinovima i tzv. pretakanje kod korisnika.
Građevine i prostori u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari (zapaljivih tekućina i plinova) su upisane u tablici 6. ove Procjene.
Prilikom utovara i istovara opasnih tvari (zapaljivih tekućina i plinova) potrebo se pridržavati zahtjeva iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22), te Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22).
Za vrijeme pretakanja opasnih tvari, provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

· pretakanje se ne vrši u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),

· ispred ulaza na prostor pretakališta ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardni,

propisani znakovi obavještavanja, opasnosti i zabrane,

· prije početka pretakanja se isključuje motor auto-cisterne iz koje se pretače,

· prije početka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,

· brzina protoka zapaljivih tekućina kroz cjevovode ne prelazi dopuštenu (1 m/sec),

· u zone opasnosti od eksplozije ne ulaze nezaposlene, provodi se mjere zabrane pušenja, zabrane uporabe otvorenog plamena, zabrane uporabe uređaja i/ili alata koji u radu može proizvesti iskru, zabrane unošenja samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.

1.16. Pregled poljoprivrednih i šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u šumama

1.16.1. Poljoprivredne površine

Čitavo područje Splitsko-dalmatinske županije pa tako i Općine Podstrana u globalnoj podjeli agroekoloških zona pripada zoni kamenjara, crvenice i smeđeg tla, a u odnosu na proizvodne skupine poljoprivrednih tala u marginalno pogodna ili nepovoljna za poljoprivredu.
Poljoprivredni sektor na području Općine Podstrana karakterizira usitnjenost poljoprivrednog zemljišta, koje onemogućuje intenzivnu plantažnu i ekonomski racionalnu proizvodnju. U tehnološkom pogledu, poljoprivredna je proizvodnja uglavnom tradicionalnog tipa i malih razmjera te nespecijalizirana. Dodatni problemi se javljaju u području otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda, koji gotovo da i ne postoji u organiziranom obliku. Ekološka proizvodnja na području Općine nije niti zastupljena.
Obzirom da potpuni rezultati Popisa stanovništva provedenog 2021. godine, kao ni statistički izvještaji koji iz njega proizlaze, u trenutku izrade ove Procjene nisu objavljeni, za potrebe daljnje analize koriste se službeni podaci Državnog zavoda za statistiku, podaci Popisa stanovništva 2011. godine.
Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine u Općini Podstrana od 2.759 kućanstava poljoprivredom se bavilo njih 489, dok je bez zemlje bilo 2.270 kućanstava. Ukupno korištene poljoprivredne površine privatnih kućanstava na području Općine Podstrana iznosile su 208,73 ha. 
Tablica 27. Ukupno korišteno poljoprivredno zemljište na području Općine Podstrana

	Skupine kućanstava prema korištenom poljoprivrednom zemljištu
	Broj kućanstava
	Korišteno poljoprivredno zemljište (ha)

	
	
	Ukupno korišteno poljoprivredno zemljište
	Oranice
	Voćnjaci
	Vinogradi
	Maslinici
	Ostalo poljoprivredno zemljište (livade, pašnjaci i dr.)

	ukupno
	2.759
	208,73
	42,67
	34,54
	12,36
	60,62
	58,54

	bez zemlje
	2.270
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	do 0,09 ha
	183
	7,00
	2,49
	1,76
	0,34
	1,25
	1,16

	0,10 do 0,49 ha
	202
	45,84
	7,91
	9,64
	2,64
	18,96
	6,69

	0,50 do 0,99 ha
	57
	37,12
	4,35
	9,86
	2,97
	14,36
	5,58

	1,00 do 2,99 ha
	33
	48,18
	8,42
	10,70
	6,41
	12,55
	10,10

	3,00 do 4,99 ha
	9
	27,58
	3,50
	1,58
	0,00
	10,50
	12,00

	5,00 do 7,99 ha
	3
	16,01
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	14,01

	8,00 do 9,99 ha
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10,00 do 19,99 ha
	2
	27,00
	16,00
	0,00
	0,00
	2,00
	9,00

	20,00 ha i više
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Izvor: Popis stanovništva 2011. godine

U priobalnom dijelu Općine postoje vrlo povoljni klimatski uvjeti za razvoj južnog voćarstva, maslinarstva, uzgoja vinove loze i uzgoj povrća tijekom cijele godine. Na području zaleđa ili brdskom dijelu postoje klimatski uvjeti za ograničen razvoj maslinarstva i voćarstva, te proizvodnja mlijeka, jaja, sira, ulja i pršuta.
· Stočarstvo i peradarstvo
Na području Općine Podstrana, a prema Popisu stanovništva iz 2011. godine  uzgojeno je 2.132 komada stoke i peradi, a što je prikazano u sljedećoj tablici. 


Tablica 28. Broj stoke i peradi na području Općine Podstrana

	Skupine kućanstava prema korištenom poljoprivrednom zemljištu
	Broj kućanstava
	Broj stoke i peradi

	
	
	Goveda
	Ovaca
	Koza 
	Svinja
	Peradi

	ukupno
	2.759
	 -
	25
	75
	 -
	2.032

	bez zemlje
	2.270
	 -
	1
	 -
	 -
	79

	do 0,09 ha
	183
	 -
	 -
	 -
	 -
	1.221

	0,10 do 0,49 ha
	202
	 -
	10
	74
	 -
	596

	0,50 do 0,99 ha
	57
	 -
	 -
	 -
	 -
	70

	1,00 do 2,99 ha
	33
	 -
	 -
	1
	 -
	66

	3,00 do 4,99 ha
	9
	 -
	14
	 -
	 -
	 -

	5,00 do 7,99 ha
	3
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	8,00 do 9,99 ha
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10,00 do 19,99 ha
	2
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	20,00 ha i više
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Izvor: Popis stanovništva 2011. godine

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Upisnika poljoprivrednika na dan 31.12.2023. godine, u Općini Podstrana djelovalo je 216 gospodarstava (donja tablica). 
Tablica 29. Tipovi gospodarstva prema tipu i spolu na području Općine Podstrana

	Tip gospodarstva
	Spol
	Ukupno

	
	Žene
	Muškarci
	

	Druge pravne osobe
	-
	-
	-

	Obiteljsko gospodarstvo
	49
	148
	197

	Obrt
	0
	1
	1

	Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo
	4
	8
	12

	Trgovačko društvo
	1
	4
	5

	Zadruga
	0
	1
	1

	UKUPNO 
	54
	162
	216


Izvor: APPRRR, Upisnik poljoprivrednika
1.16.2. Šumske površine
Imajući u vidu značaj šuma i šumskih zemljišta, kao i dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, te da šume uživaju posebnu zaštitu zbog izraženih općekorisnih funkcija koje se osobito očituju kroz: zaštitu zemljišta, prometa i objekata od erozija, bujica i poplava, utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav, utjecaju na klimu, zaštitu i unaprjeđenje čovjekove okoline, u stvaranju kisika i pročišćivanju atmosfere, u utjecaju na ljepotu krajolika te stvaranje uvjeta za razvitak turizma i lovstva iznimno je važno sačuvati šume od raznih nepogoda, naročito požara. 

Područje je inače karakteristično po velikim površinama na kojima je degradacija šumskog pokrova znatno uznapredovala, što se očituje na površinama sa samom šmrikom ili šikarama sa grmolikim hrastom, grabom i jasenom. 
Pošumljavanje na prostoru Općine vršit će se autohtonim vrstama vegetacije uz izuzetnu upotrebu unesenih pionirskih vrsta gdje to zahtjeva prostor sanacije kao što su napuštena eksploatacijska područja. Na pogodnim površinama omogućava se sadnja maslinika i drugih korisnih autohtonih vrsta vegetacije.
Područje Općine Podstrana nalazi se u Gospodarskoj jedinici (G.J.)  Mosor – Perun
, k.o. Sitno, Žrnovnica, Srinjine Kučine, Mravince, Klis, Podstrana, Jesenice, Duće, Zakučac, Tugare. 

Baška, Mosor, Majdan, Ozrna, Lovruša, Dubanac, Slakija, Brdine, Podvisak, Sridivice, Njivica - površina ured. raz. alepski bor iznosi 394,68 ha, od toga najviše otpada na I dobni razred - 344,23 ha. To su površine koje su opožarene u požarima 1998., 2002. i 2017. godine. Sanacija požarišta je u cijelosti provedena tako da su na terenu prisutne mlade sastojine koje su pomlađene iz sjemena neoštećenih starijih stabala. 
Uz pomladak alepskog bora, u većini odsjeka pridolazi šmrika, tršlja, mirta, primorska smrdljika, brnistra, drača, kupina, šibika i druge vrste. Osim površina u I dobnom razredu, alepskog bora ima i u III (uglavnom sastojine prekinutog i nepotpunog skolpa. sa stablima različite starosti i kvalitete, dosta granata), lV, V (sastojine prekinutog, nepotpunog i rijetkog sklopa, srednje kvalitete i različite starosti; uz alepski bor rjeđe pridolaze crni bor i čempres) i VI dobnom razredu (stabla su srednje kvalitete, uz alepski bor, pojedinačno se javljaju crni bor, pinija i čempres).
Najveće učešće u ukupno obrasloj površini čine šikare s 1.344 ha. Uglavnom je riječ o rijetkim šikarama hrasta medunca, uz kojeg pridolaze bijeli i crni grab, crni jasen, maklen, pokoje stablo alepskog i crnog bora te šmrika, drača, rašeljka, tetivika, brnistra, šibika, kupina

divlja ruža i druge vrste.

Površine ove G.J. razvrstane su u II. i III. stupanj (velika i umjerena) opasnost od požara i nalaze se na razmeđi dva klimatska utjecaja. Relativno uski pojas uz more po svojim klimatskim karakteristikama pripada jadransko - mediteranskoj klimi, dok dijelovi prema Mosorskom platou i na njemu već imaju karakteristike umjereno kontinentalne klime. Na ovom području vjetar je vrlo značajan meteorološki element, usko povezan s tipovima vremena karakterističnim za ovo podneblje.

Otvorenost G.J. Mosor-Perun određena je na temelju  čl. 35. Pravilnika o načinu izrade Šumskogospodarske osnove. 
Sveukupna duljina prometnica G.J. Mosor - Perun iznosi 32,495 km, a od toga na otvorenost utječe 23,995 km. Iz toga proizlazi da je otvorenost ove G.J. 6,02 km/ 1000 ha.
Na području Općine Podstrana nalaze se površine smještene u II. stupanj (velika opasnost- narančasta boja) i III. stupanj (umjerena opasnost – svijetložuta boja)  opasnosti od požara, a što je prikazano u Grafičkom prilogu ove Procjene. 

· Čuvarsko-motriteljska, pješačko – ophodarska služba i autoophodnja 
Čuvarsko – motriteljska, pješačko – ophodarska služba i autoophodnja obavlja se na području Šumarije Split tijekom protupožarne sezone (01.06. do 30.09. tekuće godine).
Čuvarsko – motriteljsku službu obavljaju čuvari šuma – lugari, koji svakodnevno obilaze čuvarsko – motriteljske rajone u vremenu od 07-15 h, a pješačko ophodarsku službu upotpunjuju motritelji s motriteljskih mjesta. 
Ophodar tijekom protupožarne sezone svakodnevno obilazi pješačko – ophodarska područja ovisno o hodogramu.Čuvar šuma, lugar ili pješak ophodar u pravilu treba biti opremljen mobitelom, dalekozorom i kartom područja koje pokriva. 

Unutar vozila koje je na autoophodnji se nalazi 1 motorna pila, naprtnjača V-25 s vodom, 1 metlanica, 1 kosir, 1 sjekira, 1 lopata i spremnik s vodom zapremnine 50 l. 
Svi čuvari šuma su odjeveni u prepoznatljivu odjeću na kojoj se ističu oznake djelatnosti pravne osobe, te imaju odgovarajuće službene iskaznice i mobilni telefon.
· Video nadzor
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb su na području UŠP Split u suradnji s Odašiljaćima i vezama postavile integrirani video nadzor u sklopu organizacije zaštite od požara te provođenja mjera ranog otkrivanja, pravodobnog uočavanja i javljanja o nastanku požara. Video nadzor je postavljen na lokacije koje su odabrane u suradnji s Županijskim vatrogasnim zapovjednicima.
Video sustav ne pokriva u cijelosti sva ugrožena šumska područja razvrstana u l. stupanj, nego je predviđen kao projekt zamjene motriteljsko-dojavne službe na odabranim područjima. U područjima koja projekt video sustava ne pokriva i dalje će biti organizirana motriteljsko-dojavna služba od strane Hrvatskih šuma d.o.o. koje temeljem Zakona o šumama gospodare šumama u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Motrilačke jedinice su postavljene na 5 lokacija na Šumariji Split te se iste nadgledaju iz operativnog centra koji je smješten kod JVP Split.
Video nadzor nije u potpunosti zamijenio do sad ustrojenu motriteljsko-dojavnu službu već se isto provodi paralelno uz korekcije dosadašnjih lokacija motrionica/motriteljskih mjesta, trasa auto ophodnje i pješačke ophodnje sve uz suglasnost Županijskih vatrogasnih zapovjednika u cilju poboljšanja protupožarne zaštite.
· Protupožarne prosjeke s elementima šumskog puta, koje su u funkciji zaštite šuma od požara
Na području G.J. Mosor – Perun nalazi se 12,05 km protupožarnih prosjeka s elementima šumskog puta. 
Tijekom požarne opasnosti kontrolira se kretanje i zadržavanje neovlaštenih osoba u Šumama, redovito ih obilaze čuvari Šuma i kontroliraju u smislu prohodnosti za vatrogasna vozila.
· Mjere Šumarije Split u cilju preventivnog djelovanja za zaštitu šuma od požara

Šumarija Split u cilju preventivnog djelovanja za zaštitu šuma od požara planira i provodi promidžbene mjere:

a) Obuka i upoznavanje zaposlenih djelatnika, obavješćivanjem pučanstva o opasnostima od šumskih požara,

b) Šumsko – uzgojni radovi kojima se smanjuje opasnost od nastanka i širenja požara,

c) Postavljanje tabli, znakova i plakata upozorenja na opasnost od nastajanja šumskih požara, uz prometnice, na raskrižjima šumskih cesta i u visokim šumama. 

1.16.2.1. Podjela i namjena šuma te raspored šumskih sastojina

Šume na području Općine Podstrana uglavnom se svrstavaju u šume sredozemnog (crnika, česmina i makija) i polusredozemnog (submediteranskog) pojasa i to područja šume hrasta medunca i bijelog graba. U ovom području su od značaja kulture alepskog bora, posebno one oko područja Miljevca, Gajine, Budeševa i Rastovca. Dublje u unutrašnjosti osim hrasta medunca susreće se bijeli grab, crni jasen, klen, šmrika, brijes i sl. Od kultiviranih vrsta treba spomenuti bijeli i crni dud, čempres, orah, topolu, jablan, maslinu, vinovu lozu, lovor, tamaris, višnju, bajamu, ružmarin, oleandar i slično. 
Stanje šumskih površina i analiza pogodnosti tla pokazuju da područje Općine Podstrana prema pedološkim uvjetima nema većih površina za podizanje ekonomskih (gospodarskih) šuma, koje bi se mogle uzdržavati od svoje proizvodnosti, odnosno prirasta drvne mase. Šume na ovom području pretežno imaju rekreacijsko-pejzažnu funkciju.
Šume su u privatnom vlasništvu što je vrlo nepovoljno s obzirom na činjenicu da je kvaliteta skrbi o šumama bitno veća u onim koje su u državnom vlasništvu, od onih u privatnom vlasništvu.
1.17. Klimatske značajke 
Područje Općine Podstrana ima značajke mediteranske klime "jadranskog tipa" (semiaridni tip klime). Ljeta su vruća sa periodima suše, a ostala godišnja doba obiluju oborinama. Meteorološki elementi koji najviše utječu na pojavu požara su Sunčevo zračenje, temperatura, zraka, relativna vlažnost zraka i količina oborine, a na njegovo širenje jačina i smjer vjetra.
· Oborine

Raspored padalina nije ravnomjeran, najveći dio je u zimsko doba, dok su ljetni periodi izrazito sušni (donja tablica). Najveća količina padalina padne tijekom jeseni i zime s maksimumom u studenom ili prosincu.
Tablica 30. Analiza mjesečnih i godišnjih količina oborina za meteorološku postaju Split-Marjan za razdoblje od  2011. - 2020. godine

	Mjesečne i godišnje količine oborine

	Mjesec
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	Zbroj

	Zbroj 
	664.2
	775.1
	628.4
	587.6
	672.1
	393.1
	360.0
	167.7
	790.4
	930.4
	1076.8
	988.8
	8034.6

	Sred
	66.4
	77.5
	62.8
	58.8
	67.2
	39.3
	36.0
	16.8
	79.0
	93.0
	107.7
	98.9
	803.5

	Std
	38.5
	47.3
	52.6
	34.3
	22.3
	33.5
	47.2
	17.4
	44.7
	58.7
	50.7
	86.5
	183.5

	Cv
	0.58
	0.61
	0.84
	0.58
	0.33
	0.85
	1.31
	1.04
	0.57
	0.63
	0.47
	0.87
	0.23

	Maks
	123.4
	150.6
	175.2
	120.6
	120.2
	127.0
	133.2
	52.2
	180.7
	207.7
	220.1
	296.9
	1208.9

	God
	2019
	2014
	2013
	2014
	2019
	2014
	2011
	2015
	2014
	2015
	2019
	2020
	2014

	

	Min
	3.4
	9.7
	1.4
	7.1
	40.9
	4.4
	0.3
	0.0
	18.2
	11.3
	41.8
	0.0
	540.6

	God
	2020
	2019
	2012
	2011
	2017
	2017
	2013
	2012.!
	2011
	2014
	2015
	2015
	2017

	

	Ampl
	120.0
	140.9
	173.8
	113.5
	79.3
	122.6
	132.9
	52.2
	162.5
	196.4
	178.3
	296.9
	668.3


Izvor: DHMZ

· Temperatura zraka

Obzirom na temperaturu zraka lokalna klima Općine ima sva obilježja mediteranske klime koja se ogleda u blagim zimama i vrućim ljetima. Zime su vrlo blage te se temperatura vrlo rijetko spušta ispod 0oC. Međutim, na Peruskom dijelu visoravni, jeseni i zime povremeno pokazuju gotovo kontinentalna obilježja. Uz temperaturu, oborine su jedan od najvažnijih klimatskih činilaca. 
Toplinski valovi predstavljaju temperaturne ekstreme koji se pojavljuju na nekom području u određenom vremenu. Na ovom području karakteristike toplinskih valova su temperature više od 35ºC. 

Najtopliji  mjesec  u  godini  je  kolovoz sa  srednjom  temperaturom  zraka  od 27,6°C, dok je najhladniji siječanj, sa srednjom temperaturom zraka od 8,4°C (donja tablica). Na meteorološkoj postaji Split-Marjan srednja godišnja temperatura zraka kreće se oko 17.4°C. 

Tablica 31. Pregled srednjih mjesečnih  i godišnjih temperatura zraka na mjesnoj postaji Split-Marjan za razdoblje od 2011. – 2020. godine

	Pregled srednjih mjesečnih  i godišnjih temperatura zraka

	GOD.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	SRED

	2011.
	8.1
	9.4
	11.2
	17.0
	20.2
	25.1
	26.0
	27.7
	25.4
	17.1
	13.4
	10.6
	17.6

	2012.
	7.5
	5.0
	13.7
	14.4
	19.2
	26.2
	29.1
	28.6
	22.8
	18.3
	15.8
	8.6
	17.4

	2013.
	9.1
	8.3
	10.6
	16.6
	18.9
	23.4
	27.5
	27.6
	21.9
	18.1
	14.0
	11.1
	17.3

	2014.
	11.2
	12.0
	13.0
	15.6
	18.3
	23.9
	24.6
	25.5
	20.7
	18.1
	15.4
	10.2
	17.4

	2015.
	8.6
	8.8
	11.3
	14.3
	20.4
	24.4
	29.5
	27.6
	22.6
	17.4
	13.7
	11.2
	17.5

	2016.
	8.8
	11.5
	11.6
	16.5
	18.7
	24.2
	27.7
	25.7
	22.2
	16.3
	12.8
	9.7
	17.1

	2017.
	4.6
	10.5
	13.4
	14.4
	20.1
	25.8
	27.5
	28.8
	20.6
	17.1
	12.2
	9.0
	17.0

	2018.
	10.0
	7.0
	10.6
	18.0
	22.3
	24.6
	27.5
	28.2
	23.4
	19.2
	14.4
	9.0
	17.8

	2019.
	6.3
	10.1
	12.9
	15.6
	16.3
	26.5
	27.0
	28.2
	22.8
	18.8
	15.6
	11.1
	17.6

	2020.
	9.7
	11.0
	11.8
	15.9
	19.8
	23.0
	26.4
	27.7
	23.6
	17.0
	13.7
	11.3
	17.6

	

	Zbroj
	83.9
	93.5
	120.2
	158.3
	194.2
	247.2
	272.9
	275.5
	226.0
	177.4
	140.9
	101.7
	174.3

	Sred
	8.4
	9.4
	12.0
	15.8
	19.4
	24.7
	27.3
	27.6
	22.6
	17.7
	14.1
	10.2
	17.4

	Srd
	1.8
	2.0
	1.1
	1.2
	1.5
	1.1
	1.3
	1.1
	1.3
	0.8
	1.1
	1.0
	0.2

	Maks
	11.2
	12.0
	13.7
	18.0
	22.3
	26.5
	29.5
	28.8
	25.4
	19.2
	15.8
	11.3
	17.8

	God
	2014
	2014
	2012
	2018
	2018
	2019
	2015
	2017
	2011
	2018
	2012
	2020
	2018

	

	Min
	4.6
	5.0
	10.6
	14.3
	16.3
	23.0
	24.6
	25.5
	20.6
	16.3
	12.2
	8.6
	17.0

	God 
	2017
	2012
	2018!
	2015
	2019
	2020
	2014
	2014
	2017
	2016
	2017
	2012
	2017

	

	Ampl
	6.5
	7.0
	3.1
	3.7
	6.0
	3.5
	4.8
	3.3
	4.9
	2.8
	3.6
	2.7
	0.8


Izvor: DHMZ

Ljeti apsolutne maksimalne temperature sežu do 38.5 °C (tablica 32.). Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda najviša dnevna temperatura zabilježena je u kolovozu 2015. godine (13.08.2015.) i iznosila je 38.5°C.
Tablica 32. Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura zraka za meteorološku postaju Split-Marjan za razdoblje 2011. – 2020. godine

	Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura zraka 

	GOD
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	MAKS

	2011.
	14.8
	15.4
	20.1
	24.9
	30.2
	33.5
	36.8
	35.6
	33.1
	27.9
	18.5
	17.4
	36.8

	2012.
	14.1
	17.8
	21.9
	26.8
	28.6
	34.4
	37.0
	37.8
	30.2
	27.0
	21.2
	15.5
	37.8

	2013.
	15.6
	14.9
	17.6
	27.3
	28.5
	34.5
	35.5
	37.7
	30.0
	24.3
	22.0
	15.5
	37.7

	2014.
	15.7
	16.5
	20.2
	22.4
	27.2
	34.0
	32.5
	32.5
	27.7
	24.4
	20.5
	18.6
	34.0

	2015.
	14.4
	15.0
	20.4
	24.5
	29.5
	33.7
	38.1
	38.5
	33.1
	24.3
	21.5
	15.6
	38.5

	2016.
	16.6
	18.7
	17.8
	23.5
	28.9
	36.1
	35.2
	32.6
	31.4
	23.6
	20.0
	16.9
	36.1

	2017.
	12.6
	16.0
	24.3
	22.1
	28.6
	34.0
	36.2
	37.9
	28.4
	23.9
	18.0
	15.6
	37.9

	2018.
	15.6
	14.4
	16.9
	27.6
	30.3
	31.7
	35.6
	35.6
	30.2
	25.4
	21.6
	15.1
	35.6

	2019.
	13.2
	17.1
	21.0
	23.5
	24.3
	36.7
	35.5
	36.7
	33.2
	25.3
	21.6
	17.2
	36.7

	2020.
	14.6
	17.4
	20.0
	24.6
	29.0
	32.9
	35.6
	36.3
	33.2
	24.3
	20.7
	17.0
	36.3

	

	Max
	16.6
	18.7
	24.3
	27.6
	30.02
	36.7
	38.1
	38.5
	33.2
	27.9
	22.0
	18.6
	38.5

	God
	2016
	2016
	2017
	2018
	2011
	2019
	2015
	2015
	2019
	2011
	2013
	2014
	2015

	Dan
	11.01
	16.02
	30.03
	29.04
	26.05
	26.06
	18.07
	13.08
	01.09
	02.10
	04.11
	01.12
	13.08


Izvor: DHMZ
· Vjetar

Vjetar je meteorološki element koji u sprezi s gorivim materijalom najjače utječe na ponašanje požara. 

Vjetar utječe na požar raslinja na više načina:

· odnosi zrak bogat vlagom i ubrzava isparavanje i sušenje goriva,

· pomaže sagorijevanju dovođenjem nove količine kisika,

· širi požar noseći toplinu i goreće čestice na ne zahvaćena goriva,

· uglavnom određuje smjer širenja požara,

· otežava vatrogasnu intervenciju i djelovanje zemaljskih snaga i zrakoplova.

Prevladavajući vjetrovi u zimsko doba godine su jugo i bura, dok su ljetni periodi karakterizirani općenito slabijim vjetrovima, a najveće promjene se opažaju na dnevnoj skali kao posljedica dnevno – noćne cirkulacije. Općenito, najučestaliji vjetar je bura koja, u zimskim mjesecima, puše srednjom jačinom koja prelazi 3 Bf, a učestalost bure, osim u svibnju i lipnju, nikad nije manja od 20%. Jugo, vjetar jugoistočnog smjera, najučestaliji je u veljači, travnju i studenom. Prema 10-godišnjem razdoblju jak vjetar na meteorološkoj postaji Split-Marjan zabilježen je prosječno u 88.6 dana u godini, a olujni vjetar u 13.1 dana (tablica 33.). 
Tablica 33. Broj dana s jakim i olujnim vjetrom te maksimalnim udarima vjetra na meteorološkoj postaji Split – Marjan od 2011. – 2020. godine
	Broj dana s jakim vjetrom

	Mjeseci
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Zbroj

	Sred
	10.8
	12.2
	11.8
	6.8
	6.0
	3.7
	3.1
	2.0
	4.2
	7.6
	10.0
	10.4
	88.6

	Min
	4
	3
	6
	2
	1
	1
	/
	/
	/
	2
	2
	/
	39

	Maks
	18
	19
	17
	14
	12
	9
	5
	5
	7
	14
	18
	18
	130

	Broj dana s olujnim vjetrom

	Sred
	1.4
	2.2
	2.0
	1.1
	0.6
	0.2
	0.1
	/
	0.6
	0.7
	2.4
	1.8
	13.1

	Min
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2

	Maks
	3
	4
	5
	4
	4
	1
	1
	/
	2
	2
	7
	6
	26


· Izvor: DHMZ
· Tuča

Tuča rijetko pada. Na području Splitsko – dalmatinske županije ne provodi se obrana od tuče. Na meteorološkoj postaji Split – Marjan srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 2,6 dana. U prosjeku najviše takvih dana javlja se u siječnju 0,6 dana, dok se srednji broj dana u ostalim mjesecima kreće između 0,1 i 0,5 dana. U svibnju i studenom nije zabilježen ni jedan dan s krutom oborinom. 

Tablica  34. Pregled broja dana s tučom na meteorološkoj postaji Split-Marjan za razdoblje 2011. - 2020. godine

	Broj dana s tučom

	GOD
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	ZBROJ

	2011.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	1

	2012.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	1

	2013.
	.
	1
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	2

	2014.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	2

	2015.
	.
	1
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	2

	2016.
	3
	2
	2
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	7

	2017.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	1
	2

	2018.
	1
	.
	1
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	3

	2019.
	2
	.
	1
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	4

	2020.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	1
	2

	

	Sr
	0.6
	0.5
	0.4
	0.1
	.
	0.2
	0.2
	0.1
	0.2
	0.1
	.
	0.2
	2.6

	Max
	3
	2
	2
	1
	.
	1
	1
	1
	1
	1
	.
	1
	7

	Min
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1


Izvor: DHMZ

· Snijeg i led

Snijeg pada vrlo rijetko, a i kada padne, gotovo u pravilu kratko se zadrži na tlu. Za prikaz godišnjeg hoda snijega na ovom području koriste se podaci s meteorološke postaje Split-Marjan u periodu od 2011.- 2020. godine za snijeg visine ( = 1 cm. Godine 2012. zabilježeno je 16 dana sa snijegom, 2018. godine 2 dana sa snijegom, dok u ostalim godinama snijega nije bilo.

Tablica 35. Pregled broja dana sa snijegom na meteorološkoj postaji Split-Marjan,  za razdoblje 2011. - 2020. godine
	Pregled broja dana sa snijegom

	GOD
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	ZBROJ

	2011.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2012.
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	2013.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2015.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2016.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2017.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2018.
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	2019.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	

	Zbroj
	0
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18

	Sred
	0.0
	1.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.8

	Std
	0.0
	4.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.8

	Maks
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	God
	2011
	2012
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2012

	

	Min
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	God
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011

	

	Ampl
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16


Izvor: DHMZ

Poledice su rijetke. Na meteorološkoj postaji Split-Marjan u posljednjih 10-tak godina zabilježen je 1 dan s poledicom, a što je prikazano u sljedećoj tablici.
Tablica 36. Pregled broja dana s poledicom za meteorološku postaju  Split-Marjan, za razdoblje  2011.- 2020. godine

	Pregled broj dana s poledicom

	GOD
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	ZBROJ

	2011.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2012.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1

	2013.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2014.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2015.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2016.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2017.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2018.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2019.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	2020.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	

	Sr
	.
	0.1
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	0.1

	

	Max
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	1

	Min
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.


Izvor: DHMZ
· Munje

Munja kao potencijalni uzročnik nastanka požara je izražen u ljetnjim razdobljima kada su insolacija i ekspozicija povećani, što treba uzeti u obzir prilikom donošenja i nadzora provedbe preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, te osiguranja i nadzora spremnosti vatrogasnih snaga za učinkovita vatrogasna djelovanja u tim razdobljima i takvim uvjetima.

Munja nastala atmosferskim pražnjenjem je jedini prirodni uzročnik nastanka požara. Iz Karte godišnjeg broja grmljavinskih dana ili grmljenja u Hrvatskoj za razdoblje od 1971. do 2000. godine, izrađene od strane nadležne državne institucije, zaključuje se da je srednji godišnji broja dana s grmljavinom na prostoru Općine Podstrana od 33 do 37 dana, što je ispodprosječan broj dana na razini Hrvatske, a prikaz se nalazi na donjoj slici. 
[image: image20.emf][image: image21.emf][image: image22.emf][image: image13.png]5100000 5150000

4750000 4800000 4850000 4900000 4950000 5000000 5050000

4700000

2300000 2350000 2400000 2450000 2500000 2550000 2800000 2650000 2700000

Karta srednjeg godisnjeg broja dana s

grmljavinom i/ili grmljenjem.

Podaci: 1971-2000. %
a5
Srednji godisnji broj dana s grmijavinom
i grmijenjem:
19275 dana
27530 dana
b
B 40-46 dana
Autor:
mr.sc. Melita Pertec Tadi¢
a
L e e e
o 100km
Poprecna Mercatorova projekcia
Elpsoid: Bessel
Srechyi meridian: 16°30
Sredhja paralel: 0'0
Mierio na srednjem meridjanu: 0,997
Easting: 2500000




Slika 1. Karta srednjeg broja dana s grmljavinom i/ili grmljenjem

Izvor: DHMZ

Klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji današnjem društvu. Njihov utjecaj na učestalost pojave, jačine i posljedica većine prirodnih nepogoda je neosporiv. Zbog navedenih razloga je Republika Hrvatska, 7. travnja 2020. godine usvojila Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN br. 46/20). 
Tablica 37. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine

	KLIMATSKI PARAMETAR
	Projekcije buduće klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem

	
	2011. – 2040.
	2041. – 2070.

	OBORINE
	Srednja godišnja količina: malo smanjenje (osim manji porast u SZ Hrvatskoj).
	Srednja godišnja količina: daljnji trend smanjenja (do 5 %) u gotovo cijeloj Hrvatske osim u SZ dijelovima.

	
	Sezone: različit predznak; zima i proljeće u većem dijelu Hrvatske manji porast + 5 – 10 %, a ljeto i jesen smanjenje (najviše – 5 – 10 % u J Lici i S Dalmaciji).
	Sezone: smanjenje u svim sezonama (do 10 % gorje i S Dalmacija) osim zimi (povećanje 5 – 10 % S Hrvatska).

	KIŠNA I SUŠNA RAZDOBLJA
	Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u središnjoj Hrvatskoj gdje bi se malo povećao). 
	Broj sušnih razdoblja bi se povećao.

	
	Najveće smanjenje bilo bi u gorskoj i primorskoj Hrvatskoj zimi i u proljeće, ali isto tako i ljeti u dijelu gorske Hrvatske i sjeverne Dalmacije.
	Povećanje broja sušnih razdoblja očekuje se u praktički svim sezonama do kraja 2070. godine. Najizraženije povećanje bilo bi u proljeće i ljeti, a nešto manje zimi i u jesen.

	
	Broj sušnih razdoblja mogao bi se povećati u jesen u gotovo čitavoj zemlji te u sjevernim područjima u proljeće i ljeti. Zimi bi se broj sušnih razdoblja smanjio u središnjoj Hrvatskoj, a smanjio bi se i ponegdje u primorju u proljeće i ljeti.
	Došlo bi do povećanja broja sušnih razdoblja koje bi zahvatilo veći dio Hrvatske.

	SNJEŽNI POKROV
	Smanjenje (najveće u Gorskom kotaru, do 50 %).
	Daljnje smanjenje (naročito planinski krajevi).

	POVRŠINSKO OTJECANJE
	Nema većih promjena u većini krajeva; no u gorskim predjelima i zaleđu Dalmacije smanjenje do 10 %.
	Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj (osobito u proljeće).

	TEMPERATURA ZRAKA
	Srednja: porast 1 – 1,4 °C (sve sezone, cijela Hrvatska).
	Srednja: porast 1,5 – 2,2 °C (sve sezone, cijela Hrvatska – naročito kontinent).

	
	Maksimalna: porast u svim sezonama 1 – 1,5 °C.
	Maksimalna: porast do 2,2 °C u ljeto (do 2,3 °C na otocima).

	
	Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 – 1,4 °C.
	Minimalna: najveći porast na kontinentu zimi 2,1 – 2,4 °C; a 1,8 – 2 °C primorski krajevi.

	EKSTREMNI VREMENSKI UVJETI
	Vrućina (broj dana s Tmax > +30 °C)
	6 do 8 dana više od referentnog razdoblja (referentno razdoblje: 15 – 25 dana godišnje).
	Do 12 dana više od referentnog razdoblja.

	
	Hladnoća (broj dana s Tmin < -10 °C)
	Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i porast Tmin vrijednosti (1,2 – 1,4 °C).
	Daljnje smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C.

	
	Tople noći (broj dana s Tmin ≥ +20 °C)
	U porastu.
	U porastu.

	VJETAR
	Sr. brzina na 10 m
	Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i osobito u jesen na Jadranu porast do 20 – 25 %.
	Zima i proljeće uglavnom bez promjene, no trend jačanja ljeti i u jesen na Jadranu.

	
	Max. brzina na 10 m
	Na godišnjoj razini: bez promjene (najveće vrijednosti na otocima J Dalmacije).

Po sezonama: smanjenje zimi na J Jadranu i zaleđu.
	Po sezonama: smanjenje u svim sezonama osim ljeti. Najveće smanjenje zimi na J Jadranu.

	EVAPOTRANSPIRACIJA
	Povećanje u proljeće i ljeti 5 – 10 % (vanjski otoci i Z Istra > 10 %).
	Povećanje do 10 % za veći dio Hrvatske, pa do 15 % na obali i zaleđu te do 20 % na vanjskim otocima.

	VLAŽNOST ZRAKA
	Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu).
	Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu).

	VLAŽNOST TLA
	Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj.
	Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj (najviše ljeto i u jesen).

	SUNČEVO ZRAČENJE (TOK ULAZNE SUNČANE ENERGIJE)
	Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u proljeće porast u sjevernoj Hrvatskoj, a smanjenje u zapadnoj Hrvatskoj; zimi smanjenje u cijeloj Hrvatskoj.
	Povećanje u svim sezonama osim zimi (najveći porast u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj).

	SREDNJA RAZINA MORA
	2046. – 2065.

19 – 33 cm (IPCC AR5)


	2081. – 2100.

32 – 65 cm (procjena prosječnih srednjih vrijednosti za Jadran iz raznih izvora)


1.18. Seizmičke značajke

Potres1 je jedna od najneugodnijih prirodnih pojava. Prvi geografski prikaz pojave potresa pokazao je da se oni ne događaju bilo gdje na Zemlji, već su najčešći i najjači u područjima mlađeg boranog gorja. Ista ta područja su mjesta najintenzivnijih geoloških procesa.

Do danas se raznim teorijama nastojalo prikazati uzroke nastanka potresa. Danas je najpoznatija i široko prihvaćena teorija tektonskih ploča. Prema toj teoriji Zemljina kora i gornji dio plašta nisu cjeloviti već razlomljeni i sastoje se od 15 ploča debljine 50-150 km koje se međusobno pomiču kao kruta tijela. Pomaci mogu biti razmicanje, tlačenje - sudaranje, kliženje i podvlačenje. Zbog pomaka dolazi na granicama ploča i u njihovoj blizini do velikih sila i naprezanja, a u trenutku kad se iscrpi nosivost materijala dolazi do naglih pomaka koji su uzrok potresima. Karta epicentara potresa dobro se poklapa s granicama tektonskih ploča. Ipak, ne mogu se svi potresi ovako objasniti. Tektonske ploče imaju unutar sebe pukotine i rasjede, razlomljene su na manje dijelove između kojih dolazi do unutarnjih naprezanja, a potom i do potresa. Za građevinarstvo nisu od značaja drugi uzroci potresa kao što su potresi vulkanskoga podrijetla, potresi prouzročeni krškim pojavama ili vodenim akumulacijama jer je oslobođena energija u tim slučajevima bitno manja.
Seizmološka karta Republike Hrvatske prikazuje područja jednakih intenziteta
  potresa. 
U Republici Hrvatskoj je karta iz 1990. godine utemeljena na obradi podataka povijesnih potresa u razdoblju od oko 1600 godina, ocjeni njihova intenziteta i posljedica te razmatranju geoloških i tektonskih uvjeta koji vladaju na tom području. 
Karta prikazuje intenzitete za srednje uvjete tla. Na temelju podrobnijih istraživanja moguće su korekcije osnovnog stupnja seizmičnosti na više ili na niže. 
Karta je izrađena za potrese s 500 godišnjim povratnim razdobljem i mjerodavna je za proračun građevina visokogradnje. Za posebne građevine (visoke brane, nuklearne elektrane) moguće je upotrijebiti kartu izrađenu za 1000-godišnje povratno razdoblje, a za građevine ograničena trajanja ili za proračun opreme može se upotrijebiti karta izrađena za povratno razdoblje od 50 godina. U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj su na snazi tehnički propisi i norme pa s time i seizmološke karte rizika preuzete Zakonom o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN br. 53/91).

Područje Općine Podstrana valja tretirati kao ugroženo područje VIII° intenziteta potresa po MSK ljestvici zbog čega mogu nastati znatne materijalne štete i ljudske žrtve. Na samom području Općine Podstrana, u periodu od 1879. do 2003. godine, nisu zabilježeni potresi, ali su u navedenom periodu, zabilježeni potresi u okolnom području različitih intenziteta koji su se mogli osjetiti na području Općine, ali nisu imali većih i zabilježenih posljedica.
Snažniji potresi na području Općine su rijetki, ali onih s malim magnitudama ima jako puno registriranih što svjedoči o seizmičkoj aktivnosti ovog područja. 
Gornja Podstrana i vrlo mali broj kuća uz obalu građen je od kamena i vapnenog veziva. Do ekspanzije gradnje kuća i migracije stanovništva prema obali došlo je nakon izgradnje Jadranske magistrale. Područje Podstrane nalazi se u zoni VIII stupnja MSK ljestvice, što je razoran potres koji može izazvati srednje teške do teške posljedice. Prostor zaštićene povijesne cjeline/prostor povijesne strukture Gornje Podstrane spada u zonu jake ugroženosti od potresa.
U slučaju snažnijeg potresa (VIIIo MSK) došlo bi do oštećenja i rušenja starih zgrada, pogotovo imajući u vidu da u Gornjoj Podstrani postoje takve skupine zgrada građenih u dalmatinskom stilu. 

Skupine se sastoje od uglavnom gusto grupiranih starijih kamenih kuća ponekad višekatnih koje nemaju armirano-betonske konstrukcije. Obično su izgrađene u nizu ili gustoj skupini, s tim da centar čine stambeni objekti, prizemni ili katnice na koje se naslanja nekoliko starih objekata zidanih u kamenu ili čak suhozidu te manji gospodarski objekti koji se u pravilu naslanjaju jedni na druge. Radi očuvanja poljoprivrednog zemljišta ovakvi objekti su građeni na strminama ili neplodnom terenu, zbog čega im je i danas vrlo otežan pristup. Srećom, u Gornjoj Podstrani živi mali broj ljudi (129 stanovnika od ukupno 10.403) pa je i rizik njihovog stradavanja od potresa minimalan. Poznavajući vrijeme izgradnje pojedine skupine zgrada može se donijeti grubi zaključak o njihovoj seizmičkoj otpornosti. 
Tablica 38. Konstruktivni sustav objekata prema godinama izgradnje

	Konstruktivni sustav
	
	Godina izgradnje

	I
	Zidane zgrade
	do 1920.

	II
	Zidane zgrade s armirano betonskim serklažima
	1921.-1945

	III
	Armiranobetonske skeletne zgrade
	1946.-1964.

	IV
	Zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova
	1965.-1984

	V
	Skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima
	nakon 1985.


Prognoza štete od hipotetičnog potresa u Općini Podstrana izradit će se uz sljedeće pretpostavke:

a. potres jačine VIII stupnja MSK ljestvice s epicentrom u Podstrani;

b. akceleracija je jednaka na cijelom području;

c. trajanje potresa je do 15 sekundi;

d. razlike u geotehničkom sastavu tla i moguće pojave dinamičke nestabilnosti tla (klizanje, likvefakcija) ne uzimaju se u obzir;

e. u Općini se nalaze stanovnici registrirani popisom iz  2021. godine: 10.403;

f. u Općini nema osoba koje nemaju registrirano stalno boravište;

g. broj stanova za stalno stanovanje evidentirano Popisom stanovništva 2021. godine:5.941;
h. u trenutku potresa svi stanovnici nalaze se u stambenim zgradama (kao da se potres događa noću).
Kako bi se dobio približan postotni udio stambenih objekata po pojedinim tipovima, koriste se sljedeće pretpostavke za raspodjelu objekata po kategorijama gradnje:

· 2% zidane zgrade Tip I,

· 1% zidane zgrade s armiranobetonskim serklažima Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

· 9% armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas), 

· 46% zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas),

· 42% skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas).

Slijedeća tablica predstavlja matricu oštećenosti pet navedenih konstruktivnih sustava za potres intenziteta VIII° MSK ljestvice. Oštećenja su svrstana u šest kategorija, koje su označene brojevima 1 do 6. Svakom stupnju oštećenja i svakom konstruktivnom sustavu odgovara jedan element matrice – postotak oštećenja ukupnog broja zgrada.

Šteta na stambenom fondu izražava se putem postotka uništenosti stambenog fonda u odnosu spram početnog stanja preko broja zgrada izraženog postotkom koji obuhvaća ukupan broj zgrada. 
Tablica 39. Matrica oštetljivosti za intenzitet potresa VIII° MSK ljestvice za pet konstruktivnih sustava gradnje

	R.B.
	Stupanj oštećenja
	Postotak oštećenja za konstruktivni sustav u odnosu prema ukupnom broju zgrada
	Građevinska šteta %

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	1.
	nikakvo -nema
	8
	50
	15
	5
	15
	0

	2.
	neznatno
	10
	25
	25
	70
	20
	6

	3.
	umjereno
	30
	15
	35
	25
	50
	20

	4.
	jako
	45
	10
	17
	-
	15
	40

	5.
	totalno
	4
	-
	6
	-
	-
	62

	6.
	rušenje
	3
	-
	2
	-
	-
	100


*I -   zidane zgrade

II -   zidane zgrade s armiranobetonskim serklažima
III -   armiranobetonske skeletne zgrade
IV -   zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova
V -   skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima.
**Za pojedine konstruktivne sustave građevinska šteta može imati različite vrijednosti za isti stupanj oštećenja

Tablica 40. Broj oštećenih stanova raznih kategorija pri potresu intenziteta VIII° MSK ljestvice

	Stupanj oštećenja
	I
	II
	III
	IV
	V
	Ukupno
	Broj stanovnika za zbrinjavanje

	Općina Podstrana  

	1.
	nikakvo -nema
	10
	30
	80
	137
	374
	630
	

	2.
	neznatno
	12
	15
	134
	1.913
	499
	2.572
	

	3.
	umjereno
	36
	9
	187
	683
	1.248
	2.163
	

	4.
	jako
	53
	6
	91
	-
	374
	525
	1.007

	5.
	totalno
	5
	-
	32
	-
	-
	37
	

	6.
	rušenje
	3
	-
	11
	-
	-
	14
	

	UKUPNO
	119
	59
	535
	2.733
	2.495
	5.941
	


Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana, iz 2024. godine

U prethodnoj tablici dan je i ukupan broj stanova ovisno o stupnju oštećenja i broj stanovnika koje je potrebno zbrinuti jer su im stanovi toliko oštećeni (jako, totalno i srušeni) da u njima nije moguće stanovati.
1.19. Gospodarenje otpadom 
Sustav organiziranog načina prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada uspostavljen je na cjelokupnom području Općine Podstrana. Usluge organiziranog sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada na području Općine Podstrana vrši tvrtka Čistoća d.o.o. iz Splita. Otpad se sakuplja tri puta tjedno, a tijekom ljetnih mjeseci svakodnevno, te ga se odvozi na službeno odlagalište „Karepovac“ u Splitu. Odlagalište se nalazi na cca 4 km istočno od Grada Splita, prema Solinu u prirodnoj depresiji ispod mjesta Mravinci.
Obzirom da su resursi koje svakodnevno koristimo ograničeni, a potražnja za sirovinama sve veća, posljedice na klimu i okoliš su velike i zabrinjavajuće. Uvođenje modela kružnog gospodarstva smanjilo bi pritisak na okoliš, omogućilo održivo gospodarenje resursima, konkurentnost i inovacije, a potrošači bi imali dugotrajnije, otpornije i vrjednije proizvode. 

Recikliranje i ponovna uporaba proizvoda kao jedna od mjera kojima se doprinosi jačanju modela kružnog gospodarstva prepoznala je i Općina Podstrana koja je krajem 2020. godine u potpunosti završila s provedbom projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Perun. Osim izgrađenog reciklažnog dvorišta, na području Općine Podstrana postavljeno je mobilno reciklažno dvorište u ulici Mile Gojsalić koje je u vlasništvu tvrtke Čistoća d.o.o. Split, a uz navedeno Općina Podstrana je izvršila nabavu još 2 dva mobilna reciklažna dvorišta za lokacije na obali Strožanac i Mutogras, rekreacijska zona u okviru provedbe projekta ECOMAP.

1.20. Pregled naselja, ulica i građevina kojima nisu osigurani vatrogasni pristupi

Velika naseljenost i veliki broj izgrađenih nekretnina, prije postupka legalizacije, rezultirali su zakrčenošću ulica kroz koje, u slučaju potrebe, ne može proći veće vatrogasno vozilo. Većina ulica u Strožancu i Grljevcu su prenapučene te stanovnici ostavljaju vozila na javnoj površini što otežava pristup vatrogasnim vozilima tijekom intervencije.
Od kamenoloma pa do kućnog broja 10 ulice Mate Lukete (poznatije i kao kuća Bogdanovića) može proći samo pick up vozilo, ostatkom protupožarnog puta do Gornje Podstrane mogu proći veća vozila. 

Prilazi za vatrogasna vozila u centralne predjele naselja zadovoljavaju.

Neprikladna konfiguracija terena kod gašenja šumskih požara također onemogućuje pristup većim vatrogasnim vozilima, što dodatno otežava gašenje.

Teško pristupna i nepristupačna područja
:

· Put kroz Kavu u Srinjinama koji služi JVP-u da pristupi sjeverozapadnom dijelu brda Perun -  potrebno ga je sanirati jer je uslijed velikih kiša u lošem stanju,

· Protupožarni put Put Kave – trebalo bi zadnju dionicu u dužini 200 metara betonirati jer je u jako lošem stanju,

· Put Mure – potrebno proširiti i betonirati do Vučipolja,

· Put Maslinika koji se spaja s Težačkom ulicom, zadovoljavajuće stanje, osim na par mjesta gdje treba odrone sanirati te razbiti kamen koji je dijelom na putu te, ako se može proširiti put koji vodi do stare škole,

· od kućnog broja 10 ulice Mate Lukete do Puta Kave može samo manje vatrogasno vozilo, potrebno proširiti protupožarni put.
1.21. Nedostatak uređaja, opreme, sredstava i vozila za gašenje požara
Prema navodima JVP Općine Podstrana, od opreme, sredstava, uređaja i tehnike za gašenje požara JVP Općini Podstrana nedostaje vozilo za gašenje vodom i pjenom te prikolica za gašenje požara prahom S-250 koja je nadomještena sa 5 prijevoznih vatrogasnih aparata od 50 kg. Od sredstava za gašenje u skladištu nedostaje 500 litara pjenila.

1.22. Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gašenju požara

1.22.1. Telefonske veze

Na području Općine Podstrana telefonskim linijama i priključcima za telefone pokrivena su sva naselja.
1.22.1.1. Fiksna telefonska mreža

Navedeni prostor je u cijelosti pokriven sustavom fiksne telefonske mreže. Korisnički telefonski vodovi su položeni gotovo do svake građevine te je stupanj priključaka na fiksnu telefonsku mrežu na relativno visokoj razini.

Kablovi za prijenos signala fiksne telefonske mreže uglavnom su podzemni, međutim postoje i nadzemni, na drvenim stupovima koji nisu pouzdani u razdobljima vremenskih nepogoda.
1.22.1.2. Mobilne telefonske mreže

Cijeli nastanjeni promatrani prostor Općine Podstrana pokriven je sa sljedećim mobilnim telefonskim mrežama:

· digitalnom GSM mrežom komercijalnog naziva A1,

· digitalnom GSM mrežom komercijalnog naziva  Hrvatski Telekom,

· digitalnom GSM mrežom komercijalnog naziva Telemach.

Signal u mobilnim telefonskim mrežama zadovoljava na cijelom području Općine.

1.22.2. Radijske veze

Tablica  41. Radio stanice koje posjeduje DVD Podstrana

	R.B.
	Radio stanice
	Broj komada

	1.
	FIKSNA RADIO STANICA
	7

	2.
	FIKSNA TETRA
	2

	3.
	PRIJENOSNA STANICA ANALOGNA
	9

	4.
	PRIJENOSNA TETRA
	1


1.23. Pregled požara nastalih na prostoru Općine Podstrana 
Na temelju statistike o nastalim požarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su najčešći uzroci nastanka požara na otvorenom prostoru su iz područja toplinske energije (otvoreni plamen, opušci od cigareta), u vozilima (kontakt para pogonskog goriva sa električnim iskrama ili pretvorbe električne energije u toplinsku), a u građevinama iz područja pretvorbe električne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterećenje strujnih krugova, prijelazni otpori).
JVP Općine Podstrana

Tablica 42. Broj intervencija od osnivanja te vrsta intervencija po godinama JVP-a Općine Podstrana

	Godina
	Požar
	Tehničke intervencije
	Ostale
	Ukupno

	2020.
	35
	70
	6
	111

	2021.
	40
	49
	11
	100

	2022.
	55
	90
	10
	155

	2023.
	47
	107
	6
	160

	UKUPNO:
	526


Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine

Požar – stambeni objekti, ugostiteljski objekti, šuma, požar u cestovnom prometu, brod. Tehničke intervencije – prometne nesreće, zbrinjavanje životinja, otvaranje stanova, poplave, spašavanje ljudi i životinja s visina i iz dubina, uklanjanje prepreka, ispiranje nečistoća.
Ostale intervencije – vraćeni u putu, izvid, neprijavljena spaljivanja i slično.
DVD Podstrana

Tablica 43.  Pregled broja požara po godinama i mjestima nastanka DVD Podstrana za razdoblje od 2014. - 2017. godine
	Godina
	Ukupno
	Otvoreni prostor
	Zatvoreni prostor
	Tehničke intervencije

	2014.
	63
	36
	15
	12

	2015.
	124
	95
	13
	16

	2016.
	114
	87
	11
	16

	2017.
	175
	136
	24
	15


Izvor: Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Podstrana, iz 2019. godine
Tablica 44.  Pregled broja požara po godinama i mjestima nastanka DVD Podstrana za razdoblje od 2018. - 2023. godine
	Godina
	Požar
	Tehničke intervencije
	Ukupno

	2018.
	59
	32 (+7 ostalih int.)
	98

	2019.
	58
	69 (+5 ostalih int.)
	132

	2020.
	15
	12
	27

	2021.
	6
	4
	10

	2022.
	9
	5
	14

	2023.
	5
	16
	21


Izvor: DVD Podstrana, svibanj 2024. godine
Požar – stambeni  objekti, ugostiteljski objekti, šuma, požar u cestovnom prometu, brod.  Tehničke intervencije – prometne nesreće, zbrinjavanje životinja, otvaranje stanova, poplave, spašavanje ljudi i životinja s visina i iz dubina, uklanjanje prepreka, ispiranje nečistoća. 
2. PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Građevine, građevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22)  u četiri kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti od požara ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova te vrsti materijala upotrijebljenog za izgradnju i njena značaja. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara svrstao je građevine i prostore u kategorije ugroženosti. 
Na području Općine Podstrana postoji jedna pravna osoba koja je razvrstana u IIa kategoriju ugroženosti od požara: 

· Hotel Le Meridien Lav, Grljevačka 2a, Podstrana.
Sukladno podacima Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Split, Službe inspekcijskih poslova Split (KLASA: 245-02/24-11/204, URBROJ:511-01-368-24-2, od 04. srpnja 2024. godine), na području Općine Podstrana nema građevina, građevinskih dijelova i prostora koji su razvrstani u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara u posljednjih  5 godina.
3. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA

3.1. Ugroženost od požara

U skupinu čimbenika koji značajno utječu na ugroženost od požara spadaju:

· mogućnost i brzina gorenja koji ovise o zapaljivosti i gorivosti tvari i materijala, sirovina, instalacija, postrojenja, građevinskih materijala, požarnih značajki građevina, te šumskih, poljoprivrednih i drugih sadržaja na otvorenom prostoru,

· požarno opterećenje čiju bazu čini ogrijevna vrijednost i količina zapaljivog i gorivog materijala, vrste građevinskih materijala i inventara, te starost i vrste šumskih sastojina,

· opasnost od širenja i prenošenja požara  određena je lokacijom i razinom požarne podjele građevina, građevinskih dijelova i objekata na požarne odjeljke. Posebnu opasnost predstavljaju šumski kompleksi glede sadržaja i nedostatka odgovarajućih požarnih prepreka,

· nastajanje dima i požarnih plinova  je u bitnome određeno značajkama materijala iz kojih su izgrađene građevine, značajkama sadržaja u građevinama, te vrstama šuma i druge vegetacije koje prilikom izgaranja stvaraju velike količine dima i opasnih plinovitih produkata,

· oštećenje i uništenje imovine  s obzirom da u požaru može nastati djelomično ili potpuno oštećenje i uništenje imovine i prirodnih dobara,

· vrijednost imovine  se ogleda u koncentraciji naselja i građevina za smještaj i boravak ljudi, sadržaja u građevinama, postrojenja, infrastrukture, prijevoznih sredstava, šumskih i poljoprivrednih dobara, domaćih životinja i divljači, kulturno - povijesnih dobara i spomenika,

· opasnost za ljude i životinje koja može nastati opasnim djelovanjem visokih temperatura nastalih u tijeku gorenja gorivih tvari, djelovanjem dima i štetnih plinova, propadanjem kroz konstrukciju građevina na koje djeluje požar, urušavanjem dijelova građevina, padom stabala, padom osoba sa visine, pojavom panike i gubljenjem orijentacije.

Naprijed navedeni čimbenici mogu se podijeliti u tri skupine:

· I skupina određuje značajke požara,

· II skupina određuje možebitnu materijalnu štetu,

· III skupina određuje opasnost za ljude, životinje i imovinu.

Raščlambom strukture i stanja naprijed navedenih čimbenika na prostoru Općine Podstrana, zaključuje se da su oni vrlo nepovoljni glede mogućnosti nastanka požara, širenja nastalih požara i ugroženosti ljudi i imovine djelovanjem požara, te je neophodno na razini planiranja i provedbe stalno voditi računa o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu učinkovitih vatrogasnih intervencija (svakodobna raspoloživost, uvježbanost i jakost snaga i tehnike za provedbu vatrogasnih djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spašavanja osoba i imovine ugroženih požarom.

Vrijeme vatrogasnog djelovanja, razvoj, gašenje i sprječavanje širenja požara sastoji se od tri vremenska podrazdoblja:

· vrijeme od nastanka do otkrivanja požara, dojave požara i uzbunjivanja vatrogasaca,
· vrijeme do dolaska vatrogasnih snaga za gašenje, evakuaciju i spašavanje na mjesto nastanka požara,

· vrijeme potrebno za provedbu sprječavanja širenja požara, gašenja požara i evakuacije te spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

3.2. Požarne značajke prostora Općine Podstrana
3.2.1. Geografski položaj, površina i reljef

Općina Podstrana je smještena jugoistočno od Grada Splita te ima dobru prometnu povezanost s okolnim područjem. Prostire se na prostoru od 11,5 km2 površine, od podnožja planine Perun uz donji tok rijeke Žrnovnice na sjeverozapadu, do brežuljka Mutogras na jugoistoku. 

Velika površina ogoljenog krša i oskudica plodnih tala i vode, posljedica je u prvom redu vapnenačko-dolomitskog litološkog supstrata i s tim u vezi krškog, izrazito vodopropusnog karaktera područja, odnosno za takva područje tipičnog procesa „krške erozije“ gdje se tlo spire u pukotine u razlomljenom krškom reljefu.

Kao posljedica kombinacije brdovitog reljefa, krške podloge, relativno slabog vegetacijskog pokrova dodatno degradiranog ljetnim požarima, te relativno obilnih oborina u kišnom dijelu godine, već oskudno i stoga posebno vrijedno tlo u Općini Podstrana izloženo je gubicima i kroz procese erozije.
Obzirom na značajke reljefa, a uzimajući u obzir termofilnu vegetaciju, izraženu insolaciju, ekspoziciju i isušenost, posebno u ljetnjim razdobljima postoji velika opasnost od nastanka i brzog okomitog širenja požara zbog mogućeg snažnog termodinamičkog strujanja zraka i plinovitih produkata gorenja.

3.2.2.  Klimatske značajke
Ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura, suša, udari groma) pogoduju razvoju više istovremenih požara raslinja (na većoj površini) na priobalju. Gašenje takvih požara zahtijevaju angažiranje značajnog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala.

Glede opasnosti od nastanka i širenja požara, te glede učinkovitosti gašenja i sprječavanja širenja požara, obzirom na klimatske značajke koje su navedene u točki 1.17. ove Procjene, nepovoljni klimatski uvjeti na prostoru Općine Podstrana su visoke temperature zraka tijekom ljeta kada temperatura zraka dostiže preko 35°C, visoka razina ekspozicije i insolacije te duža sušna razdoblja poglavito u mjesecima srpnju i kolovozu, zatim česta pojava vjetra (maestrala) u ljetnim mjesecima te jake bure (zimi).
S aspekta klimatskih značajki i njihovih utjecaja na opasnost od nastanka i širenja nastalih požara, najopasnija su ljetnja razdoblja kada vladaju toplinski valovi koji uzrokuju isušenost vegetacije poglavito na krškim prostorima, tijekom dijelova dana kada se događaju promjene smjerova iz kojih pušu vjetrovi i/ili kada je razdoblje grmljavine.
3.2.3. Seizmičke značajke

U slučaju snažnijeg potresa (VIIIoMSK) posebno bi došlo do oštećenja i rušenja starih zgrada, pogotovo imajući u vidu da u Gornjoj Podstrani postoje takve skupine zgrada građenih u dalmatinskom stilu. Skupine se sastoje od uglavnom gusto grupiranih starijih kamenih kuća ponekad višekatnih koje nemaju armirano-betonske konstrukcije. Obično su izgrađene u nizu ili gustoj skupini, s tim da centar čine stambeni objekti, prizemni ili katnice na koje se naslanja nekoliko starih objekata zidanih u kamenu ili čak suhozidu te manji gospodarski objekti koji se u pravilu naslanjaju jedni na druge. Radi očuvanja poljoprivrednog zemljišta ovakvi objekti su građeni na strminama ili neplodnom terenu, zbog čega im je i danas vrlo otežan pristup.

Uz naprijed navedena oštećenja na građevinama postoji vjerojatnost i od prekida dostave električnog napona, vode te oštećenja cestovnih prometnica, što bi bitno negativno djelovalo na pravodobnost početka gašenja i učinkovitost gašenja eventualno nastalih požara i spašavanja ljudi i imovine.

Tablica 45. Učinci i posljedice djelovanja potresa intenziteta VIII° MSK ljestvice u Općini Podstrana na infrastrukturu

	Vrsta infrastrukture
	Učinak

	Energetika
	Oštećenje dalekovoda (35 kV), trafostanica (10/0,4kV), pad stupova niskonaponskih vodova, nestanak električne struje, prestanak rada pošte, prekidanje telefonskih veza, prekidanje i   otežani rad zdravstvenih ordinacija i ambulanta, prekid opskrbe vodom.

	Vodnogospodarstvo
	Oštećenje crpnih stanica,  vodosprema, pucanje cjevovoda. Nestanak vode na vodozahvatu – promjena na izdašnosti izvorišta i razini vode. Štete na usjevima, erozija tla. Mogu biti ugrožene obiteljske kuće, te zatrpana državna cesta DC – 8. Prekid opskrbe vodom. Javljanje zaraznih bolesti, prekid rada u proizvodnji, otežano gašenje požara.

	Promet
	Oštećenje i zakrčenje prometnica zbog odrona kamenja u usjecima i aktiviranja klizišta. Zakrčenje ulica zbog srušenih zgrada. Urušavanje obale i oštećenje lukobrana. Prekid prometa, prekid opskrbe hranom. Otežani rad HMP Split i ostalih službi zaštite i spašavanja. Nemogućnost priveza brodova.

	Nacionalni spomenici i druge vrijednosti
	Rušenje ili oštećenje škole, vrtića, domova za starije i nemoćne osobe, ambulanta, crkava ...

Prekid rada škola, vrtića, crkava.

	Komunikacija i informacijska tehnologija
	Rušenje bazne stanice mobilne telefonije. Oštećenje poštanske centrale i prekid vodova. Prekid telefonskih veza mobilne telefonije te prekid telefonskih veza fiksne telefonije.

	Hrana
	Nemogućnost proizvodnje i opskrbe prehrambenim namirnicama do određenih dijelova Općine. Otežano funkcioniranje lokalne zajednice.  Prekid opskrbe hranom (pekare, kuhinje...)

	Zdravstvo
	Smanjeni kapaciteti ambulanti zbog uništenja dijela opreme. Smanjen broj liječnika i medicinskih sestara. Javno zdravstvo ne bi moglo odgovoriti zahtjevima koje bi ova velika nesreća inicirala. Otežani rad ambulanti – alternativno mjesto rada, evakuacija korisnika domova.


Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana, iz 2024. godine
S obzirom na seizmičke značajke prostora Općine Podstrana, tipove i stanje građevina, građevinskih konstrukcija i objekata, zaključuje se da na prostoru Općine postoji ugroza od nastanka i širenja požara u uvjetima potresa i to u građevinama starije gradnje, izgrađenim iz kamena ili betonskih blokova. 

3.2.4.  Antropogeni čimbenik

3.2.4.1. Općenito

Naselja u Općini uglavnom su visokog stupnja izgrađenosti. U tijeku ljeta (od lipnja do rujna), odnosno turističke sezone, na prostoru Općine boravi značajno veći broj ljudi nego tijekom ostalih godišnjih doba, zbog čega je tijekom ljeta bitno povećana opasnost od nastanka požara uzrokovanih nepažnjom i namjernim izazvanjem požara.
Etažnost objekata na području Općine određena je maksimalno visinom građevina Po + P +2 ili P+2 + Pk. Okosnicu građevina na području Općine čine uglavnom stambeni objekti, pojedini prenamijenjeni u turističke apartmane. Na području Općine postoje objekti viši od 22 metra – Hotel Le Meridien Lav. S aspekta zaštite od požara značajnije stambene građevine su građevine starijeg tipa koje su starije od 200 godina. U Gornjoj Podstrani postoje skupine zgrada građenih u dalmatinskom stilu. Skupine se sastoje od uglavnom gusto grupiranih starijih kamenih kuća ponekad višekatnih koje nemaju armirano-betonske konstrukcije. Obično su izgrađene u nizu ili gustoj skupini, s tim da centar čine stambeni objekti, prizemni ili katnice na koje se naslanja nekoliko starih objekata zidanih u kamenu ili čak suhozidu te manji gospodarski objekti koji se u pravilu naslanjaju jedni na druge. Radi očuvanja poljoprivrednog zemljišta ovakvi objekti su građeni na strminama ili neplodnom terenu, zbog čega im je i danas vrlo otežan pristup.
Novije građevine su niskog požarnog opterećenja radi uglavnom negorive građe konstrukcije. 
Problem pristupa vatrogasnim vozilima predstavljaju parkirana vozila na pristupima i površinama za operativan rad.

U selima i zaseocima uz nepovoljne klimatske uvjete, požar bi se lako mogao prenijeti s jednog objekta na drugi zbog načina izgradnje objekata. Postoji velika mogućnost prijenosa požara sa otvorenog prostora na stambene objekte budući da su neki objekti uvučeni u šumske komplekse ili su na samoj ivici šumskih kompleksa.

Grijanje objekata vrši se dijelom krutim gorivima (drvo), dijelom tekućim (lož-ulje) ili plinskim (UNP). Povećanu opasnost kod starih objekata i masivnog načina gradnje predstavljaju dimovodni kanali i elektroinstalacije u blizini starih drvenih konstrukcija. Postoji tek mala opasnost od prenošenja požara sa šumskih površina te s poljoprivrednih površina u razdoblju proljetnih i ljetnih poljskih radova. Poljoprivredni objekti uglavnom su prizemni, samostojeći i udaljeni. Neupućenost te nezadovoljavajuće održavanje i nestručno rukovanje s električnim i plinskim  instalacijama i trošilima, posebno kada se radi o onima koje su u vlasništvu fizičkih osoba čine značajnu opasnost od nastanka požara.

Požarno zoniranje, odnosno, sprječavanje prijenosa požara moguće je na trasama ulica koje su dovoljno velike širine i bez gorivih tvari (>5m). Požarno zoniranje odnosno sektoriranje unutar tih područja nije dokazivo. 
S gledišta antropogenog čimbenika na prostoru Općine ne postoje požarne prepreke koje su  u funkciji sprječavanja širenja nastalih požara. Cestovne prometnice prvenstveno državnog, a i županijskog značaja mogu se i preporučljivo ih je koristiti kao objekte na kojima treba pokušati spriječiti širenje požara s jedne na drugu stranu, međutim, one s obzirom na njihove širine i s obzirom da su na više mjesta u neposrednoj blizini visokih šumskih sastojina, nemaju status požarnih prepreka.

Najznačajniji mogući uzročnici nastanka požara u građevinama i na prostorima s aspekta antropogenih djelovanja su:
· neispravne ili dotrajale električne instalacije ili električni vodovi napona 0,4 kV,

· neispravne ili dotrajale instalacije i trošila UNP-a,

· nepravilan način uporabe električnih i plinskih instalacija i trošila,

· neispravni i nečisti ložišta, dimovodni kanali i dimnjaci,

· protupropisan način prikupljanja opasnog otpada u sklopu kojih radova se ne provodi selektiranje otpada po vrstama, zbog čega mogu nastati opasni egzotermni kemijski procesi i samozapaljenje,

· pušenje, uporaba otvorenog plamena i alata koji pri radu može proizvesti iskru na mjestima gdje je to zabranjeno,

· neprovedba mjera zaštite od tehnološke eksplozije na prostorima koji su ugroženi eksplozivnom atmosferom,

· protupropisno skladištenje, držanje i uporaba opasnih tvari (propan-butan, benzin, diesel gorivo, ulje za loženje) prvenstveno kod pravnih i fizičkih osoba,

· neispravnost postrojenja i objekata za skladištenje, držanje i uporabu opasnih tvari, posebno zaštitnih uređaja koji su u funkciji sprječavanja nastanka i širenja nastalih požara,a sastavni su dijelovi postrojenja i objekata,

· neodržavanja zaštitnih pojasa uz cestovne i željezničke prometnice, te trasa ispod nadzemnih dalekovoda čistim od raslinja, trave i drugih gorivih tvari,

· namjerno izazvani požari (potpaljivanje, bacanje opušaka od cigareta, neugašenih šibica i dr.). 

3.2.4.2. Utjecaj strukture stanovnika na opasnost od nastanka i širenja požara
Prema statistici iz 2021. godine na prostoru Općine Podstrana mlado stanovništvo (0-19 godina) čini 23,73% (2.469), zrelo stanovništvo (20-59 godina) 53,50% (5.565), a staro stanovništvo (60 i više godina) 22,77% (2.369) od ukupnog broja stanovnika. Iz navedenih podataka očigledno je da se najveći udio stanovnika nalazi u životnoj dobi od 20 do 59 godina starosti. S aspekta radne sposobnosti, vitaliteta i fertilne dobi, ovaj podatak je ohrabrujući. Međutim, za najviše 40 godina slika će se drastično izmijeniti u negativnom smislu jer će mlado stanovništvo tvoriti bazu vitaliteta, fertiliteta i radno sposobnog stanovništva, dok će većina danas aktivnog stanovništva biti u životnoj dobi od 60 i više godina starosti. 

Gledajući spolnu strukturu na prostoru Općine Podstrana zaključuje se da je malo veći broj muškaraca nego žena. Žene čine 49,97 % (5.198) ukupnog stanovništva dok muškarci čine 50,03% (5.205) ukupnog stanovništva.

Prema stupnju obrazovanja, od ukupnog broja stanovnika starijih od 15 godina (8.552) njih 12,5% (1.069) stanovnika je završilo osnovnu školu; 57,79% (4.942) stanovnika srednju školu, a 28,25% (2.416) stanovnika višu i visoku školu. Bez školske spreme je 0,27% (23) stanovnika, sa nezavršenom osnovnom školom (1-3 i 4-7 razreda) 1,16% (99) stanovnika, dok je za 0,035% (3) stanovnika podatak nepoznat.

Za učinkovitost zaštite od požara posebno je važno da je pučanstvo osposobljeno u skladu s Pravilnikom o programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94).  Veći broj pučana nije osposobljen u skladu sa odredbama naprijed navedenog Pravilnika.
3.2.5. Turizam i ugostiteljstvo

Turizam i ugostiteljstvo na prostoru Općine Podstrana spadaju u značajne gospodarske djelatnosti, koje funkcioniraju gotovo isključivo u razdoblju ljetne turističke sezone i to pretežno na priobalnom prostoru. U razdoblju turističke sezone zbog velikog broja turista na malom prostoru nastaju  povećane opasnosti od nastanka požara. 
Osim navedenih turističkih građevina u točki 1.8., na prostoru Općine postoje i građevine sa apartmanima ili sobama koje su u funkciji iznajmljivanja. Po vrstama, uz hotele, apartmane i autokamp u skupinu turističkih i uslužnih građevina koje su i u funkciji turizma i ugostiteljstva u Općini spadaju i restorani, caffe barovi, gostionice i konobe. 
Zbog velike naseljenosti, izgrađenog broja nekretnina te velikog broja vozila koje stanovnici i turisti parkiraju na javnoj površini, otežan je ili onemogućen prilaz vatrogasnim vozilima što predstavlja značajni nedostatak s aspekta zaštite od požara. 
Na prostoru Općine nerijetko se od strane turista prakticira i kampiranje na „divlje“ posebno na predjelima uz šumske površine pa uzrokovano time postoji opasnost od nastanka požara prvenstveno zbog pušenja, uporabe otvorenog plamena i kuhala na mjestima i na način na koji to nije dopušteno.
3.2.6. Građevine kulturne i sakralne baštine

U područjima sakralne i kulturne baštine na prostoru Općine postoji određeni broj značajnijih građevina i arheoloških lokaliteta, koji su upisani u točki 1.8. ove Procjene. Građevine koje spadaju u skupinu građevina kulturne i sakralne baštine pretežno su izgrađene iz negorivih materijala, malih su dimenzija, jednostavne arhitektonske izvedbe, ne spadaju u skupinu visokih građevina te nisu visoko ugrožene od nastanka i širenja požara. Međutim, značaj građevina kulturne i sakralne baštine je izrazit, zbog čega je neophodno skrbiti o doslijednoj provedbi mjera zaštite od požara i potpune pripravnosti za vatrogasna djelovanja u građevinama kulturne i sakralne baštine i na pripadajućim im prostorima.
3.2.7. Gospodarske zone i građevine

Dominiraju djelatnosti trgovine na veliko i malo, ugostiteljstva, poslovanja nekretninama, dok manji udio čine tvrtke i obrti u djelatnostima građevinarstva te prijevoza i prometa.
Na području Općine Podstrana nema velikih gospodarskih tvrtki. U većini gospodarskih građevina i na pripadajućim prostorima, u tijeku prostornog planiranja i gradnje, velikim dijelom su provedene propisane mjere zaštite od požara (građevinske mjere, mjere zaštite na električnim postrojenjima, instalacijama i uređajima, gromobranske instalacije, mjere vezano za skladištenje, držanje i uporabu zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova, praškastih i krutih gorivih tvari, izbor i ugradba sredstava i opreme za dojavu i gašenje požara i dr.). Izvedeni vatrogasni pristupi (vatrogasni prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila) gospodarskim građevinama i prostorima su u skladu sa propisima. 
Obzirom na vrste djelatnosti koje se odvijaju u građevinama i na prostorima, vrste i količine opasnih tvari koje se prevoze, pretaču, istovaraju, utovaraju, skladište i koriste, na promatranom području postoje povećane opasnosti od nastanka i širenja požara.

3.2.8. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, željeznički, pomorski i zračni promet

3.2.8.1. Cestovni promet i vatrogasni pristupi

Pokrivenost prometnicama naseljenih dijelova Općine Podstrana, može se reći da uglavnom zadovoljava, iako ima prometnica među stambenim i ostalim objektima koje svojom širinom kvalitetom kolovoza te drugim elementima, ne zadovoljavaju. To se posebno odnosi na prometnice koje spajaju udaljene zaseoke, te prometnice u samom središtu Općine. Zbog ovoga je umanjena intervencijska moć spašavatelja, posebno vatrogasaca.

Područje Općine Podstrana, na kojem se nalaze navedene prometnice, ima izrazito longitudinalan pravac na prostoru uz morsku obalu pri čemu zahvaća i manji pojas kopnenog dijela s vrlo promjenjivim karakteristikama terena. U ovakvim uvjetima terena, a posebno stihijske urbanizacije prostora i tipologije gradnje, prometna mreža ima slabo razvijen urbani karakter te poprima teško prepoznatljive prostorno – tehničke i prometne oblike gotovo u cijelosti prateći karakteristike i ograničenja prostora. S obzirom da prometni sustav predstavlja osnovni preduvjet za uređenje naselja, kao i budući razvoj i izgradnju, a posebice kada se promatra značaj prometne infrastrukture s aspekta turizma kao strateške odrednice razvoja Općine, nedvojbeno je da su potrebna značajna ulaganja u poboljšanje cestovne infrastrukture i objekata na području Općine.

Zaštitni pojasevi okolo cesta se relativno uredno čiste od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, ali ne uvijek i ne svugdje. Javna parkirališta koja postoje u Općini nemaju dostatan broj parkirnih mjesta, a uz to određeni broj mještana i posjetitelja poglavito u ljetnim razdobljima parkiraju vozila na cestovnim prometnicama izvan prostora parkirališta.

Cestovnim prometnicama koje se nalaze na prostoru Općine ili na izravnom prilazu tom prostoru, na temelju Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07) i Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenju prijevoza opasnih tvari javnim prometnicama (NN br. 114/12), vrši se prijevoz opasnih tvari. Na ostalim javnim cestovnim prometnicama prijevoz opasnih tvari dozvoljen je i obavlja se isključivo za potrebe opskrbe benzinskih postaja, gospodarstva i stanovnika. Na prostoru Općine nije određeno parkirališno mjesto za vozila koja prevoze opasne tvari.  

Prijevoz opasnih tvari kroz prostor Općine vrši se velikom učestalošću, a količine opasnih tvari koje se prevoze su velike te s toga gledišta postoji povećana opasnost od nastanka požara i ekoloških akcidenata, zbog čega je na prostoru Općine potrebna stalna spremnost i opremljenost vatrogasnih snaga za djelovanja u požarima i ekološkim akcidentima s opasnim kemikalijama. 

3.2.8.2. Željeznički promet
Na području Općine Podstrana nema željezničkog prometa.

3.2.8.3. Pomorski promet

Cijelo područje Općine Podstrana proteže se uz morsku obalu. Jedini oblik pomorskog prometa koji se odvija na ovom području vezan je za turizam. Za pomorski promet se omogućava privez turističkih brodova te pristajanje brodova u javnom pomorskom prometu u postojećim i športskim lučicama i privezu u turističkoj zoni.

Od pomorske infrastrukture na području Općine potrebno je izdvojiti infrastrukturu u funkciji razvoja nautičkog turizma i to marinu Lav. Marina Lav sastavni je dio bogate ponude luksuznog kompleksa Le Meridien Lav hotela. Marina Lav je sigurna luka za 75 priveznih mjesta u moru za motorne jahte dužine od 8 – 30 metara. 

U pogledu planova daljnje izgradnje pomorske infrastrukture na području Općine, Općina Podstrana u okviru projekta uređenja obalnog područja Općine do ušća rijeke Žrnovnice do Mutograsa izradila je projektnu dokumentacije za izgradnju športske lučice Sv. Martin Mutogras kojom je obuhvaćena izgradnja pomorskih građevina – lukobrana, obale i gatova. 

Izgradnja športske lučice planirana je na kontaktnom području naselja Sveti Martin i Mutogras, neposredno uz državnu cestu DC 8 (Jadranska magistrala). 

Predmetna luka planirana je kao športska i namijenjena je za vezivanje plovila domaćeg stanovništva.

3.2.8.4. Zračni promet

Na području Općine ne postoji infrastruktura zračnog prometa. Zračni promet ostvaruje se preko zračne luke Sveti Jeronim (smještena u Kaštel Štafiliću), udaljene od Općine Podstrana oko 35 km. 
Potrebno je relativno kratko vrijeme za dolazak zrakoplova i/ili helikoptera na vatrogasna djelovanja na prostoru Općine, što je s aspekta zaštite od požara pozitivan čimbenik.

3.2.9. Električna mreža, građevine i objekti
Postojeći dio elektroenergetskog razvoda nadzemnim vodovima povećava rizik od nastajanja požara, ne samo radi privlačenja atmosferskih pražnjenja, već i stoga što kvarovi kratkih ili dozemnih spojeva mogu uzrokovati požar (iskrenjem). 

Zaštitni pojasevi se održavaju jednom godišnje, po potrebi i češće. Sve TS koriste suhe ili uljne transformatore (mineralna ulja) koje s gledišta zaštite od požara ne predstavljaju poseban problem. Objekti imaju provedene osnovne mjere zaštite od požara. Stanje niskonaponske mreže distributrera je uglavnom sanirano, ali kod potrošača nije u potpunosti, osobito kod vrlo starih stambenih objekata, što često i jest uzrok izbijanja požara. 
Raspadi elektroenergetske mreže i nestanci električne energije najčešće nastaju pretežno tijekom zimskih razdoblja i to zbog djelovanja posolice i snažnih vjetrova, koje pojave uzrokuju kratke spojeve između nadzemnih neizoliranih električnih vodova, iskrenje, a nekad i požare. Održavanje elektroenergetske mreže je kvalitetno ustrojeno pa su nestanci električnog napona pretežno kratkotrajni. Međutim, iskapčanje i ukapčanje elektroenergetske mreže spada u tzv. prijelazne električne pojave koje mogu uzrokovati padove električnog napona ispod dopuštenih veličina, a time i nastanak požara, zbog čega je neophodna pojačana spremnost za provedbu vatrogasnih djelovanja u razdobljima snažnih vjetrova i pojačanog djelovanja posolice.
Stručne službe HEP-a uredno vode evidenciju o uporabi transformatora i kondenzatora u kojima postoje poliklorirani bifenili (askareli), koji spadaju u opasne tvari i mogu štetno djelovati na zdravlje vatrogasaca i radnika HEP-a, ako oni prilikom sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama nisu opremljeni odgovarajućim zaštitnim uređajima i opremom.
Zaštita građevina koje su u vlasništvu pravnih osoba od atmosferskih pražnjenja izvedena je gromobranskim instalacijama na principu Faradeyeva kaveza, u skladu sa u vrijeme izgradbe važećim propisom i normama. Gromobranske instalacije su redovito održavane, ispravne i atestirane. Određeni broj drvenih stupova koji su sastavni dio prijenosne električne mreže (na nepristupačnim dijelovima) je dotrajao što povećava opasnost od nastanka požara.
3.2.10. Plinovod

Na prostoru Općine trenutno ne postoji plinoopskrbni sustav, ali je u planu izgradnja plinskog distributivnog sustava – srednjetlačnog plinovoda. Općina Podstrana bi se opskrbljivala iz RS

Split 2.

3.2.11. Skladišta zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari

U skupinu građevina i/ili prostora u ili na kojima se skladište veće količine zapaljivih tekućina i/ili plinova i drugih opasnih tvari na prostoru Općine Podstrana spadaju pravne osobe prikazane u tablici 6. ove Procjene.
Spremnici i pripadajuća sigurnosna oprema u kojima se skladište ili drže zapaljive tekućine ili zapaljivi plinovi su izgrađeni, ugrađeni i održavani u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22). Obzirom da su spremnici postavljeni na propisnim sigurnosnim udaljenostima od drugih građevina i objekata, opasnost od širenja eventualno nastalih požara nije povećana. Vlasnici spremnika u kojima se skladište, odnosno drže opasne tvari provode redoviti interni nadzor općeg stanja. Ispitivanje zaštite spremnika od djelovanja atmosferskog pražnjenja provodi se u skladu sa propisima, o čemu postoji uredna dokumentacija s pozitivnim nalazima.
Neposredno do mjesta skladištenja i držanja zapaljivih tekućina i plina, postavljene su propisne vrste i količine vatrogasnih aparata te alata i sredstava za lokalizaciju, upijanje i propisno zbrinjavanje razlivenih zapaljivih tekućina. Vezano za mjesta na kojima se skladište i drže zapaljive tekućine koje spadaju u I i II skupinu s obzirom na plamište i/ili zapaljivi plinovi (UNP), kod većine korisnika izvršena je klasifikacija zona opasnosti od eksplozije i provedeno, odnosno obavezna je provedba tehničkog nadgledanje od strane Ex-agencije. O tehničkom nadgledanju prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom potrebno je voditi propisnu evidenciju u Ex-dokumentima i Ex-priručnicima. Na mjestima skladištenja i držanja zapaljivih tekućina kod većine korisnika postavljene su upute za sprječavanje nastanka požara i upute za gašenje i sprječavanje širenja požara, u skladu sa člankom 11. Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22).
Radnici koji rade sa zapaljivim tekućinama i/ili plinovima trebaju biti osposobljeni za rad s tim opasnim tvarima, što je obveza iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) i članka 11. Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22).

Utovar i istovar zapaljivih tekućina i plina provodi se pretakanjem iz cisterni u spremnike, pri čemu je potrebno provoditi preventivne mjere zaštite od požara propisane Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) i Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22), a kada se radi o pretakanju na benzinskoj postaji, propisane i Pravilnikom o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98).

U tijeku pretakanja  potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:
· pretakanje ne vršiti u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),

· ispred ulaza na prostor pretakališta ili mjesta za pretakanje se postaviti standardne znakove obavještavanja, opasnosti i zabrane,

· prije početka pretakanja, motor auto-cisterne iz koje se vrši pretakanje potrebno je  isključiti,

· prije početka pretakanja sustav za pretakanje potrebno je propisno uzemljiti,

· brzina protoka medija kroz cjevovode ograničiti do veličine 1 m/sec,

· u zonama opasnosti od eksplozije provoditi mjere zabrane ulaska nezaposlenim   osobama, zabrana pušenja, uporabe otvorenog plamen, uporabe uređaja i/ili alat koji u radu može proizvesti iskru, unošenja  samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.

Manje količine pretežno opće potrošnih zapaljivih tekućina (goriva za pogon traktora, motokultivatora i drugih uređaja na motorni pogon, boje, razrjeđivači), drže se u priručnim odlagalištima kod fizičkih osoba, koja su gotovo u pravilu nepropisna. Ovakav način držanja zapaljivih tekućina uzrok je stalne opasnost od nastanka požara i/ili tehnoloških eksplozija.
U tablici 13. ove Procjene upisane su, s gledišta zaštite od požara, temeljne značajke koje se odnose na opasne tvari koje se u većim količinama nalaze na prostoru Općine. Kod većine korisnika na mjestima skladištenja i uporabe opasnih tvari postavljeni su Sigurnosno-tehnički listovi koji se odnose na opasne tvari, ovjereni od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – Službe za toksikologiju. 
3.2.12.  Gospodarenje otpadom 
Na području Općine Podstrana ne postoje divlja odlagališta otpada te ne postoje lokacije onečišćene otpadom, što je s aspekta zaštite od požara, pozitivan čimbenik. U slučaju nastanka divljeg odlagališta može biti više mogućih uzročnika nastanka požara, a od njih su najizraženiji:
· nekontrolirano bacanje neugašenih opušaka i šibica,

· egzotermni kemijski procesi između odloženih tvari (kemijski procesi u kojima uzrokovano njihovim značajkama nastaje toplina),

· samozapaljene tvari koje su zbog bioloških i kemijskih procesa u njima sklone samozapaljenju kao npr. masne krpe i vlažno sijeno, metali u fizikalnom obliku sitne  prašine, ugljen, masti i ulja, 

· fokusiranje sunčeve svjetlosti kroz konveksne staklene površine (boce i drugi predmeti iz  stakla) na lakozapaljive tvari,

· izravno djelovanje sunčeve svjetlosti na posude sa zapaljivim tekućinama i određenim  drugim opasnim tvarima.
Općina Podstrana redovito provodi akcije nadzora i sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada. Prijavljene i uočene lokacije se redovito saniraju.
3.2.13.  Gustoća izgrađenosti i vatrogasni pristupi građevinama

Naselja u Općini Podstrana uglavnom su visokog stupnja izgrađenosti. U tijeku ljeta (od lipnja do rujna), odnosno turističke sezone, na prostoru Općine boravi značajno veći broj ljudi nego tijekom ostalih godišnjih doba, zbog čega je tijekom ljeta bitno povećana opasnost od nastanka požara uzrokovanih nepažnjom i namjernim izazvanjem požara.

Velika naseljenost i veliki broj izgrađenih nekretnina, prije postupka legalizacije, rezultirali su zakrčenošću ulica kroz koje, u slučaju potrebe, ne može proći veće vatrogasno vozilo. Većina ulica u Strožancu i Grljevcu su prenapučene te stanovnici ostavljaju vozila na javnoj površini (Križine)  što otežava pristup vatrogasnim vozilima tijekom intervencije.

Od kamenoloma pa do kućnog broja 10 ulice Mate Lukete (poznatije i kao kuća Bogdanovića) može proći samo pick up vozilo, ostatkom protupožarnog puta do Gornje Podstrane mogu proći veća vozila. 

Sjeverno područje Općine, omeđeno naseljenim dijelom Općine na jugu te granicama Općine na zapadu, istoku i sjeveru, nije dobro pokriveno prometnicama i time je otežano gašenje požara. Loša cestovna povezanost otežava dolazak vatrogasaca u rubne dijelove u predviđenom vremenskom intervalu od 15 minuta.
Prilazi za vatrogasna vozila u centralne predjele naselja zadovoljavaju. Neprikladna konfiguracija terena kod gašenja šumskih požara također onemogućuje pristup većim vatrogasnim vozilima, što dodatno otežava gašenje.

U selima i zaseocima uz nepovoljne klimatske uvjete, požar bi se lako mogao prenijeti s jednog objekta na drugi zbog načina izgradnje objekata. Prijenos požara na otvorenom na stambene objekte i obrnuto posebno je moguć u rubnim dijelovima Gornje Podstrane.

Južno područje Općine, omeđeno naseljenim dijelom Općine na sjeveru te morskom obalom, je izrazito naseljeno područje i prijenos požara na otvorenom na stambene objekte i obrnuto predstavlja problem jer su pristupni putovi u naseljima na nekim mjestima nedovoljno široki za prolaz većih vatrogasnih vozila.
Postoji velika mogućnost prijenosa požara sa otvorenog prostora na stambene objekte budući da su neki objekti uvučeni u šumske komplekse ili su na samoj ivici šumskih kompleksa.

3.2.14.  Starost, struktura, etažnost i zagrijavanje građevina

U okviru Općine Podstrana naselja i njezini dijelovi mogu se uvjetno podijeliti u dva karakteristična tipa, a to su:
1. Novonastali zaseoci ili skupine zgrada

Predstavlja novonastala naselja, najčešće izgrađena duž postojećih prometnica, ali i na slobodnom terenu, tako da se između objekata vremenom formira prometnica. Objekti su slobodno stojeće obiteljske stambene zgrade, najčešće prizemne ili sa jednim katom, a najviše sa dva kata. Gotovo svi objekti imaju okućnicu ili dvorište. Svi objekti su građeni od čvrstog materijala (beton, betonski blokovi, kamen) sa armirano-betonskim međukatnim konstrukcijama i sa minimalnim učešćem drvene građe, a to je obično samo krovna konstrukcija.
2. Tradicionalni zaseoci ili skupine kuća

Predstavlja skupine starih zgrada građenih u dalmatinskom stilu. Skupine se sastoje od nekoliko starih objekata zidanih u kamenu ili čak suhozidu, koji se u pravilu naslanjanju jedni na druge. Obično su izgrađeni u nizu ili gustoj skupini, s tim da centar čine stambeni objekti, prizemni ili katnice na koje se naslanjaju manji gospodarski objekti. Ponekad se vrjedniji objekti renoviraju na način da se uklanja drvena podna i međukatna konstrukcija, a zamjenjuje se armirano-betonskom konstrukcijom, dok krovna konstrukcija ostaje, s tim da se umjesto kamenih ploča za pokrivanje koristi crijep.
S aspekta zaštite od požara značajnije stambene građevine su građevine starijeg tipa koje su starije od 200 godina. U Gornjoj Podstrani postoje skupine zgrada građenih u dalmatinskom stilu. Novije građevine su niskog požarnog opterećenja radi uglavnom negorive građe konstrukcije. 

Okosnicu građevina na području Općine čine uglavnom stambeni objekti, pojedini prenamijenjeni u turističke apartmane. Na području Općine postoje objekti viši od 22 metra – Hotel Le Meridien Lav.
Grijanje objekata vrši se dijelom krutim gorivima (drvo), dijelom tekućim (lož-ulje) ili plinskim (UNP). Povećanu opasnost kod starih objekata i masivnog načina gradnje predstavljaju dimovodni kanali i elektroinstalacije u blizini starih drvenih konstrukcija. Postoji tek mala opasnost od prenošenja požara sa šumskih površina te s poljoprivrednih površina u razdoblju proljetnih i ljetnih poljskih radova. Poljoprivredni objekti uglavnom su prizemni, samostojeći i udaljeni. 

Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine na području Općine Podstrana je izgrađeno 7.148 stanova, od kojih je 3.393 stalno nastanjenih, 2.573 praznih, 223 stana koji se koriste povremeno i 959 stanova u kojima se samo obavljala djelatnost. 
S aspekta zaštite od požara najopasniji dijelovi sustava za zagrijavanje stambenih građevina su kamini, dimovodni kanali i dimnjaci i to poglavito u starijim stambenim građevinama, gdje su nerijetko nekvalitetno izgrađeni ili održavani, te se nalaze neposredno uz drvene građevinske konstrukcije i druge gorive tvari i materijale. Postoji povećana opasnost od nastanka velikih požara glede dimenzija i katnosti građevina, vrsta i značajki rabljenih građevinskih materijala, održavanja i stanja građevina, te načina zagrijavanja građevina.  
3.2.15.  Šumske i poljoprivredne površine

3.2.15.1.  Šumske površine

Šume na području Općine su u privatnom vlasništvu. Svako mjesto ima svoj požarni režim koji se može opisati izvedenim veličinama koje su rezultat međudjelovanja vlažnosti/suhoće prirodnog gorivog materijala i klimatskih prilika određenog kraja. Jedna od takvih bezdimenzionalnih veličina je ocjena žestine. Ona može biti mjesečna (Monthly Severity Rating, MSR) i sezonska (Seasonal Severity Rating, SSR), a određuje se kanadskom metodom za procjenu opasnosti od požara raslinja (Canadian Forest Fire Weather Index System, CFFWIS) ili poznatija kao skraćenica FWI (Fire Weather Index). Ocjena žestine u sebi sadrži meteorološke uvjete i stanje vlažnosti mrtvog šumskog gorivog materijala i služi za klimatsko-požarni prikaz prosječnog stanja na nekom području. Općenito se smatra da je potencijalna opasnost od požara raslinja vrlo velika ako je SSR > 7. 
Prema analizi razdoblja 1981. – 2010. godine srednje vrijednosti SSR na području oko Općine Podstrana su veće od sedam. 
[image: image14.emf]
Slika 2.  Karta indeksa potencijalne opasnosti od požara raslinja u sezoni lipanj – rujan
Izvor: DHMZ

Obzirom na veličinu i raspored šumskih površina, postojanje određenih količina lakozapaljivih i brzo izgarajućih šumskih sastojina, gustoću šuma, nepovoljne klimatske uvjete tijekom ljetnih razdoblja kada je bitno povećana insolacija i ekspozicija, krševit reljef, nedostatke cesta i putova provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila nepristupačnim prostorima, postoji opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih požara, posebno ako se ne započne pravodobno sa vatrogasnim djelovanjem, uključujući i sa obveznim djelovanjem zračnih vatrogasnih snaga.
U šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba potrebno je planirati provođenje preventinih radova čišćenja i drugih mjera sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN br. 33/14), pripremiti program provođenja i provoditi promidžbu radi upoznavanja pučanstva i turista, a posebno školske djece za što bolje preventivno djelovanje u sprječavanju nastanka šumskih požara te postaviti odgovarajuće znakove upozorenja na šumskim područjima.
Na tlu i ispod razine tla u šumskim površinama nalaze se nataložene velike naslage isušenog korijenja, raslinja i lišća, te s obzirom na to postoji velika opasnost od širenja površinskih požara u podzemne, koji bi se s obzirom na njihove opće značajke, mogućnost pristupa vatrogasnih snaga i reljef terena vrlo teško ugasili.

Na promatranom prostoru česti su slučajevi protupropisne uporabe otvorenog plamena i na šumskim površinama, bez odobrenja vatrogasne postrojbe.
Mjere zaštite od požara koje se odnose na razdoblja branja šumskih plodova i kretanje u šumama u razdobljima povećanog indeksa opasnosti od požara ne provode se na zadovoljavajućoj razini. Određene stambene građevine nalaze se u blizini šuma, te postoji opasnost od širenja nastalih požara iz šuma na te građevine, kao i u suprotnom smjeru.
Zaštitini pojasevi se održavaju jednom godišnje, po potrebi i češće.
3.2.15.2.   Poljoprivredne površine

Najvrijednije poljoprivredne površine su koluvijalna i aluvijalna tla kraških polja, a potom i antropogenizirana tla (nastala od crvenice i smeđih tala) zaravni, dolaca i vrtača. Poljoprivredna zemljišta su karakterizirana manjim krškim poljima, dočićima i vrtlačama sa plitkom plodnom zemljom. Veći dio poljoprivrednih površina je zapušten i obrastao raslinjem.

Povećana je opasnost u vrijeme radova čišćenja i sazrijevanja te tijekom žetve i berbe zbog spaljivanja, mehanizacije i frekvencije ljudi. 
Na poljoprivrednim površinama potrebno je:

· sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem,

· održavati međe i živice, te poljske putove po mogućnosti za prolaz vatrogasnih vozila,
· uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
· uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve u roku od 15 dana,
· osigurati neophodnu opremu i sredstva za gašenje pri spaljivanju otpada kod vlasnika privatnih šuma i poljoprivrednog zemljišta,
· provoditi promidžbu radi sprječavanja zatravljivanja i obrastanja zemljišta višegodišnjim korovom i raslinjem te uklanjanja suhih biljnih ostataka,
· pri spaljivanju biljnog otpada u vatrogasnoj postrojbi osigurati opremu i sredstva za gašenje za vlasnike poljoprivrednih zemljišta,
· aktivno provoditi Odluku županijske skupštine SDŽ o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima i zabraniti spaljivanje,
· aktivno provoditi Odluku o komunalnom redu Općine Podstrana,
· utvrditi vlasništvo nad zapuštenim poljoprivrednim zemljištima i poduzeti mjere za njihovo otklanjanje,
· prije početka požarne sezone čistiti od vegetacije rubni pojas zapuštenih poljoprivrednih površina koje graniče sa šumama, preoravanjem ili drukčije u širini od minimalno 5 metara.

Na poljoprivrednim područjima povećana je opasnost od požara u vrijeme radova čišćenja i zbog spaljivanja, mehanizacije i frekvencije ljudi. Ima dosta zapuštenih površina pa i potpuno zaraslih, a propisane mjere kod spaljivanja biljnog otpada često se ne provode.

Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta, procjenjuje se da bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji pogoduju širenju požara (visoke temperature zraka, isušenost vegetacije, jak vjetar promjenjiva smjera), požar nastao na poljoprivrednim površinama, posebno onima koji se nalaze u zaobalju, vrlo brzo proširio te bi bilo vrlo teško provesti pravodobno i učinkovito gašenje požara.

3.2.15.3. Požarne opasnosti u šumama i na poljoprivrednim površinama

Najveće opasnosti od nastanka požara na poljoprivrednim i šumskim površinama na prostoru Općine Podstrana postoje ili mogu nastati zbog:

· spaljivanja raslinja, korova i otpada na otvorenom prostoru u razdobljima kada su ti  radovi zabranjeni te spaljivanja bez provedbe propisanih mjera zaštite od požara,

· uporabe vatre u svrhu termičke obrade živežnih namirnica,

· pušenja i nekontroliranog bacanja opušaka,

· namjernog izazivanja nastanka požara,

· iskrenja nadzemnih električnih vodova uzrokovanih djelovanjem snažnih vjetrova i/ili  posolice,

· udara munje,

· kampiranja na mjestima gdje kampiranje nije dozvoljeno,

· nedostatne količine standardnih znakova opasnosti i zabrane uz ceste, putove te na  ulascima u šumske površine, u šumama i na poljoprivrednim površinama.
3.2.16.  Izvorišta vode i hidrantska mreža
Općina Podstrana se opskrbljuje vodom iz splitske vodospreme Visoka I (kota dna 89 m.n.m.). Magistralni vod je profila 500 mm, niz Sirobuju do Strožanca, od Strožanca se prema istoku profili postupno reduciraju, pa je u Mutograsu profila 150 mm. Magistralni vod je najvećim dijelom trase u sjevernom nogostupu Jadranske magistrale.

Vodoopskrbu nemaju riješenu (službeno) samo stanovnici Gornje Podstrane, projekt je u fazi izvođenja, a trenutno vodu koriste iz izvorišta Mura u Gornjoj Podstrani.

Hidrantska mreža je izvedena kao zajednička s mrežom za pitku vodu. 
Tipovi hidranata:

· Vanjski nadzemni hidranti sa jednim priključkom za vatrogasno crijevo sa priključkom „B“ i dva priključka „C“. 

· Vanjski nadzemni hidranti tip sa jednim priključkom „A“ i dva priključka „B“.

· Vanjski podzemni hidrant tip sa jednom spojnicom za vatrogasni nastavak (75 i (50 mm.

Na području Općine Podstrana nalazi se :

· 13 nadzemnih hidranata,

· 77 podzemnih hidranata.

Hidranti su djelomično označeni u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN br. 8/06) i normom HRN DIN 4066. Hidranti su ispitani sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21, 89/22).
3.3.  Uzroci nastajanja i širenja požara u zadnjih 10 godina
Načelno, na temelju statistike o nastalim požarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su najčešći uzroci nastanka požara na otvorenom prostoru su iz područja toplinske energije (otvoreni plamen, opušci od cigareta, zavarivanje), u vozilima (kontakt para pogonskog goriva sa električnim iskrama ili pretvorbe električne energije u toplinsku), a u građevinama iz područja pretvorbe električne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterećenje strujnih krugova, prijelazni otpori). 
Iz evidencije o mjestima požara nastalih na promatranom području vidljivo je da prednjači broj požara nastalih na otvorenim prostorima (požari šuma i niskog raslinja), zatim slijede požari zatvorenih prostora te tehničke intervencije koju su izraženije iz godine u godinu.

S obzirom na mjesta nastalih požara i stanje zaštite od požara, s dosta velikom vjerojatnošću može se zaključiti da su najčešći uzroci nastalih požara nepropisna uporaba otvorenog plamena, a potom iskrenje iz dalekovoda, udar munje i kvarovi na električnim instalacijama.
Obzirom na vrste, količine i raspored gorivih i drugih opasnih tvari, namjene građevina i prostora te ustroj i stanje zaštite od požara u građevinama i na prostorima, procjenjuje se povećana opasnost od nastanka i širenja požara u gospodarskim i višeetažnim stambenim građevinama te na šumskim površinama koje spadaju u  II stupanj ugroženosti od požara na području Općine Podstrana.

3.4.  Moguće vrste i opseg požara na području Općine Podstrana
3.4.1.  Klase požara

S obzirom na vrste i količine gorivih materijala i tvari koje postoje na prostoru Općine Podstrana, prvenstveno mogu nastati požari klase A (krute gorive tvari) i požari klase B (zapaljive tekućine), klase C (zapaljivi plinovi) te manji požari klase F (masti i ulja životinjskog i biljnog porijekla), sve klasificirano po normi HRN EN 2:1997 (HRN EN 2:1992/A1:2004). 

Namjene i dimenzije građevina i objekata su takvih značajki da na nekim od njih postoji povećana opasnost od nastanka velikih požara. Na otvorenom prostoru, posebno u zaobalju zbog požarnih značajki šuma i raslinja, reljefa prostora, izraženo nepovoljnog djelovanja ekspozicije, insolacije i vjetrova promjenjivih smjerova, postoji opasnost od brzog širenja nastalih požara. U svrhu sprječavanja širenja požara nastalih na otvorenom prostoru, od posebne je važnosti što prije uočiti i dojaviti nastale požare te što prije započeti s akcijama gašenja požara i to s potrebnim brojem gasitelja te potrebnim vrstama vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava.

3.4.2.  Razvoj požara po fazama na građevinskim objektima
Razvoj požara u građevinama zatvorenim vatrootpornim građevinskim elementima se odvija u tri faze:

· prva faza (početna faza) se sastoji od tinjanja, zapaljenja i početka razvoja požara, s brzim porastom temperature i nastajanjem velikih količina dima i plinovitih proizvoda gorenja. Brzina razvoja požara u ovoj fazi prvenstveno ovisi o raspoloživoj količini kisika te vrstama i količinama gorivih tvari u građevini,

· druga faza (razbuktala faza) je faza najbržeg razvoja požara u kojoj nastaju najveće temperature. Razvoj požara u ovoj fazi bitno će utjecati na stanje konstrukcija građevine. Građevinske konstrukcije propisanih vatrootpornosti sačuvat će statiku građevine te spriječiti širenje požara u susjedne građevine, građevinske dijelove i prostore,

· treća faza  (faza živog zgarišta) najčešće nastaje zbog neučinkovite provedbe gašenja požara. Intezivnim hlađenjem građevinskih konstrukcija mogu nastati značajne promjene strukture konstrukcija i građevina pa i urušavanje. 

U slučaju promjene određenih uvjeta gorenja (djelovanje strujanja zraka, vjetra npr.) i nakon treće, može ponovno nastati druga faza požara. 

Prikaz tijeka  standardnog požara:

[image: image23.emf][image: image24.wmf]n

v

b

a

×

=

1

.

1


[image: image15]
Kao što se između ostalog zaključuje i iz grafičkog prikaza tijeka standardnog požara, pravodobnim početkom provedbe akcije gašenja požara, bitno će se smanjiti mogućnost širenja požara izvan početno požarom zahvaćenog prostora.
3.5. Makropodjela na požarna područja i zone te vatrogasne snage
Požarno područje (sektor) čini površina tla na kojoj ne postoje vrste i količine gorivih i drugih opasnih tvari, koje bi u slučaju nastanka požara uzrokovale širenje požara na susjedna požarna područja, odnosno površina tla na kojoj postoje uvjeti koji bitno otežavaju širenje požara i omogućavaju pravodobnu i učinkovitu zaštitu od širenja požara. Temeljem naprijed navedenih mjerila, prostor Općine Podstrana spada u jedno požarno područje.
S obzirom na zemljopisni položaj, veličinu i oblik prostora Općine, pozicije DVD-a Podstrana te JVP Općine Podstrana, kriterij koji se odnosi na propisani početak vatrogasnog djelovanja u vremenu od 15 min u odnosu na vrijeme prijama dojave požara ili drugog akcidenta te prosječnu brzinu vožnje vatrogasnih vozila od 60 km/sat, prostor Općine Podstrana spada u jednu požarnu zonu (područja odgovornosti).
Potencijalne požarne zapreke (vatrobrani) u Općini Podstrana su cestovne prometnice i to prvenstveno ceste državnog i županijskog značaja. Iako su širine cestovnih prometnica državnog i županijskog značaja dovoljne, širenje požara je ipak moguće i preko njih, posebno u uvjetima kada nastane požar u razdoblju jačeg vjetra uz veće dijelove cesta čiji zaštitni pojasevi nisu očišćeni od stabala i raslinja te na prostorima koji su pod borovim šumama, s obzirom na reljef i značajke razvoja i širenja požara u borovim šumama, pa se s njima ne može računati kao s pouzdanim požarnim zaprekama. 
Područje djelovanja vatrogasne postrojbe ovisi o vremenu koje je potrebno za dolazak na intervenciju, a ono iznosi najviše 15 minuta. U vrijeme potrebno za početak intervencije se računa vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca i vrijeme vožnje od sjedišta vatrogasnih postrojbi ili društava do mjesta nastanka požara. Najveća dopuštena udaljenost od sjedišta vatrogasne postrojbe u području djelovanja se računa po sljedećoj formuli:

s = v x  t

gdje je: 

· s = najveća udaljenost u području djelovanja (km),
· v = brzina vožnje (km/h),
· t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka požara (min).
3.6. Izračun broja vatrogasca potrebnih za učinkovito gašenje požara

Izračun broja vatrogasca potrebnih za učinkovito gašenje požara građevina i otvorenih prostora Općine Podstrana izvršen je temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljenih uvjeta za širenje požara. 
3.6.1. Potrebne količine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila temeljem broja stanovnika

Na prostoru Općine Podstrana, a prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, stalno boravi 10.403 stanovnika. U sljedećoj tablici daje se prikaz potrebne količine vode za gašenje požara u naseljima s obzirom na broj stanovnika.

Tablica 46. Potrebne količine vode za gašenje požara
	Broj stanovnika


	Računski broj istovremenih požara
	Minimalne količine vode  za gašenje požara
	Snage i vozila za gašenje požara

	
	
	l/s
	l/min
	m3/h
	m3/2h
	Broj vatrogasaca u navali/izlazu
	Vozila

	10.403
	2
	20
	1200
	72
	144
	11/15
	4


* 200 l/min isporučuje grupa od 2 vatrogasca na jednom C mlazu
3.6.2. Količine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izračuna gašenja pretpostavljenog požara otvorenog prostora

a) vatrogasni pristup mjestu nastanka požara osiguran

Broj potrebnih vatrogasaca NV se izračunava na temelju norme po kojoj je potrebno osigurati

najmanje jednog vatrogasca na svakih 15 m požarnog fronta, uz uvjet da je osigurana dovoljna količina sredstava za gašenje požara.Ulazne veličine za izračun su brzina vjetra vv (km/h) i o njoj ovisna brzina širenja požara vp (km/h), te površina zahvaćena požarom u trenutku otkrivanja požara P (m2). 
U provedbi izračuna se izračunavaju požarna fronta za požarnu površinu (elipsa) u trenutku

dojave nastanka požara te požarna fronta za opožarenu površinu u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe ili društva. S obzirom da je površina prostora zahvaćenog požarom približno u obliku elipse, perimetar požara se računa po formuli koja važi za izračun opsega elipse.

[image: image25.wmf]p

×

×

=

b

a

P

[image: image26.jpg]


[image: image27.png]Temperatura

Faa
=

Faza
Tijarie

Faza2
Fiach over|




[image: image28.wmf]p

×

×

=

b

a

P


[image: image16.wmf]A

B

V

V

1


Izračun broja vatrogasaca:
Temeljem dosadašnjeg iskustva vezano za požare nastale na otvorenom prostoru, požarnih značajki i razine kvalitete ustrojenog sustava motrenja i dojave požara, u svrhu izračuna potrebnog broja vatrogasaca za gašenje požara na otvorenom prostoru Općine Podstrana uzeti su sljedeći čimbenici:

Po  = 400 m2  - površina zahvaćena požarom u trenutku dojave požara

Vv = 20 km/h  - brzina vjetra

Vp  = 2,5 m/min - brzina širenja požara

t = 15 min - razdoblje od prijama dojave požara do dolaska vatrogasaca na požarište

n = 0,464 (konstanta)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NV = broj vatrogasaca = ?

[image: image29.wmf]n

v

b

a

×

=

1

.

1

 

O= 3,14 x 2 (a2 + b2)-2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ao/bo = 1,1 x 200,464 = 4,4165

ao 2 = Po x 4,4165/3,14

ao = 23,72 (m)

bo = 5,37   (m)

a = ao + vp  x t = 42,47 (m)

b = 9,62 (m)


[image: image17.wmf])

(

2

2

2

b

a

O

+

×

×

=

p

 - opseg požarne površine (m)

O = 193 m

F = O/2 = 96,5 m

Nv = F/15 = 6,43 = 7 vatrogasaca

U slučaju nastanka požara u drugačijim uvjetima glede brzine vjetra i veličine opožarene površine od naprijed navedenih kakvi su najčešći pri nastanku požara na prostoru Općine Podstrana, potreban broj vatrogasaca odabire se iz donje tablice.
Tablica 47. Potreban broj vatrogasaca s obzirom na brzinu vjetra i opožarenu površinu

	VV (km/h)
	10
	20
	30
	40
	50

	PO  (m2)
	Potreban broj vatrogasaca za intervenciju u vremenu t = 15 min

	100
	4
	6
	12
	38
	76

	400
	4
	7
	14
	40
	78

	900
	6
	8
	16
	42
	80

	1600
	8
	10
	18
	44
	82

	2500
	10
	12
	20
	46
	84

	3600
	12
	14
	22
	50
	86

	4900
	12
	16
	24
	52
	88

	6400
	14
	18
	26
	54
	92

	8100
	16
	20
	28
	56
	94

	10000
	18
	22
	30
	58
	96


b) vatrogasni pristup mjestu nastanka požara nije osiguran te je potrebno raščišćavanje i/ili paljenje susretne vatre
U uvjetima kad se akcija gašenja požara ne može provesti učinkovito zbog nepostojanja odgovarajućeg vatrogasnog pristupa mjestu nastanka požara pa je potrebno izvršiti čišćenje prostora ispred crte fronta požara, odnosno kada je uz to neophodno i paljenje susretne vatre primjenom sljedećih jednadžbi i tablica odrediti će se podaci o broju ljudi potrebnih za provedbu tih poslova pri određenim uvjetima (brzina vjetra i požarna površina).
D = vp x t
gdje je: 

· D = udaljenost od fronte požara F do mjesta izvođenja radova,

· vp = brzina napredovanja fronte požara,
· t = vrijeme potrebno za početak izvođenja radova
odnosno,

                             vsp + vp
Dsv = vp x t + L x  --------------
                           vp
· Dsv = udaljenost od fronta požara do mjesta izvođenja radova kada se pali susretna vatra,
· L = dužina crte paljenja susretne vatre,
· vsp = brzina napredovanja fronta susretne vatre.
U sljedećoj tablici daje se prikaz potrebnog broja dana po čovjeku za gašenje požara s obzirom na jakost vjetra i gustoću šume.

Tablica 48. Potreban broj dana po čovjeku za gašenje požara
	Gustoća šume
	Potreban broj dana po čovjeku za gašenje 1 ha pri vjetru

	
	slabom
	umjerenom
	jakom
	vrlo jakom

	slaba
	0,5
	1
	2
	3

	srednja
	1
	4
	6
	10

	velika
	2
	5
	10
	20


U uvjetima kada pristup mjestu nastanka požara nije moguć zbog nepostojanja izravnog pristupnog puta, zbog neprohodnog terena ili iz drugih razloga, za gašenje 1 ha šume srednje gustoće pri umjerenom vjetru po jednom čovjeku su potrebna 4 dana (96 sati), što znači da je za zaustavljanje požara u uvjetima kada je neophodno raščišćavanje terena i/ili paljenje susretne vatre dobro uvježbanoj ustrojstvenoj jedinici potrebno 2,77 dana.
Front požara napreduje brzinom 2,5 (m/min) uz uvjet da je izvođenje radova počelo u vremenu od 15 min nakon dojave nastanka požara, na udaljenosti od 60 m od fronta F15min  i crtu paljenja dužine L, u trajanju od 40 – 45 min od početka izvođenja radova potrebno je angažirati 66 ljudi. Osim operativnih vatrogasca koji neposredno gase požar, treba uračunati i vozače-vatrogasce koji upravljaju vatrogasnim vozilima. 
U ovom primjeru je zorno vidljivo koliki je velik značaj izgradnje te preventivnog održavanja i čišćenja protupožarnih prosjeka i putova s gledišta stvaranja uvjeta za učinkovito gašenje i sprječavanje širenja požara na otvorenim prostorima, a poglavito u šumama koje se nalaze na brdovitim i krševitim prostorima.
U slučaju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjiva smjera, razdoblje velikih temperatura zraka, isušenost vegetacije, nastanak požara na prostoru koji je teže pristupačan ili se nalazi u podnožju brda, nastanak požara na područjima pokrivenim visokim šumama) koji uzrokuju brzo širenje požara, uz kopnene snage neophodno je uključiti i zračne snage za gašenje požara.
3.6.3. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na stambenim građevinama
a) Gašenje požara na najsloženijoj stambenoj građevini za gašenje požara – četverokatnice 

Ovdje će se obraditi primjer gašenja požara stambene građevine (P+4). Gorive tvari pretežno su iz drva (vrata, namještaj) te manje količine tekstila, kože, papira i plastike.

Ulazni podaci koji se koriste u izračunu su:

· A = dimenzija kata građevine zahvaćene požarom 20  x 10 m (površina 200 m2),

· sredstvo za gašenje požara je voda,

· t = početak gašenja požara gledano od vremena nastanka požara je 8 min,

· vp = požar se širi linijski, a brzina širenja požara iznosi 1 m/min,

· md = specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m2/min,

· Hd = oslobođenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/kg,

· teorijska specifična energija nastalog požara iznosi 15,54 MJ/ m2/min,

· n = gašenje se vrši raspršenim mlazom vode iskoristivosti 20-30%,

· qv = latentna moć vode iznosi 2,2 MJ/kg

Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 8  x 1 = 8 m = udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca

Ap = r2 (m2) x 3,14 = 82 x 3,14 = 200,96 m2

Dakle, u vremenu od 8 min od nastanka požara cijela površina kata je zahvaćena požarom.

Ukupna masa tvari iz drva (napomena: drvo čini 90% od svih gorivih tvari na katu) koja izgori u osmoj minuti od nastanka požara:

M = A (m2) x md x t1min  = 200 x 1,11 x 1 = 222 kg

Oslobođena energija u tijeku gorenja u osmoj minuti od nastanka požara:

Q = M x Hd = 222 x 16 = 3552 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv x n = 2,2 x 0,3 = 0,66 MJ/kg  ili  2,2 x 0,2 = 0,44 MJ/kg

Količina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije požara:

W = Q / qm = 3552 /0,66 = 5 382 kg ili 3552 / 0,44 = 8 073 kg

    5382 kg      (količina vode potrebna za apsorbiranje top. en.)   =  13,46 minuta

   400 l/min                (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

     8073 kg      (količina vode potrebna za apsorbiranje top. en.)   =   20,18 minuta

   400 l/min                (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

Ako se nastali požar gasi sa dvije mlaznice, svaka kapaciteta po 200 l/min, raspršenim mlazom iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gašenje iznosi 13,46 odnosno 20,18 minuta od trenutka početka gašenja požara. Ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka požara do konačno izvršenog gašenja iznosi 21,46 odnosno 28,18 minuta što zadovoljava zahtjeve koji se odnose na uvjete za učinkovito gašenja požara. S obzirom na izračunato vrijeme koje je potrebno za gašenje ovog požara, spriječit će se urušavanje građevine i širenje požara na ostale katove građevine.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:

Broj vatrogasca se određuje na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji rukuju s tim uređajima. Ovaj požar se gasi sa dvije mlaznice s kojima se može proizvesti raspršeni mlaz vode, čija je iskoristivost 20 - 30%, a svaku mlaznicu poslužuju dva vatrogasca.

Dakle, četiri vatrogasca gase požar, a tri vatrogasca-vozača upravljaju radom motornih vozila, što znači da je u akciji gašenja požara potrebno angažirati 7 vatrogasaca. Međutim, s obzirom je pretpostavljeni požar nastao na četvrtom katu građevine te je potrebno provesti evakuaciju, a možebitno i spašavanje ljudi ugroženih požarom, neophodno je da na požar izađu još najmanje 2 vatrogasca.
Požar se gasi na način da se jednim raspršenim mlazom djeluje iz prostora stubišta (unutarnja navala), a drugim mlazom izvan građevine (vanjska navala) uporabom hidraulične zglobne platforme/ljestava s košarom radnog dometa do 21 m. U slučaju potrebe hidraulična platforma koristit će se i za evakuaciju ljudi.

Za gašenje ovog požara su potrebna sljedeća vatrogasna vozila: 

· navalno vozilo s 3 000 l vode i 100 l pjenila,

· autocisterna s 6 000 l vode i dopunjavanjem,

· hidraulična zglobna platforma/ljestve s košarom radnog dometa 21m, s mogućnošću gašenja požara iz korpe i najmanjom količinom vode od 2 000 l.

Gašenje požara iz ovog primjera uporabom punog mlaza vode zahtjeva veću količinu vode za gašenje i veći broj vatrogasaca te uzrokuje veće materijalne štete nego što ih uzrokuje gašenje požara raspršenim mlazom vode, zbog čega je moguć nastanak potapanja i oštećenja građevinskih dijelova na nižim katovima te takav način gašenja požara nije preporučljiv.

b) Gašenje požara na stambenoj građevini - dvokatnica 

Ovdje će se obraditi primjer gašenja požara nastalog u dvokatnoj stambenoj građevini sa uređenim i korištenim potkrovljem, u kojoj su potkrovlje i krovna konstrukcija izvedeni iz gorivih materijala. Gorive tvari su krovna konstrukcija izrađena iz drva, namještaj iz drva i tekstila, te ostale gorive tvari koje se nalaze na požarom zahvaćenom prostoru (papir, tekstil, te manje količine plastičnih tvari uglavnom iz polietilena i PVC-a).

Ulazni podaci koji se koriste u izračunu su:

· A = dimenzije krova građevine zahvaćene požarom 16 x 10 m (površina 160 m2),

· sredstvo za gašenje požara je voda,

· t = početak gašenja požara gledano od vremena nastanka požara je 15 min,

· vp = požar se širi linijski, a brzina širenja požara iznosi 1 m/min,

· md = specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m2/min,

· Hd = oslobođenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/kg,

· teorijska specifična energija nastalog požara iznosi 15,54 MJ/ m2/min,

· n = gašenje se vrši raspršenim mlazom vode iskoristivosti 20-30%,

· qv = latentna moć vode iznosi 2,2 MJ/kg.

Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 15  x 1 = 15 (m) = udaljenost ruba od središta požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca

Ap = r2 (m2) x 3,14 = 152 x 3,14 = 706,5 m2

Dakle, u vremenu od 15 min od nastanka požara cijela površina potkrovlja je sigurno zahvaćena požarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u petnaestoj minuti od nastanka požara:

M = A (m2) x md x t1min  = 160 x 1,11 x 1 = 178 kg

Oslobođena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka požara:

Q = M x Hd = 178 x 16 = 2848 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv x n = 2,2 x 0,3 = 4315 MJ/kg  ili  2,2 x 0,2 = 0,44 MJ/kg

Količina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije požara:

W = Q / qm = 2 848 /0,66 = 4277 kg ili 2848 / 0,44 = 6473 kg

    4315 kg      (količina vode potrebna za apsorbiranje top. en.)   =  10,79 minuta

   400 l/min                (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

    6473 kg      (količina vode potrebna za apsorbiranje top. en.)   =  16,18 minuta

   400 l/min                (protok kroz 2 mlaznice po minuti)
Ako se nastali požar gasi sa dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 l/min, raspršenim mlazom iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gašenje iznosi 10,79 odnosno 16,18 minuta od trenutka početka gašenja požara.

Ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka požara do završetka gašenja iznosi 25,79 odnosno 31,18 minuta, što zadovoljava zahtjev koji se odnosi na učinkovitost gašenja požara. S obzirom na izračunato vrijeme koje je potrebno za gašenje ovog požara, sačuvat će se 70% drvene mase krovne konstrukcije, spriječiti urušavanje građevine i širenje požara na ostale katove građevine.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:

Broj vatrogasca se određuje na temelju broja uređaja kojima se gasi požar te broja vatrogasaca koji su potrebni za rad  s tim uređajima. Ovaj požar se gasi sa dvije mlaznice s kojima se može proizvesti raspršeni mlaz vode, čija je iskoristivost 20 - 30%, a svaku mlaznicu poslužuju dva vatrogasca. S obzirom da je građevina dvokatnica, požar treba gasiti sa dvije navalne grupe i to s jednim mlazom unutarnjom navalom preko stubišta, a drugim mlazom vanjskom navalom s trodijelnih ljestvi rastegača.

Za provedbu gašenja ovog požara potrebna su sljedeća vatrogasna vozila: 

· navalno vozilo sa 2 000 l vode i 100 l pjenila,

· autocisterna sa 5 000 l vode i dopunjavanjem,

· trodijelne ljestve rastegače.

Četiri vatrogasca gase požar, a najmanje 2 vatrogasca-vozača upravljaju radom motornih vozila, znači da je u gašenje požara potrebno uključiti najmanje 6, i zapovjednika što znači ukupno 7 vatrogasaca.
c) Gašenje požara stambene građevine jednostavnije za gašenje -  jednokatnica

Ovdje će se razraditi taktika gašenja požara jednokatne starije stambene građevine, u kojoj su krovna konstrukcija i potkrovlje izgrađeni iz gorivih materijala, kakve su građevine tipične u zaobalnim dijelovima prostora općine. Stambena jednokatnica starije gradnje ima 100 m2 površine po katu. Krovna konstrukcija je iz iz gorivih građevnih materijala. Požar je zahvatio prizemlje i kat.

Ulazni podaci i rezultat izračuna su isti kao i u prethodnom primjeru, međutim, u gašenju ovog požara nije moguće provesti unutarnju navalu u početnoj fazi gašenja pa se izvan građevine raspoređuju dvije grupe za vanjsku navalu na prizemlje, a po gašenju prizemlja, provodi se unutarnja navala na kat građevine. Za gašenje ovog požara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama iz razloga što se može djelovati punim mlazom vode s razine tla ili po potrebi izvršiti navala preko balkona koji je na visini do 3,5 m, na koji se vatrogasci mogu popeti vatrogasnim ljestvama tipa kukača ili prislanjača.
Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:
Za provedbu gašenja ovog požara su potrebna 4 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca-vozača s 2 vatrogasna vozila (navalno vozilo i autocisterna).

Za gašenje požara tipičnih jednokatnih stambenih građevina moguće je koristiti samo jedno vatrogasno vozilo s početnom količinom vode za gašenje požara, ali uz uvjet da je u blizini građevine osiguran hidrant  ili crpilište vode odgovarajućih značajki (tlak i protok vode, kapacitet izvorišta koji je dostatan za gašenje požara građevine). U tom slučaju u početku gašenja požara, 2 vatrogasca čine 1 navalnu, a 2 vatrogasca vodnu grupu, a nakon spajanja vodne pruge, vodna grupa djeluje kao druga navalna grupa.
3.6.4. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na javnim i gospodarskim građevinama

a) Gašenje požara nastalog u građevini škole 

Ovdje će se obraditi pretpostavljeni požar u s gledišta zaštite od požara složenijoj građevini Osnovne škole u Strožancu. Predmetna građevina je izgrađena iz armiranog betona i sastoji se od prizemlja i jednog kata. Tlocrtna površina jednog kata središnjeg dijela građevine iznose 400 m2. Visina središnjeg dijela građevine iznosi 15 m.  Na svim obodnim zidovima građevine postoje otvori kroz kojih se može provesti vatrogasno djelovanje. Najviši otvori na građevine nalaze se na visini od 10 m gledano od razine okolnog tla.  Krovna konstrukcija je izgrađena iz drva. Pokrov je iz cigle.

Građevini škole su osigurani propisani vatrogasni pristupi sa sve 4 strane. Specifično požarno opterećenje u školi je nisko i iznosi 300 MJ/m2. Gorive tvari su pretežno namještaj iz drva, iverice i drugih supstrata drva, te manje količine materijala iz plastike (polietilen i PVC). 

U školi, kao i u drugim građevinama širenje požara ovisi o značajkama građevinskih konstrukcija, vrstama i količinama gorivih sadržaja i drugim relevantnim čimbenicima na mjestu nastanka požara. Dim, toplina, tlak i drugi produkti izgaranja šire se hodnikom ako ne postoje sustavi za odvođenje dima, topline i tlaka nastalih u požaru, odnosno ako prozori nisu otvoreni ili nisu dovoljno velikih površina za odvođenje dima i topline nastalih u požaru. 
U predmetnom slučaju zbog značajki građevinskih konstrukcija, te vrsta i količina gorivih tvari koje su zahvaćene požarom, širenje dima, topline i djelovanje tlaka nastalih u požaru nisu izraženi.

Zbog osiguranog nadzora i zbog činjenice da se škola nalazi u središtu naselja gdje je nazočnost ljudi svakodobna, dojava nastanka požara u školi je brza.

Ulazni podaci koji se koriste u izračunu su:

· t = 5 min,

· vp = 1 m/min,
· md = 1 kg/m2/min,
· Hd = 16 MJ/kg,
· n = 30%,
· qv = 2,2 MJ/kg.
Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 5  x 1 = 5 (m) = udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca

Ap = r2 (m2) x 3,14 = 52 x 3,14 = (t x vp) 2 x 3,14 = 78,50 m2

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u petoj minuti od nastanka požara:

M = Apstvarno x md x t1min = 78,5 x 1 x1 = 78,5 kg

Oslobođena energija u tijeku gorenja u petoj minuti od nastanka požara:

Q = M  x Hd = 78,5 x 16 = 1256 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv x n = 2,2  x 0,3 = 0,66 MJ/kg

Količina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije nastale u požara:

W = Q/qm = 1256/0,66 = 1903 kg

    1903 kg      (količina vode potrebna za apsorbiranje top. en.)   =  4,75 minuta

   400 l/min                (protok kroz 2 mlaznice po minuti)
Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:
Ovaj požar mogu ugasiti dvije navalne grupe (4 vatrogasca) i 1 vozač-vatrogasac s navalnim vozilom najmanjeg kapaciteta 2000 l vode i 50 l pjenila i to u zadovoljavajućih 4,75 minuta. Međutim, zbog moguće potrebne provedbe evakuacije i/ili spašavanja, na vatrogasnu intervenciju trebaju izaći još najmanje 2 vatrogasca.
b) Gašenje požara u hotelu 
Ovdje će se razraditi taktika gašenja požara hotela Le Meridien Lav. Hotel je izgrađen iz armirano-betonskih konstrukcija. Vatrogasni pristup hotelu je osiguran. Izvršeni izračuni se odnose na građevinske dijelove hotela koji su najviše ugroženi od nastanka požara (hotelske sobe tijekom noći i kuhinje tijekom radnog vremena u kuhinji).

b1) Gašenje požara u hotelskoj sobi na 2. katu hotela
· goriva tvar je drvena masa, papir, plastika, tekstil,

· površina sobe iznosi A = 28 m2 (7x4m),

· požarno opterećenje iznosi 300 - 600 MJ/m2,

· linija širenja požara (vp) iznosi 1 m/min,

· specifična brzina izgaranja gorive tvari (md) iznosi 1,11 kg/m2/min,

· oslobođena energija (toplina) prilikom izgaranja gorive tvari (Hd) iznosi 16 MJ/kg,

· teorijska specifična energija (toplina) nastalog požara iznosi 15,54 MJ/m2/min,

· početak gašenja požara (t) je 10 min od trenutka dojave požara,

· dojava nastanka požara je izvršena sustavom za automatsku dojavu požara i to do 5 min od trenutka nastanka požara,

· gašenje požara se vrši raspršenim mlazom vode – iskoristivost (n) 20 - 30 %,

· latentna moć vode (qv) iznosi 2,2 MJ/kg.

Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 5  x 1 = 5 (m) = udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca

Ap = r2 (m2) x 3,14 = 52 x 3,14 = 78,50 m2

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u petoj minuti od nastanka požara:

M = Apstvarno x md x t1min = 78,5 x 1,11 x1 = 87,14 kg

Oslobođena energija u tijeku gorenja u petoj minuti od nastanka požara:

Q = M  x Hd = 87,14 x 16 = 1394 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv x n = 2,2  x 0,3 i 2,2 x 0,2 = 0,66 MJ/kg i 0,44 MJ/kg

Količina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije nastale u požara:

W = Q/qm = 1394/0,66 = 2112 kg i 1394/0,44=3168

    2112kg      (količina vode potrebna za apsorbiranje top. en.)   =  5,28 minuta

   400 l/min                (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

    3168 kg      (količina vode potrebna za apsorbiranje top. en.)   =  7,92 minuta

   400 l/min                (protok kroz 2 mlaznice po minuti)

Požar se gasi sa dvije mlaznice (1 mlaznica izvana i 1 mlaznica iz unutrašnjosti hotela) kapaciteta 200 l/min i to raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) pa će vrijeme gašenja požara biti 5,28 odnosno 7,92 minuta od početka gašenja požara.
Ukupno vrijeme gašenja požara iznosi:

5 min (dojava požara) + 5 minuta (vrijeme potrebno za dolazak vatrogasaca) + 5,28 odnosno 7,92 minuta (vrijeme djelovanja raspršenim mlazom vode) = 15,28 odnosno 17,92 minuta.

Dakle, ukupno vrijeme gašenja omogućava učinkovito vatrogasno djelovanje.
Unutar 10 minuta od nastanka požara cijela soba bi bila zahvaćena požarom, a vatra bi se širila kroz drvena vrata u hodnik. Nakon 10 minuta, ako se do tada ne bi provelo učinkovito vatrogasno djelovanje, vjerojatno bi došlo i do rasprskavanja stakla na vanjskom zidu sobe te širenja požara preko fasade hotela. Do dolaska vatrogasne postrojbe, osoblje hotela mora izvršiti evakuaciju gostiju.
Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:
Vatrogasna postrojba na vatrogasnu intervenciju mora izaći s najmanje 9 vatrogasca (od kojih su 3 vatrogasac-vozač), koji između ostalog moraju biti opremljeni i sa dišnim izolacijskim uređajima, odijelima za zaštitu od topline, zaštitnim kacigama, rukavicama, čizmama i ručnim radijskim postajama.
Od vatrogasnih vozila u ovoj vatrogasnoj intervenciji se moraju koristiti:

· navalno vozilo kapaciteta 3 000 l vode i 100 l pjenila,

· autocisterna s 5 000 l vode, 

· vatrogasno vozilo koje od vatrogasne opreme između ostalog ima trodijelne ljestve rastegače i kukače u svrhu vatrogasnih djelovanja.
Načelno, tijek vatrogasne intervencije je sljedeći:

Prva grupa (2 vatrogasca) mora imati master ključeve i Grafički plan hotela te biti spremna za provedbu evakuacije iznutra. Druga grupa (2 vatrogasca) vrši navalu preko unutarnjeg stubišta i to uporabom unutarnjih hidranata ili navalnog vozila ako je tlak vode u hidrantskoj mreži nedovoljan. Treća grupa (2 vatrogasca) u svrhu sprječavanje širenja požara djeluje po obodnim zidovima hotela te po potrebi evakuira ljude izvana koristeći ljestve rastegaće.

b2) Gašenje požara u kuhinji hotela
Kuhinja se nalazi u prizemlju hotela. Goriva tvar zahvaćena požarom je jestivo ulje u štednjaku za pripremu hrane. Požar je nastao u vrijeme kada u kuhinji nije bilo osoblja. Pokušaj gašenja nastalog požara od strane osoblja uporabom jediničnih vatrogasnih aparata zbog brzog širenja požara nije uspješan. Brzo širenje požara je nastalo između ostalog i iz razloga razloga što se kuhinjske instalacije  nisu održavale i čistile u skladu s propisima te se u njima nalaze naslage masnoća pa se požar vrlo brzo širio kroz ventilacijske cjevovode na širi prostor kuhinje, gdje je nastalo intezivno zadimljavanje.
Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:
Broj vatrogasaca potrebnih za gašenje ovog požara se određuje temeljem potrebnog broja vatrogasca za uporabu vatrogasnih uređaja koji se rabe za vatrogasno djelovanje. Vatrogasno djelovanje vrši se na više mjesta pa se broj vatrogasca određuje na mjestu nastanka požara i s obzirom na broj mjesta na kojima se mora djelovati.
U svakom slučaju za učinkovito vatrogasno djelovanje u ovom požaru potrebno je najmanje jedno vatrogasno odjeljenje, a od vatrogasnih vozila jedno navalno vozilo s najmanjim kapacitetom 2 000 l vode i 100 l pjenila.
c) gašenje požara autocisterne s lakim naftnim derivatima
Požar je nastao na autocisterni kapaciteta 30 m3, izvan javnih cestovnih prometnica na vodonepropusnom tlu. Goriva tvar su laki naftni derivati koji se nalaze u autocisterni, iz koje je isteklo 500 l derivata prije zapaljenja.

Sredstvo za gašenje nastalog požara je srednje teška pjena ekspanzije E = 21-200, uzimajući u izračun srednju vrijednost E = 90. Doziranje pjenila je 3%. Od nastanka požara do početka gašenja proteklo je 8 minuta. Sloj pjene koji se nanosi iznosi najmanje 0,45 m, a najviše 1,5 m te se odabire srednja vrijednost debljine koja iznosi 1 m. Požar se širi linijski po razlivenoj zapaljivoj tekućini. Površine nastale lokvice iznosi 50 m2, a dužina 50 do 100 m. Brzina izgaranja iznosi 8 l/s. Trajanje požara bez provedbe gašenja i nastanka tehnološke eksplozije iznosi 1,5 sati. Izračun potrebne količine pjene za gašenje požara razlivenog naftnog derivata:

Vp = A x h = 50 x 1 = 50 m3

Potrebna količina otopine (voda + pjenilo) za gašenje nastalog požara:

E = Vp/ Vo

Vo = 50/0,09 = 556 l otopine

Potrebna količina pjenila za gašenje nastalog požara:

Vp= Vo x d%/100 = 556 x 3/100 = 16,68 l

Izračun potrebne opreme i vatrogasaca za gašenje požara:

Vvode =  Vo – Vpi = 539,32 l 
Potrebni protok pjenila za gašenje požara u vremenu od 10 minuta:

Quk = Vo/ t = 556/10 = 55,6 l/min

Za gašenje požara se odabiru dvije mlaznice protoka 200 l/min. Za gašenje ovog požara na intervenciju trebaju izaći 4 vatrogasca i 2 vozača-vatrogasaca te navalno vatrogasno vozilo najmanjeg kapaciteta spremnika  3 000 l, opremljeno za pogon s 2 mlaznice za pjenu svaka kapaciteta 200 l/min i autocisterna. Kapacitet spremnika s pjenilom (E20-200, 3% mješavina) mora biti najmanje: 200 l.
d) gašenje požara u nadzemnom spremniku ulja za loženje
Pretpostavljeni požar nastao je u nadzemnom spremniku ulja za loženje kapaciteta 10 tona. Prema Pravilniku o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22), za gašenje požara potrebno je osigurati količinu vode od najmanje 3 l/m2/min uz uporabu pjenila, pri čemu se kao površina računa tlocrtna površina spremnika. Za hlađenje spremnika ulja za loženje potrebno je osigurati najmanje 60 l/m2/h i to u trajanju od najmanje 2 h. Za gašenje požara u sabirnom mjestu potrebno je osigurati najmanju količinu vode od 3 l/m2/min uz uporabu pjenila. Pretpostavka je da je nastalo razlijevanje ulja za loženje i zapaljenje razlivenog ulja.
Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:
U provedbu gašenja požara potrebno je uključiti najmanje 6 vatrogasaca i 2 vozača-vatrogasca, a od vatrogasnih vozila najmanje navalno vozilo i autocisternu s ukupno 4 000 l vode za gašenje.
Taktika gašenja je sljedeća: formiraju se tri grupe, zadatak prve grupe je raspršenim mlazom vode potiskavati i hladiti pare i spremnik, zadatak druge grupe je gasiti požar uporabom pjene, a zadatak treće grupe je uporabom raspršenog mlaza vode potiskavati i „ispirati“ nezapaljeno razliveno ulje za loženje. 

e) gašenje požara u građevini u kojoj se skladište posude sa zapaljivim i/ili gorivim
    tekućinama

- površina prostora za skladištenje zapaljivih i/ili gorivih tekućina je  A = 100 m2,

- brzina širenja nastalog požara ovisi o više čimbenika (kemijske značajke uskladištenih zapaljivih i/ili gorivih tekućina, način skladištenja, postojanje uređaja za odvođenje dima i topline nastalih u požaru), međutim s obzirom da se pretpostavlja razlijevanje tekućina, računa se da će se požar trenutno proširiti na cijelu prostoriju,

- od nastanka požara do početka gašenja proteklo je t = 15 minuta,

- vp = 100 m/min (cijela površina),

- md = 2 kg/m2/min,

- Hd = 42 MJ/kg,

- µ= 30%,

- qv = 2,2 MJ/kg.
M = A x md x t1min = 200 kg

Q = M x Hd = 8 400 MJ

qrm = qv x µ= 2,2 x 0,3 = 0,66 MJ/kg

W = Q / qrm = 12 727 kg

Za prekrivanje naprijed navedene površine A i volumena do visine 1 m, u svrhu odvajanja gorive tvari i kisika uz faktor opjenjenje f = 100, dovoljno je osigurati količinu vode w = 2 l/m2/s, iz čega proističe da je stvarno potrebna najmanja količina vode:

VS = V/f = 100/100 = 1 m3.
Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:
Za dobivanje i djelovanje s izračunatom količinom vode potrebna je jedna navalna grupa. Navedeni volumen vode se djelovanjem jedne grupe može napuniti za 5 minuta. 
Međutim, zbog djelovanja topline koju razvija požar, određena količina vode i pjene će ishlapiti pa će se požar gasiti duže od 5 minuta te se zaključje da su za gašenje ovog požara potrebna 4 vatrogasca u navali koji će djelovati po dvojica s dvije strane te 2 vozača-vatrogasca s navalnim vozilom i autocisternom koja je u pričuvi i u funkciji osiguranja dovoljne količine vode za učinkovito gašenja i sprječavanje širenja požara. 
3.6.5. Rezultati izračuna za pretpostavljene požare na prostoru Općine Podstrana
U sljedećoj tablici daje se prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila, za sve u ovoj Procjeni izvršene izračune koji se odnose na otvorene prostore, najčešće građevine i najsloženije građevine i objekt te građevine  posebnih namjena i uvjeta gašenja. 

Tablica 49. Rezultati izračuna
	
	Primjer
	Broj vatroga-

saca
	Broj

vozača-vatroga-

saca
	Broj

navalnih

vozila
	Broj

auto-cisterni
	Broj auto-ljestvi ili auto-platformi
	Broj

tehni-čkih

vozila
	Broj

kombi

vozila

	3.6.2.

Otvoreni prostor


	a) prostor pristupačan
	7
	2
	1
	1
	-
	-
	-

	
	b) prostor nepristupačan
	66
	4
	2
	2
	-
	-
	-

	Građevine
	3.6.3.

Stambene

građevine
	a) 4- katnica**
	6
	3
	1
	1
	1
	-
	-

	
	
	a) 2-katnica*
	4
	2 
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	b) 1-katnica*
	4
	2
	1
	1
	-
	-
	-

	
	3.6.4.

Javne i gospodarske

građevine
	a) škola
	5
	3
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	b1) soba na 2. katu hotela**
	6
	3
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	b2) kuhinja u priz. hotela***
	4***
	2
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	c) AC s naftnim derivatima
	4
	2
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	d) nadzemni spremnik ulja za loženje
	6
	2
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	e) skladište zapalj. tekućina
	4
	2
	1
	1
	-
	-
	


*   Najbrojnije građevine na području Općine Podstrana
**  Građevine i objekti na području Općine Podstrana u kojima je gašenje požara najsloženije 

*** Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca

3.7.  Vatrogasne postrojbe i dežurstva

Općinsko vijeće Općine Podstrana je dana 14. studenog 2018. godine donijelo Odluku o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana (JVP Općine Podstrana). Javna vatrogasna postrojba osnovana je radi provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

Sjedište Javne vatrogasne postrojbe je u Podstrani, Kaštelančićeva 1, 21312 Podstrana.

U JVP Općine Podstrana djeluje 19 zaposlenih profesionalnih vatrogasaca (17 + zapovjednik i zamjenik zapovjednika).
Lokacija vatrogasnog doma i spremišta  DVD Podstrana je na adresi Kaštelančićeva 1, Sveti Martin, Podstrana. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika imaju položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. 

DVD Podstrana ima 3 zaposlena profesionalna vatrogasca (zapovjednik plus dvoje vatrogasaca vozača na ugovoru na neodređeno vrijeme). Svi vatrogasci posjeduju osobnu zaštitnu opremu, liječničke preglede i osposobljeni su za poslove profesionalnog vatrogasca.

DVD Podstrana ima 14 operativnih vatrogasaca.
3.7.1. Vatrogasna dežurstva 

· JVP Općine Podstrana

Ustroj vatrogasnog dežurstva u ljetnim mjesecima: smjene su popunjene na način da svaka smjena ima 5-7 vatrogasaca u smjeni, u taj broj ulazi i sezonski radnik DVD-a Podstrana te zapovjednici JVP i DVD Podstrana koji su veći dio dana prisutni u dnevnoj smjeni (JVP Općine Podstrana zasada nema praksu upošljavanja sezonskih radnika).

Ustroj vatrogasnog dežurstva u zimskom periodu: smjene su popunjene na način da svaka smjena ima 3-4 vatrogasca jer se kroz zimski period intenzivno odrađuju godišnji odmori zaposlenika.
Način primanja dojave u zimskom periodu se ne razlikuje od načina primanja dojave kroz cijelu godinu. JVP Općine Podstrana ima fiksnu telefonsku liniju pod brojem 021/330-422 na koju građani 24 sata dnevno mogu dobiti vatrogasnu uslugu. 

Isto tako, ako se pozivatelj odluči za poziv na broj 112 ŽC ili  193 Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC)  prosljeđuje poziv na liniju JVP-a Općine Podstrana. Osim telefonske veze povezani su i radio vezom s operativnim područjem Split i to Tetra sustavom i putem digitalnih radio stanica kanal Dro3A.

· DVD Podstrana

Ustroj vatrogasnog dežurstva u ljetnim mjesecima provodi se na način da zapovjednik radi u prvoj smjeni od ponedjeljka do petka dok sezonski vatrogasci i dva vatrogasca vozača koji su na ugovoru na neodređeno vrijeme rade u turnusnom sustavu rada, svaki prateći svoju smjenu  (DVD Podstrana ima kontinuiranu praksu upošljavanja 5 sezonskih radnika zadnjih 5 sezona).

Ustroj vatrogasnog dežurstva u zimskom periodu provodi se da zapovjednik te dva vatrogasca vozača rade u turnusnom sustavu prateći svoju smjenu.

Način primanja dojave u zimskom periodu se ne razlikuje od načina primanja dojave kroz cijelu godinu. JVP Općine Podstrana ima fiksnu telefonsku liniju pod brojem 021/330-422 na koju građani 24 sata dnevno mogu dobiti vatrogasnu uslugu. Isto tako, ako se pozivatelj odluči za poziv na broj 193 ŽVOC ili 112 ŽC , prosljeđuje poziv na liniju DVD Podstrana. Osim telefonske veze vatrogasci DVD Podstrana povezani su  i radio vezom s operativnim područjem Split i to Tetra sustavom i putem digitalnih radio stanica kanal Dro3A.

4.  PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA

4.1.  Ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi

Temeljem izračuna potrebnog broja vatrogasaca iz točke 3.6. ove Procjene,  Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22), Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24) uz raščlambu sljedećih čimbenika koji utječu na stanje i ustroj zaštite od požara: 

· površina i reljef prostora,

· veličina površine pod šumom,

· šumske vrste i zajednice,

· broj, vrste i značajke požara nastalih tijekom posljednjih 10 godina, 

· požarna područja i uvjeti za pravodobno vatrogasno djelovanje, 

· broj stanovnika i gustoća naseljenosti,

· stupanj izgrađenosti, značajke i namjene građevina i vatrogasnih pristupa, protupožarnih prosjeka i putova te raščlambom dolje navedenih podataka i činjenica zaključuje se:
Raščlambom strukture i stanja naprijed navedenih čimbenika na promatranom prostoru, zaključuje se da su oni vrlo nepovoljni glede mogućnosti nastanka požara, širenja nastalih požara i ugroženosti ljudi i imovine djelovanjem požara, te činjenice da se na promatranom prostoru nalazi izrazito naseljeno područje s velikom gustoćom naseljenosti kao i prometno izolirana šumska područja, neophodno je na razini planiranja i provedbe stalno voditi računa o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu učinkovitih vatrogasnih djelovanja (svakodobna raspoloživost, uvježbanost i jakost snaga i tehnike za provedbu vatrogasnih djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spašavanja osoba i imovine ugroženih požarom. 
Obzirom na broj stanovnika, starosnu dob na promatranom području, otežanog pristupa većini stambenih jedinica u Strožancu i Grljevcu, velike površine šuma i zapuštenog poljoprivrednog zemljišta te značaja promatranog prostora, uvjeti za pravodobnu provedbu učinkovitih vatrogasnih djelovanja mogu se ostvariti jedino efikasnim sustavom djelovanja u vrlo kratkom roku koji se može postiči aktivnim vatrogasnim dežurstvom. Značaj takve organizcije pogotovo je izražen u tehničkim intervencija u prometu (područjem Općine  Podstrana prolazi jedna dionica DC-8 koja slovi za najprometniju prometnicu u Republici Hrvatskoj) koje su iz godine u godinu u stalnom porastu kao i kod djelovanja na intervencijama u stambenim i gospodarskim objektima. 
Prometne nesreće predstavljaju značajan problem obzirom da su glavni uzrok smrtnosti djece, maloljetnika i mlađih odraslih, vodeći su uzrok prijevremene smrtnosti, značajan su uzrok invalidnosti, opterećuju zdravstveni sustav te utječu na socijalno i ekonomsko stanje države.
Poseban naglasak je potrebno usmjeriti na pravovremeno zbrinjavanje povrijeđenih u prometnim nesrećama te provođenje aktivnosti kako bi se poboljšali rezultati efikasnog i što kraćeg dolaska na navedene intervencije što predstavlja značajan segment u spašavanju ljudskih života. 

Pristup vatrogasnim vozilima potpuno je ili dijelom onemogućen u Strožancu i Grljevcu (zbog velike naseljenosti i izgrađenosti nekretnina prije prostornog plana (legalizacije)) i uskih ulica (za vrijeme turističke sezone zbog velikog broja parkiranih vozila) i velike gustoće izgrađenosti što povećava opasnost od širenja požara, znatne materijalne štete te stradavanja osoba.

Slijedom gore navedenog zaključuje se da je na prostoru Općine Podstrana potrebno ustrojiti i opremiti sljedeće vatrogasne snage, najmanje jakosti i opremljenosti:

a) JVP Općine Podstrana
Dana 14. studenog 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Podstrana je donijelo Odluku o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 28/18). JVP Općine Podstrana osnovana je na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana  („Službeni glasnik Općine Podstrana“ br. 28/18)  te članka 12., stavka 3. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 61/94), kao vatrogasna postrojba VRSTE 1. 

Sukladno članku 10. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), JVP Općine Podstrana je razvrstana u vatrogasnu postrojbu „Vrste I.a“. 

JVP „Vrste I.a“ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za samostalno učinkovito obavljanje jedne vatrogasne intervencije na svom području odgovornosti s minimalno 3 vatrogasca dežurna u smjeni s jednim vatrogasnim vozilom  - ukupno minimalno 16 vatrogasaca. 
U JVP Općine Podstrana djeluje 19  profesionalnih vatrogasaca (17 + zapovjednik i zamjenik zapovjednika).
U slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom, na intervenciju odmah izlaze djelatnici koji su u smjeni. Jedan od djelatnika smjene ne izlazi na vatrogasnu intervenciju već zaprima dojave o događaju, poziva smjenu koja je u pripravnosti te organizira i koordinira djelovanje na vatrogasnoj intervenciji te vodi i potrebnu evidenciju o istima
.  
Slijedom navedenog, na intervenciju izlazi 7 operativnih vatrogasaca (3 operativna vatrogasca koja su u smjeni i 4 operativnih vatrogasaca iz pripravnosti), što zadovoljava potrebe prosječnih požara na području Općine.
U slučaju većih požara i potrebe za angažiranjem dodatnog broja vatrogasaca podizati će se dobrovoljni vatrogasci DVD-a Podstrana što odgovara izračunima za gašenje požara  nepovoljnijih i najugroženijih građevina prikazane u ovoj Procjeni te Pravilnik o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN  br. 110/05) (tablica 1.).

Područje odgovornosti JVP-a je cijeli prostor Općine Podstrana. JVP Općine Podstrana je u mogućnosti s obzirom na poziciju vatrogasnog sjedišta i gore navedenu organizaciju, započeti gašenje požara na najudaljenijem mjestu (staro selo Podstrana ) u roku od 15 minuta od vremena dojave požara. 
Zadaci JVP Općine Podstrana su prijam dojave požara, vatrogasna djelovanja na svim požarima na promatranom prostoru, tehnička vatrogasna djelovanja, saniranje ekoloških akcidenata, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim akcidentima, te preventivno djelovanje u području zaštite od požara. 
Vatrogasno sjedište JVP-a Općine Podstrana je neprikladno za smještaj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i druge vatrogasne tehnike. Svi operativni profesionalni vatrogasci moraju imati propisane uvjete za obavljanje vatrogasnih djelovanja, te posjedovati kompletnu zaštitnu opremu. Svi operativni profesionalni vatrogasci moraju imati propisane uvjete za obavljanje vatrogasnih djelovanja, te posjedovati kompletnu zaštitnu opremu. Osobe koje se raspoređuju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje tih poslova propisane u Zakonu o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) i  Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24).
Za svakog operativnog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/11).

Svaki vatrogasac mora biti opremljen slijedećom osobnom opremom:

1. zaštitna odjeća za vatrogasce,
2. zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,
3. zaštitna vatrogasna potkapa,
4. obuća za vatrogasce,
5. zaštitne vatrogasne rukavice,
6. zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,
7. zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,
8. maska za cijelo lice,
9. polumaska ili četvrtmaska,
10. zaštitni pojas za vatrogasce,
11. zaštitne vatrogasne naočale,
12. rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.
Druga osobna oprema članova JVP-a je:
· prijenosni uređaj za mjerenje koncentracije plinova i para u zraku (eksploziometri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

· osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,

· detektor radioaktivnog zračenja,

· protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,

· baterijska svjetiljka,

· torba s kompletom za pružanje prve pomoći.

Prema podacima zaprimljenima od strane JVP Općine Podstrana, od opreme, sredstava, uređaja i tehnike za gašenje požara JVP Općini Podstrana nedostaje vozilo za gašenje vodom i pjenom te prikolica za gašenje požara prahom S-250 koja je nadomještena sa 5 prijevoznih vatrogasnih aparata od 50 kg. Od sredstava za gašenje u skladištu nedostaje 500 litara pjenila. Obzirom na opremljenost navalnog vozila koji posjeduje opremu za tehničke intervencije nije potrebno malo tehničko vozilo.
Brdovit reljef, kakav prevladava na promatranom prostoru u razdobljima visokih temperatura zraka, pogoduje intezivnom zagrijavanju prostora i isušivanju vegetacije. Sastav tla u kojemu prevladavaju vapnenci uzrok je izražene vodopropusnosti zbog čega ne postoje značajne površinske vode, a za provedbu vatrogasnih djelovanja postoje brojni nepovoljni reljefni oblici nastali djelovanjem vode kao što su škrape, jame,  pećine i rasjedi. Oborinske vode vrlo brzo utječu u podzemlje, a površina tla i nakon toga ostaje suha što značajno djeluje na  povećanu zapaljivost vegetacije. S obzirom na značajke reljefa, termofilnu vegetaciju, izraženu insolaciju, ekspoziciju i isušenost, gotovo na cijelom promatranom prostoru poglavito u ljetnjim razdobljima postoji izražena opasnost od nastanka, a moguće i brzog širenja požara uzrokovano snažnim termodinamičkim strujanjem zraka i plinovitih produkata gorenja.
Sukladno članku 16. stavku 5. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), broj vatrogasaca, koji javna vatrogasna postrojba mora imati u smjeni za obavljanje dvije vatrogasne intervencije na dodijeljenom joj području odgovornosti, određuje se na način da se zbroji broj vatrogasaca za vatrogasnu intervenciju koja zahtjeva najviše vatrogasaca i za vatrogasnu intervenciju koja zahtjeva najmanji broj vatrogasaca za učinkovito obavljanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata.
Iznimno od stavka 5. ovog članka broj vatrogasaca za obavljanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata određuje se na temelju vatrogasne intervencije koja zahtjeva najviše vatrogasaca, a za drugu vatrogasnu intervenciju koja zahtjeva najmanji broj vatrogasaca u tri uzastopna sata podiže se vatrogasna smjena u pripravnosti i/ili po potrebi postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Sukladno članku 21. stavku 1. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), javna vatrogasna postrojba I.a vrste ne mora imati posebno organiziran vatrogasni operativni centar već dojavu o događaju zaprima dežurni vatrogasac utvrđen dnevnom zapovjedi koji nakon zaprimanja poziva organizira izlazak na vatrogasnu intervenciju te nije obvezan ostaviti dežurnog vatrogasca u javnoj vatrogasnoj postrojbi, a ostale obveze glede vatrogasne intervencije preuzima nadležni vatrogasni operativni centar.
Potrebna vatrogasna tehnika za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na području odgovornosti određuje se sukladno pravilima vatrogasne struke za svaku vatrogasnu intervenciju (požar, tehnička intervencija i druge intervencije) koja se prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina obavila na promatranom području odgovornosti, u što ne ulaze vatrogasne intervencije prirodnih nepogoda, a što je propisano sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24).
Temeljem gore navedenog JVP Općine Podstrana treba posjedovati: 

1. Zapovjedno vozilo,
2. Navalno vozilo,
3. Autocisternu,
4. Vozilo za tehničke intervencije i gašenje,
5. Vozilo za gašenje požara šuma i raslinja sa spremnikom za vodu do 2000 l.
Na temelju određene vatrogasne tehnike, određuje se broj i struktura vatrogasaca koji koriste konkretnu vatrogasnu tehniku na svakoj promatranoj vatrogasnoj intervenciji sukladno pravilima vatrogasne struke.
b) Dobrovoljna vatrogasna društva 

Postojeće dobrovoljno vatrogasno društvo, DVD Podstrana, u svom sastavu mora imati minimalno 10 operativnih vatrogasaca. 
Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN br. 91/02), za obavljanje vatrogasne djelatnosti  navedena za ostala dobrovoljna vatrogasna društva ista moraju imati najmanje sljedeću opremu i sredstva za rad:

– vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,

– komplet za pružanje prve medicinske pomoći,

– ljestvu prislanjaču ili sastavljaču,

– tri metlanice,

– tri univerzalne mlaznice Ø 52 mm,

– dvije univerzalne mlaznice Ø 75 mm,

– pijuk za sijeno,

– ručnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,

– vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«,

– vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2 – 5«,

– dva vatrogasna aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača),

– aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača),

– dva penjačka užeta,

– pet pari zaštitnih kožnih rukavica,

– devet tlačnih cijevi Ø 52 mm,

– pet tlačnih cijevi Ø 75 mm,

– dvije prijelaznice 110/75 mm,

– dvije prijelaznice 75/52 mm,

– šest usisnih cijevi Ø 110 mm,

– dva ključa za cijevi,

– usisnu sitku 110 mm,

– dva užeta za usisne cijevi,

– hidrantski nastavak,

– ključ za nadzemni hidrant,

– ključ za podzemni hidrant,

– trodijelnu razdjelnicu,

– sabirnicu – sakupljač 2 × 75/110,

– ublaživač reakcije mlaza,

– dvije podvezice za cijevi.
Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom, mora imati prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu. Osobe koje se raspoređuju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje tih poslova iz Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) i Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (NN br. 61/94). 

Za svakog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/11).

Sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24), potrebna vatrogasna tehnika za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na području odgovornosti određuje se sukladno pravilima vatrogasne struke za svaku vatrogasnu intervenciju (požar, tehnička intervencija i druge intervencije) koja se prema statističkim podacima u posljednjih 10 godina obavila na promatranom području odgovornosti, u što ne ulaze vatrogasne intervencije prirodnih nepogoda. 
Temeljem gore navedenog DVD Podstrana treba posjedovati: 

1. Vozilo s posadom za gašenje požara i ugrađenom motornom pumpom.
2. Autocisternu,
3. Kombi vozilo.
Temeljem određene vatrogasne tehnike, određuje se broj i struktura vatrogasaca koji koriste konkretnu vatrogasnu tehniku na svakoj promatranoj vatrogasnoj intervenciji sukladno pravilima vatrogasne struke.

4.2. Vođenje evidencija o nastalim požarima i drugim akcidentima

Fizičke i pravne osobe te Općina Podstrana dužni su Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj neposredno ili preko Vatrogasnog operativnog centra na telefonski broj 193 dojaviti podatke o požaru. Pravne osobe, uključujući i Općinu dužni su voditi evidenciju o požarima nastalim na svom vlasništvu. U evidenciji moraju biti upisani podaci o datumu i satu nastanka požara, kada i od koga je požar lokaliziran, mjestu i uzroku nastanka požara, materijalnoj šteti nastaloj djelovanjem požara, povratu troškova vatrogasne intervencije i napomenu. Navedena evidencija o nastalim požarima vodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN br. 118/11).

JVP Općine Podstrana i DVD Podstrana obavezni su voditi cjelovitu evidenciju o nastalim požarima i drugim akcidentima u području svoje odgovornosti uključujući mjesto i vrijeme nastanka. Sukladno  Zakonu o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22) vatrogasna postrojba je dužna voditi evidenciju o vatrogasnim intervencijama putem računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice. 

4.3. Osposobljavanje iz područja zaštite od požara
Pravne osobe koje koriste zapaljive tekućine i/ili zapaljive plinove obvezne su u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10,114/22) i Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22), provesti i provoditi osposobljavanje te provjeru osposobljenosti radnika koji rade sa zapaljivim tekućinama i/ili plinovima.

Osposobljavanje pučanstva u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94) obvezni su provesti pravne osobe i Općina Podstrana.

4.4. Obrazovno - promidžbene djelatnosti

Promidžbenim i drugim aktivnostima tijekom čitave godine djelovati na informiranju pučanstva o opasnostima pojave požara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do požara ne dođe, upućivati ih na suradnju s vatrogasnim društvima prilikom čišćenja i spaljivanja materijala biljnog podrijetla, pridržavati se obveze održavanja i čišćenja dimovodnih instalacija te ih upoznati s represivnim mjerama u slučaju ne pridržavanja istih ili izazivanja požara.

U svrhu provedbe mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru poboljšati, odnosno ustrojiti odgovarajuću razinu obavijesno-promidžbenih djelatnosti iz područja zaštite od požara (tiskanje, distribucija, odnosno postavljanje letaka i plakata na hrvatskom i odgovarajućim stranim jezicima, kojim se pučani, a posebno školska djeca i turisti upoznavaju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, postavljanje obavijesnih ploča i standardnih znakova opasnosti, obavješćivanja i zabrane uz cestovne prometnice, a poglavito na mjestima ispred ulaza u šume).

4.5. Cestovni, željeznički, zračni, morski i riječni promet

Izvršiti cjelovito čišćenje trave, raslinja i gorivog otpada koji se nalazi u zaštitnim pojasevima uz cestovne prometnice te zaštitne pojaseve održavati uvijek čistim od svih gorivih tvari, a posebno tijekom ljeta kada su visoke temperature zraka  i isušena vegetacija.
Ustrojiti i provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu sprječavanja nepropisnog parkiranja na cestovnim prometnicama izvan parkirališta te vatrogasnim prilazima i mjestima za operativan rad. Komunalno redarstvo Općine Podstrana dužno je konstantno osiguravati nadzor na navedenim lokacijama, odnosno spriječiti nepropisna parkiranja pogotovo u ljetnim mjesecima.
Na području Općine Podstrana postoje sljedeća teško pristupna i nepristupačna područja
:

· Put kroz Kavu u Srinjinama koji služi JVP-u da pristupi sjeverozapadnom dijelu brda Perun -  potrebno ga je sanirati jer je uslijed velikih kiša u lošem stanju,

· Protupožarni put Put Kave – trebalo bi zadnju dionicu u dužini 200 metara betonirati jer je u jako lošem stanju,

· Put Mure – potrebno proširiti i betonirati do Vučipolja,

· Put Maslinika koji se spaja s Težačkom ulicom, zadovoljavajuće stanje, osim na par mjesta gdje treba odrone sanirati te razbiti kamen koji je dijelom na putu te ako se može proširiti put koji vodi do stare škole,

· od kućnog broja 10 ulice Mate Lukete do Puta Kave može samo manje vatrogasno vozilo, potrebno proširiti protupožarni put.
4.6.  Radijska i telekomunikacija 

Poradi stvaranja uvjeta za kvalitetnu glasovnu komunikaciju između vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca koji sudjeluju u gašenju požara neophodno je raditi na ostvarenju kvalitetnog radijskog signala na dijelu Općine Podstrana na prostorima gdje kvaliteta signala ne zadovoljava. 
4.7.  Uporaba zrakoplova i helikoptera u zaštiti od požara i gašenju požara

U slučaju nastanka požara šumskim površinama II kategorije ugroženosti od požara, te teže pristupačnim prostorima, kada i gdje nije moguće pravodobno, učinkovito i sigurno djelovati zemaljskim vatrogasnim snagama, tražiti uporabu zrakoplova i helikoptera za gašenje požara i prijevoz vatrogasnih snaga, te uređaja, sredstava i opreme za gašenje požara.

U razdobljima vrlo visokog indeksa opasnosti od požara u skladu sa mogućnostima potrebno je provoditi i zračno izviđanje prostora Općine.
4.8. Urbanističke mjere zaštite

Osigurati provedbu nadzora gradnje od strane ovlaštenih tijela kako bi se građevine gradile, a postojeće građevine i prostori rekonstruirali i adaptirali isključivo u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 159/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Prostornim planom uređenja Općine Podstrana te tako spriječila bespravna gradnja. Osigurati da u svim stambenim građevinama postoje propisane vrste i količine vatrogasnih aparata i oprema za uporabu hidranata. Izgraditi i održavati zaštitne pojaseve (požarne prepreke) na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim smjerovima od hotela, stambenih i drugih građevina. U zaštitnim pojasevima ne smije biti stabala, raslinja i drugog površinskog goriva osim trave i ukrasnog bilja. Pojačati nadzor provedbe čišćenja i održavanja ložišta, dimnjaka i dimovoda, posebno kada se radi o većim stambenim građevinama.
Trava u zaštitnom pojasu mora biti podrezana na visinu 10 cm gledano od razine tla, te održavana kako se ne bi osušila. Orezanu travu zbrinuti kao otpad i to odmah po orezivanju. Stabla koja se nastavljaju od granice zaštitnog pojasa na udaljenosti od 30 m u svim smjerovima treba prorijediti kako bi se spriječilo ili bar otežalo širenje požara s krošnje na krošnju, a prizemno raslinje ukloniti.  

Za građevine koje se nalaze na vrhovima terena s velikim nagibom zaštitni pojas treba biti najmanje širine 30 m u svim smjerovima s tim da u njima mogu postojati pojedinačna stabla poželjno manje zapaljivih šumskih sastojina (niska, drvenasta, listopadna) koja su u funkciji estetike prostora, ali ne na manjoj udaljenosti od 10 m u odnosu na građevinu.
Kod četinjača obvezno je provesti orezivanje nižih grana i to najmanje 2 m od tla kako bi se spriječilo širenje požara sa razine tla na krošnje. 

U starim dijelovima naselja ne smiju se projektirati i izvoditi gradnja prostora u kojima se odvijaju djelatnosti koje koriste zapaljive tekućine i plinove. Lokali i skladišta moraju biti nisko požarno opterećeni i otpornost na požar nosivih konstrukcija ugostiteljskog objekta koji nije viši od tri kata mora biti najmanje 30 minuta (Pravilnik o zaštiti požara za ugostiteljske objekte (NN br. 100/99)). Sve gorive dijelove stropnih, krovnih konstrukcija i pregradnih zidova i stubišta u starim dijelovima naselja tokom rekonstrukcija i adaptacija zamjenjivati materijalima vatrootpornosti min. 60 min. 

Kontrolirati postavljanje i održavanje dimovodnih kanala ugostiteljskih objekata, potrebno ustrojiti dimnjačarsku službu za čišćenje dimnjaka.
4.9. Prijenos, distribucija i uporaba električne energije

Na području Općine Podstrana, a vezano za sustav za prijenos i distribuciju električne energije, glede provedbe mjera zaštite od požara potrebno je:

· rekonstruirati, odnosno sanirati postojeću nadzemnu elektroenergetsku mrežu na način da se uklone nastanci kratkih spojeva uzrokovanih djelovanjem posolice,

· prilikom rekonstrukcije nadzemne električne mreže posebno sa nezaštićenim vodovima, gdje god je to moguće preporučuje se njena zamjena podzemnim mrežama ili električki izoliranim vodovima (kabelima), 
· rekonstruirati elektroenergetsku mrežu na način da se uklone nastanci padova napona iznad propisanih veličina te pojave preopterećenja i raspada mreže,

· zamijeniti dotrajale drvene stupove koji su funkciji prijenosa električne energije, 

· izvršiti potpuno uklanjanje raslinja i drugih gorivih tvari koje se nalazi na zaštitnim trasama ispod nadzemnih dalekovoda.

U tijeku uporabe električne energije napona do 0,4 kV, glede zaštite od požara od posebnog 

je značaja provoditi sljedeće mjere zaštite od požara: 

· radove ugradbe i održavanja električnih instalacija i trošila smiju izvoditi samo za to

osposobljene i ovlaštene osobe,

· električne instalacije i trošila ispitivati i održavati u skladu s važećim propisima, normama, pravilima tehničke prakse i tehničkom dokumentacijom,

· rabiti samo atestirana i tehnički ispravna električna trošila i to na način utvrđen u pripadajućoj im tehničkoj dokumentaciji, 

· električna trošila koja su u funkciji zagrijavanja prostorija ili isijavaju veliku količinu topline moraju biti na sigurnosnoj udaljenosti od gorivih tvari,
· prije napuštanja građevina, građevinskih dijelova i prostora isključiti sve električne sklopke ili trošila, osim onih koji moraju biti uključeni zbog njihove namjene (npr. hladnjaci, sigurnosni uređaji).
4.10. Osiguranje vode za gašenje požara
U skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06) izgraditi hidrantsku mrežu na prostorima gdje ona nedostaje i to prvenstveno u naseljenim dijelovima gdje se nalaze s gledišta zaštite od požara značajnije građevine i prostori. Provesti ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene pravne osobe u naseljima u kojima je hidrantska mreža ugrađena te ukloniti sve eventualne nedostatke koji se utvrde ispitivanjem (npr. nedostatan tlak i protok vode, oštećenje hidranata). Označiti položaje postojećih hidranata u skladu sa normom HRN DIN 4066. 
4.11. Šume, poljoprivredne površine i drugi požarom ugroženi otvoreni prostori 

Vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravne osobe koje gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištem dužni su pridržavati se mjera zaštite od požara, a  prvenstveno u pogledu izrade i održavanja protupožarnih prosjeka i prosjeka s elementima šumske ceste, šumskim putevima, organizaciji motriteljsko-dojavne službe, označavanju šumskih prostora odgovarajućim oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl.

Kvalitetnije provoditi uklanjanje gorivih tvari (kosidba i uklanjanje trave i raslinja, uklanjanje otpadnih gorivih tvari) koje se nalaze na trasama ispod nadzemnih električnih dalekovoda koji prolaze kroz šumske površine i u zaštitnim pojasima uz cestovne prometnice.

Očistiti i održavati čistim od gorivih tvari zaštitne rubne pojase zapuštenih poljoprivrednih površina, te rubne pojase uz šume u najmanjoj širini od 10 m i to posebno prije razdoblja visokih temperatura zraka, povećane insolacije i ekspozicije.

Provesti određene aktivnosti u svrhu kvalitetnijeg obavljanja njege i prorijeđivanja šumskih sastojina koje su u vlasništvu fizičkih osoba (privatno vlasništvo). 

U razdobljima kada relativna vlažnost zraka padne ispod 25%, ograničiti djelatnosti na šumskim površinama te vršiti pojačan nadzor glede provedbe mjera zaštite od požara u šumama. Provoditi mjeru zabrane kampiranja izvan prostora odobrenih kampova.
Vezano  za poljoprivredna zemljišta osigurati i nadzirati provedbu donesenih agrotehničkih mjera i mjera održavanja rudina koje se odnose na područje zaštite od požara.

Donijeti Uredbu o branju šumskih plodova, te kretanju u šumama u razdobljima visokog indeksa opasnosti od požara.

Pojačati nadzor uporabe vatre i otvorenog plamena, te općenito nadzor provedbe mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, a posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih površina za obrađivanje kada se vrši spaljivanje korova, te razdobljima visokih temperatura zraka i turističke sezone kada je bitno povećan broj ljudi na prostoru.
Provoditi mjeru zabrane kampiranja izvan prostora odobrenog kampa, a posebno mjeru zabrane kampiranja na šumskim površinama  II. stupnja glede ugroženosti od požara.

U šumama razvrstanim u II. stupanj opasnosti od požara, šumske radove kresanja i uklanjanja suhog granja iz šume i uspostavu šumskog reda treba provesti prema načelima šumarske znanosti i prakse i obavezno dovršiti do početka ljetne požarne sezone.

Postaviti i pravilno rasporediti standardne znakove i plakate upozorenja, opasnosti i obavještavanja (opasnost od požara, zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjena uporaba alata koji u radu može proizvesti iskru, zabranjeno odlaganje otpada, zabranjeno kampirati, zabranjen ulazak motornim vozilima) na požarom ugroženim mjestima gdje oni nisu postavljeni, a posebno na prostorima ispred ulaska na veće šumske površine.
Opće mjere:

· zabrana pušenja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu može proizvesti iskru u zonama opasnosti od eksplozije (osim za od strane nadležnih tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i čišćenja u sklopu održavanja šuma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada,…),

· loženje vatre, spaljivanje korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, roštiljanje, te izvođenje radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom prostoru provoditi u skladu sa Odlukom o zabrani loženja vatre i drugim mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima donesenom od strane Splitsko-dalmatinske  županije,

· zabrana odlaganja otpada u naseljima na otvoreni prostor izvan za to namijenjenih kontejnera,

· šume i poljoprivredne površine redovito održavati i čistiti kako bi se smanjila opasnost od nastanka požara i prijelaz požara iz prizemnih u vršne  (posebno skrbiti da šume i poljoprivredne površine budu očišćene do početka ljetne turističke sezone),

· redovito održavanje električnih mreža koje su u funkciji prijenosa električnog napona (dalekovodi, stupovi, izolatori,…) kroz šumske površine,
· održavanje protupožarnih prosjeka i putova u provoznom odnosno prohodnom stanju,

· nadzor prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz ili kroz šumske površine,

· rubove šuma koji graniče sa zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, u širini od najmanje 10 metara redovito čistiti od visokog raslinja i drugih gorivih tvari,

· provoditi kvalitetan nadzor stanja zaštite šuma od požara od strane Motriteljsko-dojavne službe, koja mora biti propisno ustrojena i tehnički opremljena u skladu sa Planom zaštite šuma od požara, izrađenim od strane Hrvatskih šuma i nadležne Šumarije Split.

Posebne mjere (preporuka):
· pošumljavanje opožarenih šumskih površina i prostora na kojima se nalaze osušene šumske sastojine, vršiti šumskim sastojinama pirofobnih značajki, nižeg stupnja ugroženosti od požara, te takve sastojine saditi uz prometnice u širini 10 do 15 metara,

· na rubovima šuma četinjača u širini od 20 do 30 metara, izvršiti prorjeđivanje vegetacije, a u širini od 30 do 50 metara potkresavanje grana do visine 2 metra od razine okolnog tla,

· u razdobljima vrlo visokog i visokog indeksa opasnosti od požara, kada vlažnost zraka padne ispod 25%, ograničiti djelatnosti u šumama i pojačati nadzor provedbe mjera zaštite od požara, te nadzor zadržavanja i kretanja u šumama.

Postojeće protupožarne putove održavati provoznim za vatrogasna vozila. 

4.12. Gospodarenje otpadom
Ustrojiti i održavati sustav selektivnog prikupljanja otpada na mjestima nastajanja. U što većoj mjeri koristiti reciklažno te mobilno reciklažno dvorište.
4.13. Skladištenje, držanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari

U skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) i Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99,155/22) provesti osposobljavanje osoba koje prevoze, skladište i koriste zapaljive tekućine.  Provesti osposobljavanje osoba koje prometuju, skladište i koriste zapaljive plinove u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22). Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svezi upoznavanja pučanstva sa opasnostima od požara, mjerama zaštite od požara i provedbi gašenja glede držanja i uporabe zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova, eksploziva i drugih opasnih kemikalija kod fizičkih osoba (postavljanje plakata na javnim površinama, distribucija obrazovnih letaka, predavanja u obrazovnim ustanovama). U skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07) i Odluci o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenju za prijevoz opasnih tvari na javnim cestama (NN br. 114/12),  vršiti stalan i sustavan nadzor nad provedbom zaštite od požara u prometu sa opasnim tvarima, posebno na urbanim prostorima (nadzor propisane dokumentacije, nadzor osposobljenosti sudionika u prijevozu, nadzor stanja i sigurnosnog znakovlja na vozilima, nadzor načina prijevoza i parkiranja, nadzor zaštitne opreme i vatrogasnih aparata u vozilima).
Na području Općine postoji određeni broj gospodarskih objekata koji imaju instaliranu vatrodojavnu centralu. Predlaže se da sustavi automatske dojave požara sa automatskim prosljeđivanjem alarma u pravnim osobama prosljeđuju u najbližu vatrogasnu postrojbu, a ne u centre nadzora protuprovale. Prosljeđivanje signala u najbližu vatrogasnu postrojbu povećala bi se efikasnost vatrogasnog djelovanja. Također, smanjilo bi se vrijeme potrebno od dojave požara do početka gašenja. Smanjenjem vremena potrebnog za početak gašenja požara smanjuju se i eventualne štete nastale uslijed požara.
4.14. Mjere zaštite od požara na morskom akvatoriju

Provoditi odgovarajuće promidžbene i nadzorne aktivnosti u svrhu provedbe zabrane ispaljivanja pirotehničkih sredstva sa morskih površina na kopno.

Prijevozne i prijenosne vatrogasne aparate za početno gašenje požara po vrstama i količinama rasporediti u lukama i to prema količini i vrstama plovila.

Na prostorima u lukama prije početka turističke sezone provoditi vatrogasne vježbe pod nadzorom Lučke kapetanije, te provjeru osposobljenosti djelatnika luka za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. 

5. SMJERNICE ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU PODSTRANA KOD DONOŠENJA PLANA UREĐENJA PROSTORA I ZA DRUGE PRAVNE OSOBE NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA
5.1. Općenito
Postojeće građevine i prostore rekonstruirati ili adaptirati, a buduće građevine i prostore graditi isključivo u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Prostornim planom uređenja Općine Podstrana.

Hotelske i druge turističke građevine i prostore planirati, graditi i održavati u skladu sa Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99).  Na evakuacijskim putovima i kod izlaza na siguran prostor postaviti na propisnim mjestima autonomna protupanična rasvjetna tijela propisane jakosti rasvjete i autonomije.

U tijeku rekonstrukcije, prenamjene i prilagodbe građevina i građevinskih dijelova, gdje god je to moguće preporučuje se smanjiti imobilno požarno opterećenje na način da se postojeći građevinski elementi, izgrađeni iz gorivih tvari, zamjene sa onim iz negorivih tvari. Čelične i drvene građevinske dijelove zaštititi vatrootpornim materijalima (premazi, obloge) i to najmanje do razine projektirane vatrootpornosti, što mora biti potvrđeno atestima za rabljene materijale i zapisnikom izvođača radova vezano za način provedene zaštite. 

Gustoću izgrađenosti planirati i održavati u skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86).

Djelatnike u pravnim osobama i na razini jedinice lokalne samouprave, osposobiti za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, sprječavanje širenja požara, te zaštitu osoba i imovine ugroženih požarom.
5.2. Mjere zaštite od požara u skladištima i drugim gospodarskim građevinama
Pozicije skladišta i drugih gospodarskih građevina moraju biti u skladu s urbanističkim planom uređenja prostora. Skladišta moraju biti požarno odvojena od građevina ili građevinskih dijelova drugih namjena građevinskim elementima najmanjeg stupnja vatrootpornosti kako je propisano u Pravilniku o zaštiti skladišta od požara (NN br. 93/08). U skladištima čiji su volumeni veći od 300 m3 mora biti ugrađena hidrantska mreža i postavljen propisani broj vatrogasnih aparata te drugi sustavi zaštite od požara u skladu s tablicom 1. Pravilnika o zaštiti skladišta od požara (NN br. 93/08).
Skladišta čija je površina veća od 300 m2  i/ili u kojima je požarno opterećenje veće od 1 GJ/m2 moraju imati najmanje dva evakuacijska izlaza razmaknuta za najmanje pola dijagonale požarnog odjeljka.
Brave na vratima za evakuaciju se moraju moći svakodobno otvarati bez uporabe ključeva ili alata. Uz svaki ulaz u skladište s vanjske strane, mora biti ugrađeno tipkalo za iskapčanje električnog napona u cijelom prostoru skladišta. Skladišta je dopušteno grijati trošilima na električnu energiju bez otvorene žarne niti, toplovodnim grijanjem ili upuhivanjem toplog zraka, s tim da je priprema medija za grijanje izvan skladišta. Na rasvjetnim tijelima u skladištu mora biti ugrađena zaštita od mehaničkog oštećenja. 
Gorive tvari u skladištima moraju biti udaljene od rasvjetnih tijela najmanje 50 cm. Punjenje baterija za pogon viličara se ne smije vršiti u skladištu, nego na posebno uređenom mjestu. 
Gospodarske građevine u kojima se koriste zapaljive tekućine i/ili plinovi moraju biti u samostojećim građevinama na sigurnosnim udaljenostima od drugih građevina, odnosno u posebnim požarnim sektorima. U skladištima i drugim gospodarskim građevinama u kojima se nalaze zapaljive tekućine i/ili zapaljivi plinovi, praškaste tvari te postoji eksplozivna atmosfera provoditi tehničko nadgledanje angažmanom Ex-agencije.

Za skladišta i druge gospodarske građevine prije početka uporabe moraju biti izdati Posebni uvjeti građenja, Uporabne dozvole ili Odobrenje za uporabu, izdati od strane nadležnih tijela.

5.3. Mjere zaštite šuma, poljoprivrednih površina i drugih otvorenih prostora od požara

Općina Podstrana dužna je skrbiti o provedbi mjera zaštite od požara utvrđenih Pravilnikom o zaštiti šuma od požara (NN br. 33/14) i Pravilnikom o uređivanju šuma (NN br. 97/18, 101/18,  31/20, 99/21, 38/24), a posebno o:

· ustroju vlastite službe nadzora stanja zaštite od požara,

· donošenju i provedbi mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama koje su u vlasništvu fizičkih osoba,

· provedbi preventivno-uzgojnih mjera te provedbi drugih preventivnih mjera zaštite od požara na šumskim površinama u suradnji sa Šumarijom Split,
· sadnji biljki pirofobnih značajki prilikom sanacije opožarenih površina te planskoj zamjeni četinjača pirofobnim listačama,

· ograničenju radova i nadzoru kretanja i zadržavanja u šumama u razdobljima kada relativna vlažnost zraka padne ispod 25%,

· donošenju odluke o uporabi poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22),
· sprječavanju obrastanja poljoprivrednih površina korovima i raslinjem,

· uklanjanju suhih biljnih ostataka,

· propisnoj provedbi spaljivanja korova i otpada kod vlasnika privatnih zemljišta,

· čišćenju rubnih pojasa poljoprivrednog zemljišta od raslinja i otpada, posebno onih koji graniče sa šumskim površinama i to u najmanjoj širini od 5 m,

· redovitom uklanjanju raslinja na trasama ispod nadzemnih električnih dalekovoda,

· održavanju zaštitnih pojaseva uz cestovne prometnice,

· suradnji s najbližom meteorološkom postajom zbog rezultata mjerenja oborina, temperature zraka i relativne vlage zraka te izračunavanja stupnja suhoće mrtve gorive sastojine i meteorološkog indeksa opasnosti od požara,

· pripremi programa provedbe i provedbi promidžbe i upoznavanja pučanstva u svezi postizanja visoke razine provedbe preventivnih mjera zaštite od požara u šumama, na poljoprivrednim zemljištima i drugim otvorenim prostorima.
5.4. Mjere zaštite od požara na mjestima za odlaganje otpada

Posebnu pozornost obratiti na propisno gospodarenje sa opasnim otpadom i sprječavanje nastanka divljih odlagališta otpada.

U cilju smanjenja nastanka i širenja požara na najmanju moguću razinu, održavati propisan način prikupljanja, selektiranja, oporabe i odvoženja i zbrinjavanja otpada kod ovlaštene pravne osobe.
5.5. Mjere zaštite od požara u prijenosu i uporabi energenata i mjere zaštite od munje

· redovito održavati dijelove dalekovoda (nosači, odvodnici prenapona, izolatori i vodiči) te voditi skrb o provjesima,

· redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari s trasa ispod nadzemnih dalekovoda,

· po mogućnosti prilikom rekonstrukcije nadzemne vodove zamijeniti podzemnim,

· provjeravati sigurnost upravljačkih i signalizacijskih strujnih krugova i opreme te zamjenjivati neispravne dijelove,

· kod rekonstrukcije koristiti sklopna postrojenja u metalnom kućištu s odgovarajućim provodnim izolatorima opskrbljenim lukobranim, odnosno izoliranim sabirnicama te negorive i samogasive materijale, pregrađivati kabelske kanale na prijelazima požarnih odjeljaka odgovarajućim vatrootpornim materijalom te izbjegavati ugradbu trafostanica u građevine za druge namjene,

· rabiti ispravna i atestirana električna trošila, 

· električna grijaća tijela i trošila koja isijavaju toplinu udaljiti na sigurnosnu udaljenost od gorivih tvari i rabiti ih isključivo pod nadzorom,

· sustave zaštite od munje projektirati, ugrađivati i održavati u skladu s Tehničkim propisom o sustavima zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10).

5.6. Mjere osiguranja vatrogasnih pristupa

· vatrogasni pristupi moraju biti ravni s izlazom na kraju, jednosmjernom vožnjom, najmanje širine 3 m, odnosno ravni s okretištem propisanog radijusa zaokretanja,

· ako se ne može izbjeći nagib vatrogasnog pristupa, onda on ne smije prelaziti 12%, a površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s najvećim nagibom 10% u bilo kojem smjeru,

· vatrogasni pristupi moraju biti igrađeni tako da mogu izdržati osovinski tlak od 100 KN i više,

· površina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid građevine mora biti široka najmanje 5,5 m, odnosno 7 m za građevine više od 40 m te najmanje dužine 11 m i najveće udaljenosti od zida građevine 1 m,

· razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila od podnožja građevine smije iznositi najviše 12 m, odnosno najviše  6 m za građevine više od 16 m,
· prometnice i javne površine održavati provoznima u svrhu sigurnog pristupa i osiguranja površine za operativni rad vatrogasnih vozila,

· vatrogasni pristupi moraju biti označeni standardnim znakom sukladno hrvatskim normama.
5.7. Mjere zaštite od požara kod prijevoza opasnih tvari

Cestovnim prometnicama koje se nalaze na prostoru Općine Podstrana, odnosno na izravnom prilazu tom prostoru, na temelju Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07) i Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenju prijevoza opasnih tvari javnim prometnicama (NN br. 114/12),  prijevoz opasnih tvari dozvoljen je isključivo državnom cestom DC-8. Na ostalim javnim cestovnim prometnicama prijevoz opasnih tvari dozvoljen je i obavlja se isključivo za potrebe opskrbe benzinskih postaja, gospodarstva i stanovnika. Parkiranje vozila koja prijevoze opasne tvari na cestovnim prometnicama u Općine Podstrana nije dozvoljeno i ne prakticira se.

S obzirom na količinu prometa s opasnim tvarima, glede smanjenja opasnosti od požara, na prostoru Općine posebno je značajno provoditi sustavan i učestao nadzor prijevoza opasnih tvari. Vatrogasne postrojbe koje djeluju u zoni odgovornosti gdje prolaze vozila sa opasnim tvarima moraju biti opremljene propisanom zaštitnom opremom za provedbu gašenja požara, odnosno saniranja ekoloških akcidenta s opasnim tvarima (odgovarajuća zaštitna odijela, rukavice, čizme, naočale).

Vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti opremljena u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07). Vatrogasno djelovanje u slučaju požara ili ekološkog akcidenta sa opasnim tvarima provodi se uz blokiranje prometa. Osobe koje djeluju u zoni 1 (opasna zona) moraju biti propisno opremljene osobnim zaštitnim sredstvima, a u zoni 2 (prostor za pripremu) je potrebno provoditi cjelovite pripremne radnje za vatrogasno djelovanje. Bez obzira na prosudbu o mogućnostima gašenja požara i/ili saniranja ekološkog akcidenta nastalih s opasnim tvarima, obvezno je pozvati policiju.

6.  ZAKLJUČAK

Na temelju prikaza postojećeg stanja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, stručne obrade podataka i prijedloga organizacijskih i tehničkih mjera, izvode se sljedeći zaključci:

· Na prostoru Općine Podstrana ustrojeni su JVP Općine Podstrana  i DVD  Podstrana. 
· Za učinkovitost sustava zaštite od požara, posebno je značajno dosljedno provesti i provoditi Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94), program osposobljavanja i provjera znanja zaposlenika koji rade sa zapaljivim tekućinama i/ili zapaljivim plinovima u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22) te ustrojiti odgovarajuću razinu obrazovno-promidžbene djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim se pučanstvo, a posebno školska djeca i turisti upoznaju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, postavljanje obavijesnih ploča i standardnih znakova iz područja zaštite od požara uz prometnice, a poglavito ispred ulaza u i na šumskim površinama).

· Prostor Općine Podstrana spada u 1 požarno područje (sektor) i 1 požarnu zonu. U svrhu sprječavanja širenja požara vrlo je značajno održavati trase uz javne cestovne prometnice državne i županijske razine kao potencijalne požarne zapreke (redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari).
· Na prostoru Općine postoji građevina razvrstana u IIa kategoriju ugroženosti od požara i to: Hotel Le Meridien Lav. U skupinu građevina i prostora sa povećanim opasnostima od požara uz naprijed navedenu spada i Osnovna škola Strožanac. Količina, namjene i značajke građevina i prostora sa povećanim opasnostima od požara na prostoru Općine ukazuju na ugrozu od požara uzrokovanu antropogenim djelovanjem.

· Raspored, kapacitet i pristup izvorištima vode za gašenje požara na prostoru Općine djelomično zadovoljava. Iako je stupanj izgrađenosti vodoopskrbnog sustava vrlo visok, problemi se javljaju u funkcioniranju vodoopskrbe i to u pogledu nedovoljnih kapaciteta cjevovoda koji su najizraženiji za vrijeme sušnih razdoblja. Kontinuiran problem predstavlja nedovoljan tlak u višim dijelovima naselja, ali i značajni gubici vode na postojećim cjevovodima, te nekontrolirana potrošnja za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina. Osnovni nedostatak glede opskrbe vodom za gašenje požara je nedostatak vodovodnih instalacija u zaleđu Općine. U skladu s mogućnostima potrebno je raditi na širenju hidrantske mreže, posebno u naseljima, odnosno dijelovima naselja u kojima postoje građevine i prostori koji su povećano ugroženi od požara. Postojeća hidrantska mreža udovoljava propisima i mjerama tehničke prakse i dovedena je u uporabno stanje.
· Stanje vatrogasnih pristupa nije zadovoljavajuće. Prilazi za vatrogasna vozila u centralne predjele naselja zadovoljavaju. Neprikladna konfiguracija terena kod gašenja šumskih požara također onemogućuje pristup većim vatrogasnim vozilima, što dodatno otežava gašenje. U svrhu poboljšanja neophodno je provesti i provoditi i odgovarajuće radnje u svrhu sprječavanja parkiranja motornih vozila na cestovnim prometnicama te poduzeti mjere iz točke 4.5. ove Procjene. 
· Pokrivenost prometnicama naseljenih dijelova Općine Podstrana, može se reći da uglavnom zadovoljava, iako ima prometnica među stambenim i ostalim objektima koje svojom širinom kvalitetom kolovoza te drugim elementima, ne zadovoljavaju. To se posebno odnosi na prometnice koje spajaju udaljene zaseoke, te prometnice u samom središtu Općine. Zbog ovoga je umanjena intervencijska moć spašavatelja, posebno vatrogasaca.

· Određeni broj drvenih stupova u nadzemnoj električnoj mreži je dotrajao te ih je potrebno promijeniti. Trafostanice su u zadovoljavajućem stanju. Ubuduće, gdje god i kada je to moguće nadzemne električne vodove je potrebno mijenjati podzemnim kabelima. Trafostanicama su osigurani vatrogasni pristupi, a zaštitni pojas okolo njih je održavan bez raslinja i drugih gorivih tvari. 

· Sve postojeće vatrodojavne sustave spojiti u najbližu vatrogasnu postrojbu koja ima mogućnost prihvata signala radi bržeg prijenosa informcija i bržeg reagiranja vatrogasne postrojbe.
· Kontrolirati postavljanje i održavanje dimovodnih kanala ugostiteljskih objekata, ustrojiti dimnjačarsku službu za čišćenje dimnjaka.
· Na temelju raščlambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i širenja požara, u svrhu sprječavanja nastajanja požara, posebno je važno doslijedno provoditi propisane i u ovoj Procjeni donesene mjere zaštite od požara koje se odnose na otvoreni i stambeni prostor te  procese gospodarenja sa otpadom.
· Preporučuje se poštovati smjernice koje su navedene u poglavlju 5. ove Procjene.
· Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) i članka 17. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22), ova Procjena se glede predloženog ustroja vatrogasne djelatnosti i načina vatrogasnog djelovanja mora dati na mišljenje Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije.
Na temelju raščlambe stanja zaštite od požara i prethodno nastalih požara te raščlambe stanja ustroja, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih snaga na području Općine Podstrana, zaključuje se da će se provedbom predloženih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara koje su navedene u poglavlju 4. ove Procjene, postići još veći stupanj zaštite od požara na promatranom prostoru.
7. PROPISI I DRUGA REGULATIVA TE LITERATURA KORIŠTENA U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE
7.1.   Zakoni

· Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22),

· Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19, 114/22),

· Zakon o prostornom uređenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
· Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

· Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

· Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),

· Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10, 114/22),

· Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07),

· Zakon o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24),

· Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/19),

· Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN br. 70/17, 141/20, 114/22),

· Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13),

· Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23),

· Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22).

7.2.   Pravilnici, tehnički propisi, odluke, planovi

	· 
	Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22),

	· 
	Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije   

ugroženosti od  požara (NN br. 62/94, 32/97),

	· 
	Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94),

	· 
	Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 110/05, 28/10),

	· 
	Pravilnik o planu zaštite od požara (NN br. 51/12),

	· 
	Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94),

	· 
	Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03),

	· 
	Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08),

	· 
	Pravilnik o zaštiti od požara u ugostiteljskim objektima (NN br. 100/99),

	· 
	Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN br. 146/05),

	· 
	Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07),

	· 
	Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98, 116/07, 141/08),

	· 
	Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99),

	· 
	Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06),

	· 
	Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21, 89/22),

	· 
	Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13),

	· 
	Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN br. 55/96// Sl list br.38/89)*,

	· 
	Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br. 69/97),

	· 
	Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl.list br. 35/80 // NN br. 55/96)*,

	· 
	Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73 // NN br. 55/96)*,

	· 
	Pravilnik o tlačnoj opremi (NN br.79/16), 

	· 
	Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN br. 27/16), 

	· 
	Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN br. 75/20),

	· 
	Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16),

	· 
	Pravilnik o načinu ispunjavanja sigurnosno tehničkog lista (NN br. 39/09, 74/11),

	· 
	Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN br. 105/20), 

	· 
	Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme  (NN br. 18/17),

	· 
	Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11),

	· 
	Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12),

	· 
	Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22), 

	· 
	Pravilnik o odlagalištima otpada (NN br. 4/23),

	· 
	Pravilnik o uređivanju šuma (NN br. 79/18, 101/18, 31/20, 99/21, 38/24),

	· 
	Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br. 33/14),

	· 
	Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06, 106/07),

	· 
	Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 33/16),

	· 
	Pravilnik o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN br. 86/24),

	· 
	Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/11), 

	· 
	Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN br. 61/94), 

	· 
	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku   Hrvatsku u 2024. godini, 

	· 
	Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (NN br. 118/11),

	· 
	Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10),

	· 
	Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10),

	· 
	Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN br. 1/07),

	· 
	Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07),

	· 
	Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 86/24),

	· 
	Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenju za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN br. 114/12),

	· 
	ADR-2019.


7.3.   Norme, pravila tehničke prakse i stručna literatura

· HRN EN-2/97/A1:2004- Razredba požara

· HRN Z. CO. 012 - Zaštita od požara. Utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od materija u požaru

· HRN. Z. CO. 007 - Klasifikacija zapaljivih tekućina

· HRN. Z .CO. 005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru

· HRN. U. J1. 030 - Požarno opterećenje

· HRN. U. J1. 240 – Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti od požara

· HRN DIN 4102 dio 1 i 4  - Ponašanje građevinskih materijala i građevinskih elemenata u požaru-Građevni materijali, sustav i primjena klasificiranih građevinskih materijala, građevinskih elemenata i specijalnih građevinskih elemenata  

· HRN DIN 4066

· HRN ISO 6309

· HRN N. B2. 751/88- Električne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje električne opreme u ovisnosti o vanjskim uvjetima

· HRN. N. B2. 741/86- Elektro instalacije niskog napona. Zahtjev za sigurnost. Zaštita od električnog udara

· HRN. N. B2. 752/1986- Električne instalacije u zgradama. Trajno dopuštene struje

· HRN. N. B2. 742/86- Elektro instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zaštita od toplinskog djelovanja

· HRN N. B2. 743 i N. b2. 743/1/89. Elektro instalacije u zgradama. Nadstrujna zaštita

· HRN EN 60079-10- Električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere. 10 dio Klasifikacija ugroženog prostora eksplozivnom plinskom atmosferom

· HRN EN 60079-14- Električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere. 14. dio Električne instalacije u ugroženim prostorima (osim rudnika)

· NFPA Fire protection handbook, Eighteenth Edition, 1997.

· NFPA 101/2009

· NFPA  224

· NFPA  303

· Reknagel‑Šprenger‑Henman, Grijanje i klimatizacija 1987

· Suvremeno vatrogastvo br. 3/95, 3-4/97, 6/97, 4-6/98

· Metoda za procjenu šuma od požara, dr. D. Redžić i suradnici, 1996. god.

· Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara, Z. Šmejkal 1991. god.

· Vatrogasna vozila, Šmejkal, Zagreb 2002. god.

· Tehnički priručnik za zaštitu od požara, M. Carević i dr., 1997. god.

· Osnove zaštite šuma od požara, grupa autora, Zagreb. 1987. god.

· Manuel de lutte contre les feux de foret, Ministere des terres et forets, Quebec, Canada

· Zaštita šuma od požara, M. Vasić, 1984. god.

· Popis stanovništva 2021., Državni zavod za statistiku
· Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Podstrana, iz 2024. godine

· DUZS-potresi: http://www.duzs.hr

*
propisi preuzeti Zakonom o preuzimanju zakona koji se u primjenjuju u Republici Hrvatskoj (NN br. 55/96.)

8. GRAFIČKI PRILOZI

Općina Podstrana





Vrijeme u minutama








8000C














6000C














4000C














2000C





a





b





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








� Izvor: HEP ODS d.o.o., Poljička cesta 73, Split, zaprimljeno 07.06.2024. godine


� Izvor: DVD Podstrana, svibanj 2024. godine


� Izvor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, rujan 2024. godine


� Izvor: Godišnji plan zaštite šuma od požara za 2024. godinu, UŠP Split, ožujak 2024. godine


�Intenzitet potresa je kvalitativna ili kvantitativna mjera žestine potresnog gibanja tla na nekom mjestu. 


Intenzitet potresa utvrđuje se prema različitim opisnim ljestvicama (skalama) potresa. U Republici Hrvatskoj je danas u uporabi ljestvica od 12 stupnjeva MSK-64 (prema autorima: Mercalli-Sponheuer-Karnik, 1964). Svaki stupanj ljestvice opisuje potres na temelju opažanja posljedica na građevinama i opažaja ljudi. Stoga intenzitet koji će se pripisati kojem potresu ovisi o gustoći naseljenosti, sastavu građevnog fonda i donekle subjektivnoj procjeni. U novije je vrijeme (1993.) objavljena 12-stupanjska Europska makroseizmička ljestvica (EMS) koja je zapravo prilagođena i modernizirana ljestvica MSK-78.


� Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine


� Napomena: Kroz godinu ima intervencija kad ovaj kriterij nije ispoštovan, točnije zna biti 3 vatrogasca u smjeni i ovisno o ozbiljnosti dojave  sva tri vatrogasca izlaze na intervenciju te tek dolaskom smjene iz pripravnosti se preuzimaju navedene zadaće.  


� Izvor: JVP Općine Podstrana, svibanj 2024. godine





Procjena  ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana
Procjena  ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podstrana

_1037999932.unknown

_1399965971.unknown

_1474050193.unknown

_1258368837.unknown

_1037997585.unknown

_1037999447.unknown

_1035652314.vsd

